- ГБУЗ ВО «Родильный дом №2 г.Владимира» ./ - .. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключить договор на закупку медицинского оборудования (компьютеризированный интранатальный фетальный монитор для одно/ двуплодной беременности с автоматическим расчетом и анализом параметров КТГ IP TREND в комплекте) г.Владимир 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел 1. Раздел 2. | Инструкция Участникам закупки Информационная карта аукциона в электронной форме |
| --- | --- |
| Раздел 3. | Образцы форм документов для заполнения Участниками закупки |
| Раздел 4. | Техническое задание |
| Раздел 5. | Проект договора |

РАЗДЕЛ 1.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее – документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг» (далее – ФЗ-223), Постановлением Правительства РФ № 616 от 21.06.2012 г. «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме», Положением о закупке Заказчика (далее – Положение о закупке), Регламентом проведения торгово-закупочных процедур в Электронной торгово-закупочной системе «VladZakupki» (далее – Регламент), а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона в электронной форме на право заключить договор закупки товара, выполнения работ, оказания услуг (далее – договор) регулируется настоящей документацией.

2. Заказчик, Оператор электронной торговой площадки.

2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона в электронной форме, проводит аукциона в электронной форме, объект закупки и условия договора которого указаны в Информационной карте аукциона в электронной форме и в требованиях к объекту закупки, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Оператор электронной торговой площадки, указанный в Информационной карте аукциона в электронной форме, обеспечивает проведение аукциона в электронной форме на Электронной торговой площадке VladZakupki (далее – электронная площадка) в соответствии с требованиями ФЗ-223.

Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в порядке, установленном Регламентом, в соответствии с условиями и требованиями настоящей документации.

3. Комиссия  по осуществлению закупок товаров, работ, услуг

3.1. Состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчика, а также положение о комиссии утверждены приказом Заказчика.

4. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме.

4.1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

- Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой будет проводиться аукцион в электронной форме - http://vladzakupki.ru.

4.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на официальном сайте и электронной площадке не менее чем за двадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме .

5. Требования к Участникам закупки.

5.1. В аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрированные на электронной площадке в порядке, определенном Регламентом, и допущенные заказчиком.

5.2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора на аукционе в электронной форме, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона в электронной форме;

2) непроведение ликвидации Участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме;

4) отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание Участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между Участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

5.3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации об Участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника закупки - юридического лица, иные требования, не противоречащие Положению о закупке и ФЗ-223.

6. Отстранение от участия в аукционе в электронной форме.

6.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие Участников закупок требованиям, указанным в подпункте 1 пункта  5.2 настоящей документации.

6.2. Отстранение Участника закупки от участия в аукционе в электронной форме или отказ от заключения договора с Победителем аукциона в электронной форме осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что Участник закупки не соответствует требованиям, указанным в частях 5.2, 5.3 (при наличии таких требований) настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

7. Отказ от проведения аукциона в электронной форме.

7.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в электронной форме.

7.2. В случае принятия решения об отказе от проведения аукциона в электронной форме Заказчик в течение одного рабочего дня после принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения аукциона в электронной форме на официальном сайте и электронной площадке. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления Участниками закупки с извещением об отказе от проведения аукциона в электронной форме.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

8. Порядок предоставления документации.

8.1. Одновременно с размещением извещения о проведении аукциона в электронной форме Заказчик обеспечивает размещение на официальном сайте и электронной площадке документации об аукционе в электронной форме (далее также – документация).

8.2. Документация доступна в электронной форме для скачивания и ознакомления на официальном сайте и электронной площадке без взимания платы.

9. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации.

9.1. Любой Участник закупки, зарегистрировавшийся на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации. При этом такой участник вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации в отношении одного аукциона в электронной форме.

9.2. В течение 3-х рабочих дней с даты поступления такого запроса Заказчик размещает на официальном сайте и на электронной площадке разъяснение положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос.

Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

9.3. Дата начала срока предоставления разъяснений документации – с момента опубликования извещения о проведении аукциона в электронной форме и документации на официальном сайте.

Дата окончания срока предоставления разъяснений документации - не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

9.4. Запросы, поступившие позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, не рассматриваются.

10. Внесение изменений в документацию.

10.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации вправе принять решение о внесении изменений в документацию в сроки, установленные законодательством .

Изменение предмета договора аукциона в электронной форме не допускается.

В течение одного дня с даты принятия Заказчиком указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной площадке.

10.2. В случае внесения изменений в документацию срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

10.3. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

10.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию и размещенными надлежащим образом.

КОМИССИЯ ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ

11.1. До подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме зарегистрированный  на электронной площадке Участник закупки должен перечислить Оператору электронной площадки денежные средства в качестве Комиссии Оператора на расчетный счет Оператора по следующим реквизитам:

Наименование получателя:   Общество с ограниченной ответственностью «Центр услуг в сфере закупок»

ИНН / КПП: 3327125532 / 332701001

Наименование банка: ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

Расчетный счет: 40702810502000016168

Корреспондентский счет: 30101810300000000760 в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ Банка России

БИК: 047888760

Назначение платежа: «Комиссия Оператора от Участника закупки (наименование организации, физического лица, ИНН) на участие в аукционе в электронной форме № ___. (НДС не облагается)».

11.2. Комиссия Оператора для участия в аукционе в электронной форме является обязательным элементом заявки и считается внесенной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Оператора. Подтверждением зачисления денежных средств на расчетный счет Оператора является выписка с расчетного счета Оператора.

11.3. При отсутствии денежных средств, вносимых Участником закупки в качестве Комиссии Оператора для участия в аукционе в электронной форме, на расчетном счете Оператора Участник закупки не сможет совершать никакие действия по участию в аукционе в электронной форме, в том числе подавать заявки.

11.4.  Размер Комиссии Оператора с Участника закупи для участия в аукционе в электронной форме устанавливается в рублях в размере  0,8 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота),  но не более 15 (пятнадцати) тысяч рублей.

В случае если начальная цена договора (цена лота) не определена или начальная цена договора (цена лота) определена в иностранной валюте, размер Комиссии Оператора устанавливается в размере 15 (пятнадцать) тысяч рублей.

11.5. Денежные средства, внесенные Участником закупки в качестве Комиссии Оператора для участия в аукционе в электронной форме, возвращаются Оператором на расчетный счет Участника закупки такого аукциона в электронной форме в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

11.5.1. Отмена Заказчиком аукциона в электронной форме.

11.5.2. Отзыв заявки Участником закупки до окончания срока подачи заявок.

11.5.3. Отклонение заявки Участника закупки.

11.5.4. Подписание протокола аукциона в электронной форме. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех Участников закупки за исключением ее Победителя (единственного Участника закупки).

11.6. Денежные средства, внесенные Участником закупки в качестве Комиссии Оператора для участия в аукционе в электронной форме, возвращаются путем перечисления денежных средств на его банковский счет, с которого они были перечислены.

11.7. Денежные средства, внесенные Участником закупки в качестве Комиссии Оператора для участия в аукционе в электронной форме, не возвращаются Участнику закупки в следующих случаях:

11.7.1. Участник закупки признан ее Победителем.

11.7.2. Участник закупки признан ее единственным Участником.

11.7.3. Отказ Победителя (единственного Участника закупки) аукциона в электронной форме от заключения договора с Заказчиком.

11.8. В случаях, предусмотренных пунктом 11.7, денежные средства, внесенные Участником закупки в качестве Комиссии Оператора  на участие в аукционе в электронной форме, являются оплатой услуг Оператора за предоставление доступа к  информационным и технологическим ресурсам электронной площадки.

11.9. Оператор не несет ответственности за процедуру заключения/не заключения договора между Заказчиком и Победителем (единственным Участником закупки) по итогам аукциона в электронной форме (отказ Заказчика или Победителя (единственного Участника закупки) заключать договор, уклонение Победителя (единственного Участника закупки) от заключения  договора с Заказчиком (в случае проведения совместной Закупки – с одним из Заказчиков)), а также за взаимное исполнение сторонами условий договора, заключенного по итогам аукциона в электронной форме.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

12.1 Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

12.1.1. Сведения и документы об Участнике закупки:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте http://zakupki.gov.ru,  извещения о проведении  аукциона в электронной форме  выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); документы или копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки (Форма 7 Раздела 3).

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в  аукционе в электронной форме должна также содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ, оказание услуг;

д) копии учредительных документов (для юридических лиц):

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (если участник аукциона в электронной форме  не является плательщиком НДС, такому участнику необходимо представить документ, подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с Налоговым кодексом);

- копия свидетельства о регистрации организации в ЕГРЮЛ;

- копия информационного письма органов статистики о присвоении кодов ОКПО, ОКОНХ, КПФ и др.

е) решение об одобрении или совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора, являются крупной сделкой.

12.1.2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе в электронной форме:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в   аукционе в электронной форме  (платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств), если требование обеспечения заявки установлено документацией;

б) документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона в электронной форме  (копии действующих лицензий на виды работ (услуг) по предмету закупки (если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации), свидетельств саморегулируемых организаций).

в) декларация о соответствии Участника закупки требованиям, установленным в подпунктах 2-7 пункта  5.2 настоящей документации.

12.1.3. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работы, услуги и иные предложения об условиях исполнения договора.

12.1.4. Иные документы по усмотрению Участника закупки.

12.2. Документы, указанные в подпунктах 12.1.1-12.1.3, являются обязательными для представления. Отсутствие в составе заявки  на участие в  аукционе в электронной форме  какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что указаны в настоящей документации, являются основанием для отказа в допуске к участию в аукционе в электронной форме.

12.3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.4. Все документы на участие в аукционе в электронной форме  в отсканированном виде с подписью руководителя организации и печатью организации (при наличии печати)  должны быть прикреплены на страницу закупки на электронной площадке до времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе в электронной форме. Файл с документами на участие в аукционе в электронной форме прикрепляется при подаче заявки на участие в  аукционе в электронной форме.

12.5. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных Участником закупки, комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить такого участника от участия в аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения.

13. Требования к предложениям о цене договора (цене лота).

13.1. Направляя заявку, Участник закупки заявляет о своем согласии поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота).

13.2. Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) по договору должен оплачивать в соответствии с условиями настоящей документации, договора или на иных основаниях, должны быть включены в цену договора (цену лота), предлагаемую Участником аукциона в электронной форме.

13.3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

13.4. Цена договора (цена лота) должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона в электронной форме.

14. Требования к описанию объекта закупки.

14.1. Описание Участниками закупки объекта закупки (предмета аукциона), в том числе: функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям Заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями к предмету договора, указанными в настоящей документации.

14.2. При описании цифровых показателей указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. Не допускается применение понятий «не более», «не менее» за исключением случаев, если Заказчиком при описании показателей товара предусмотрены в соответствующем разделе позиции, которые не имеют конкретных значений и указание их допустимо в сопровождении словами «не более», «не менее».

15. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме.

15.1. При подготовке заявки Участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

15.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

15.3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме заполняется Участником закупки в соответствии с инструкцией Оператора электронной площадки, размещенной на его сайте, и настоящей инструкцией.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

16. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе в электронной форме.

16.1. Лица, зарегистрировавшиеся на электронной площадке и перечислившие Комиссию Оператора и обеспечение заявки на участие в   аукционе в электронной форме  (если требование обеспечения заявки установлено документацией), могут подавать заявку на участие в таком аукционе в отношении определенного лота до указанных в Информационной карте аукциона в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

16.2. Для подачи заявки Участнику закупки необходимо выполнить следующие действия:

- сформировать заявку на электронной площадке;

- указать предлагаемые условия исполнения договора по заявке;

- подписать приложенные к заявке файлы;

- подать заявку.

16.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении определенного лота (предмета закупки).

16.5. После подачи заявки ей автоматически присваивается номер, и заявка считается поданной.

16.6. По завершению подачи заявки на электронную почту Участника закупки приходит уведомление о регистрации заявки.

17. Отзыв заявок на участие в аукционе в электронной форме.

17.1. Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в электронной форме не позднее даты окончания срока подачи заявок.

17.2. Отзыв заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется в соответствии с инструкцией Оператора электронной площадки, размещенной на его сайте.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме.

18.1. Комиссия проверяет заявки на участие в аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 12.1. документации документы и информацию, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме устанавливается в соответствии с документацией, действующим законодательством .

19. Допуск к участию в аукционе в электронной форме.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссией принимается одно из следующих решений:

– о допуске Участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона;

– об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

19.2. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в электронной форме в случае:

- наличия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений об Участнике закупки, если документацией  установлено требование отсутствия сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- непредоставления в составе пакета документов, подаваемых на участие в  аукционе в электронной форме, копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если такое требование обеспечения установлено в документации;

- несоответствия заявки требованиям документации, а именно: обязательные для предоставления в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме  документы не представлены, или представлены не по форме, указанной в документации, или содержат неполную или недостоверную информацию, или содержат информацию, не соответствующую требованиям документации, или не подписаны должным образом.

19.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия оформляет Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, подписываемый всеми присутствующими на заседании членами комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

20. Признание аукциона в электронной форме несостоявшимся.

20.1. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме:

– подана только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме;

– не подана ни одной заявки на участие в аукционе в электронной форме.

20.2. В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 20.1. настоящей документации, в Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме вносится информация о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся. Указанный протокол размещается Заказчиком на электронной площадке.

20.3. В случае признания  аукциона в электронной форме несостоявшимся Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником  аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота).

20.4. Участник закупки, признанный единственным Участником аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

21. Условия участия.

21.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только Участники аукциона в электронной форме, допущенные Заказчиком к участию в таком аукционе.

22. Дата и время проведения аукциона в электронной форме.

22.1. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день и время, указанные Заказчиком в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

23. Проведение аукциона в электронной форме.

23.1. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в диапазоне от 0,5 до 5,0 процента от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не установлено документацией об аукционе в электронной форме.

23.2. Участник аукциона в электронной форме в указанное в извещении время начала проведения аукциона в электронной форме входит в личный кабинет на электронной площадке, используя персональный логин и пароль.

23.3. Во время аукциона в электронной форме Участник аукциона в электронной форме может изменять цену договора (цену лота) только в сторону ее понижения.

23.4. Каждое ценовое предложение, вводимое Участником аукциона в электронной форме в личном кабинете на электронной площадке во время проведения аукциона в электронной форме, подписывается электронной подписью.

23.5. Цена договора (цена лота) при проведении аукциона в электронной форме фиксируются с точностью до одной копейки.

24. Подведение итогов аукциона в электронной форме.

24.1. Аукцион в электронной форме считается оконченным, если в течение пятнадцати минут с момента размещения на электронной площадке последнего предложения о цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену договора (цену лота).

24.2. Победителем аукциона в электронной форме признается Участник аукциона в электронной форме, который первым на момент окончания аукциона в электронной форме предложил наименьшую цену договора (цену лота). В случае если в нескольких предложениях указана одинаковая наиболее низкая цена договора (цена лота), победителем аукциона в электронной форме признается Участник аукциона в электронной форме, ценовое предложение которого поступило ранее других предложений.

24.3. Результаты аукциона в электронной форме оформляются протоколом аукциона в электронной форме, в котором указываются место, дата, время проведения аукциона в электронной форме, перечень Участников аукциона в электронной форме, начальная (максимальная) цена договора (цена лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора (цене лота), наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) Победителя аукциона в электронной форме и Участника аукциона в электронной форме, который сделал предложение о цене, равной цене, предложенной Победителем аукциона в электронной форме, или предпоследнее предложение о цене договора (цене лота).

24.4. Протокол подписывается Заказчиком  и размещается на электронной площадке в день проведения аукциона в электронной форме.

25. Заключение договора.

25.1. Подписанный Заказчиком:

- Протокол аукциона в электронной форме является основанием для заключения договора с Победителем аукциона в электронной форме на условиях, указанных в извещении, документации об аукционе в электронной форме, по цене, предложенной Победителем аукциона в электронной форме, или

- Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме (в случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, признан Участником аукциона в электронной форме) является основанием для заключения договора с единственным Участником аукциона в электронной форме на условиях, указанных в извещении, документации об аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота).

25.2. Заключение договора оформляется Заказчиком и Победителем (единственным Участником) аукциона в электронной форме напрямую, без участия Оператора электронной площадки, в письменной форме или иным способом, предусмотренным законодательством.

Оператор электронной площадки не принимает участия в оформлении договоров.

25.3. Оператор электронной площадки не несет ответственность перед Участниками аукционов в электронной форме, с которыми Заказчик вступает в договорные отношения.

26. Срок и порядок заключения договора.

26.1. Заказчик в сроки, установленные законодательством направляет один экземпляр Протокола и проект договора Победителю (единственному Участнику) аукциона, с которым заключается договор.

26.2. Победитель (единственный Участник) аукциона в сроки, установленные законодательством направляет в адрес Заказчика сопроводительным письмом подписанный Договор.

26.3. Договор заключается в сроки, предусмотренные документацией об аукционе в электронной форме.

26.4. Закупка завершается исполнением обязательств сторонами договора.

26.5. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в Протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

27. Права и обязанности Участника аукциона в электронной форме, с которым заключается договор по результатам аукциона в электронной форме.

27.1. Договор заключается на условиях, указанных в извещении, документации об аукционе в электронной форме, по цене договора (цене лота), предложенной Победителем аукциона в электронной форме или с единственным Участником аукциона в электронной форме по начальной (максимальной) цене договора (цене лота).

27.2. В случае, если Победитель (единственный Участник) аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный Информационной картой аукциона в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме, такой Победитель (единственный Участник) аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора.

27.3. В случае, если Победитель аукциона в электронной форме уклоняется от заключения договора, договор может быть заключен Заказчиком с Участником аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (цене лота). При этом заключение договора для Участника аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (цене лота), является обязательным.

28. Права и обязанности Заказчика.

28.1. После определения Победителя (единственного Участника) аукциона в электронной форме в течение срока, предусмотренного для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с Победителем (единственным Участником) аукциона в электронной форме в случае если обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 5.2 и 5.3 (при наличии таких требований) настоящего Раздела, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

28.2.  В случае отказа от заключения договора с Победителем (единственным Участником) аукциона в электронной форме, либо при уклонении Победителя (единственного Участника) аукциона в электронной форме от заключения договора, с которым заключается такой договор, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 28.1. настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется Протокол об отказе от заключения договора. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого Протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте в течение трех дней, следующих после дня подписания указанного Протокола. Заказчик в течение трех дней со дня подписания Протокола передает один экземпляр Протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.

28.3. В случае, если Победитель (единственный Участник) аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя (единственного Участника) аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (цене лота). Заказчик также вправе заключить договор с Участником аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (цене лота), при отказе от заключения договора с Победителем аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 28.1. настоящего раздела. При этом заключение договора для Участника аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (цене лота), является обязательным.

28.4. В случае уклонения Участника аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (цене лота), от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого Участника аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся.

28.5. Заказчик имеет право включить сведения об Участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, о Поставщике, с которым договор расторгнут в связи с существенным нарушением им договора, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

РАЗДЕЛ 2.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | - Аукцион в электронной форме |
|  | Сведения о заказчике | Заказчик: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Родильный дом №2 г.Владимира» (ГБУЗ ВО «РД №2 г.Владимира») Место нахождения:600001,г.Владимир,ул.Офицерская,д.6 Почтовый адрес:600001,г.Владимир,ул.Офицерская,д.6 Адрес электронной почты: omtsrd2@mail.ru Контактное лицо:Кирюхина Анастасия Александровна Контактный телефон, факс:8-4922-45-11-48, факс 8-4922-32-15-50 |
|  | Сведения об операторе электронной торговой площадки | - Оператор электронной торговой площадки: ООО «Центр услуг в сфере закупок» (ООО «ЦУЗ») Место нахождения: 600037, г. Владимир, ул. Фатьянова, д.12, пом.12 Почтовый адрес: 600037, г. Владимир, ул. Фатьянова, д.12, подъезд 6 Ответственное лицо: Иванова Марианна Юрьевна Контактный телефон, факс: (4922) 52-62-55 Адрес электронной почты: centrzakupki@mail.ru |
|  | Официальный сайт в сети Интернет для размещения информации | - http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование электронной площадки в сети Интернет | - Электронная торговая площадка VladZakupki |
|  | Адрес сайта в сети Интернет, на котором проводится аукцион в электронной форме | - http://vladzakupki.ru |
|  | Наименование закупки (объект закупки) | - Закупка медицинского оборудования (компьютеризированный интранатальный фетальный монитор для одно/ двуплодной беременности с автоматическим расчетом и анализом параметров КТГ IP TREND в комплекте) для нужд ГБУЗ ВО «Родильный дом №2 г.Владимира» |
|  | Предмет договора (лота) | компьютеризированный интранатальный фетальный монитор для одно/ двуплодной беременности с автоматическим расчетом и анализом параметров КТГ IP TREND в комплекте |
|  | Классификация по ОКДП | 3311239 |
|  | Классификация по ОКВЭД | 51.46.2 |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 1 496 666,66 (один миллион четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 66 копеек) без учета НДС |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчета с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Рубль Российской Федерации |
|  | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота) | Расчет начальной /максимальной/ цены договора произведен в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) Приложение №1 к информационной карте |
|  | Источник финансирования закупки | Внебюджетные средства (средства ФОМС ( родовые сертификаты)) |
|  | Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 2 |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 600001,г.Владимир,ул.Офицерская,д.6 Сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения договора в течение 60(шестидесяти) дней Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Доставка, разгрузка, сборка, монтаж, пуско-наладочные работы ввод в эксплуатацию осуществляется силами и средствами поставщика. Обучение и инструктаж технического и медицинского персонала учреждения – получателя при проведении монтажных и пуско-наладочных работ за счет средств поставщика. По окончанию пуско-наладочных работ оформляется акт о приемке оборудования в гарантийную эксплуатацию Все документы и инструкция пользователя должны быть на русском языке. Поставщик обязан поставить товар своим транспортом или транспортом третьих лиц, но за свой счет на склад Покупателя, предварительно известив о поставке. Поставщик обязан произвести поставку, разгрузку, сборку, монтаж, пуско-наладочные работы, настройки параметров системы, ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала учреждения по правилам работы с комплексом, обеспечить гарантийное обслуживание своими силами, по окончанию пуско-наладочных работ оформить акт о приемке оборудования в гарантийную эксплуатацию. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Форма оплаты товара, работы, услуги: безналичный расчет Сроки оплаты товара, работы, услуги: в течение 30 дней с момента предоставления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. Порядок оплаты товара, работы, услуги: по предоставлении товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. |
|  | Шаг аукциона | Закупка проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора на «шаг аукциона». «Шаг аукциона»: от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора (цены лота). |
|  | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуг | Согласно Техническому заданию (Раздел 4) и Проекту договора (Раздел 5). |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Согласно Техническому заданию (Раздел 4) и Проекту договора (Раздел 5). |
|  | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Участник закупки представляет в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме описание поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) в виде: 1. Предложения о качестве товара, работы, услуги (Форма 6 Раздела 3). 2. Пояснительной записки о гарантии качества товара, работы, услуги (Форма 5 Раздела 3). Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что указаны в настоящей документации, являются основанием для отказа в допуске к участию в аукционе в электронной форме. |
|  | Срок предоставления документации | С «__» _________20__ года по «__» _________20__ года. |
|  | Место предоставления документации | Официальный сайт в сети Интернет http://zakupki.gov.ru и электронная торговая площадка VladZakupki. |
|  | Порядок предоставления документации | Документация доступна в электронной форме для скачивания и ознакомления с момента публикации извещения о проведении аукциона в электронной форме на официальном сайте в сети Интернет http://zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке VladZakupki. |
|  | Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации | Плата не установлена. |
|  | Порядок и место регистрации Участников закупки | - Сайт в сети Интернет http://vladzakupki.ru - в соответствии с Регламентом электронной торговой площадки VladZakupki. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Для участия в аукционе в электронной форме Участник закупки, прошедший регистрацию на электронной торговой площадки VladZakupki, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме подписанную электронной подписью. |
|  | Требования к Участникам закупки | Обязательные требования: - 29.1. Регистрация Участника закупки в соответствии с Регламентом электронной торговой площадки VladZakupki (http://vladzakupki.ru) на электронной торговой площадке VladZakupki, наличие действующего сертификата электронной подписи (ЭП); 29.2. Соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора; 29.3. Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 29.4. Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме; 29.5. Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 29.6. Отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 29.7. Обладание Участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 29.8. Отсутствие между Участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 29.9. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков. Дополнительные требования: Не установлены |
|  | Перечень документов, предоставляемых Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме (согласно форме «опись документов» Раздела 3 документации): 30.1. Сведения и документы об Участнике закупки: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте http://zakupki.gov.ru, извещения о проведении аукциона в электронной форме выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); документы или копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки (Форма 7 Раздела 3). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе в электронной форме должна также содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ, оказание услуг; д) копии учредительных документов (для юридических лиц): - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (если участник аукциона в электронной форме не является плательщиком НДС, такому участнику необходимо представить документ, подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с Налоговым кодексом); - копия свидетельства о регистрации организации в ЕГРЮЛ; - копия информационного письма органов статистики о присвоении кодов ОКПО, ОКОНХ, КПФ и др. е) решение об одобрении или совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора, являются крупной сделкой. 30.2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе в электронной форме : а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме (платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств), если требование обеспечения заявки установлено в п. 31 Информационной карты; б) документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона в электронной форме (копии действующих лицензий на виды работ (услуг) по предмету закупки (если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, свидетельств саморегулируемых организаций). в) Декларация о соответствии Участника закупки требованиям, установленным в подпунктах 2-7 пункта 5.2 Раздела 1 настоящей документации (Форма 4 Раздела 3). 30.3.Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работы, услуги, о гарантии качества товара, работы, услуги и иные предложения об условиях исполнения Договора (согласно формам 5 и 6 Раздела 3). 30.4. Иные документы по усмотрению Участника закупки. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме. Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки не предусмотрено |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления | Обеспечение исполнения договора не предусмотрено |
|  | Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | «_02_» декабря 2015 года в 09__:00__ по времени сервера http://vladzakupki.ru. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | - «_22_» _декабря 2015_ года в 10__:_00_ по времени сервера http://vladzakupki.ru. |
|  | Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме | - «_22_» _декабря_ 2015__ года в _16_:_00_ по времени сервера http://vladzakupki.ru. |
|  | Дата и время начала проведения аукционе в электронной форме | - «_23_» _декабря_ 2015__ года в 10__:_00_ по времени сервера http://vladzakupki.ru. |
|  | Место рассмотрения предложений участников аукциона в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной форме | - Электронная торговая площадка VladZakupki. |
|  | Срок подписания договора | - Договор должен быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона в электронной форме либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме (в случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, признан участником аукциона в электронной форме). |

РАЗДЕЛ 3.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ФОРМА 1

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ

В  АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На бланке организации

- Дата, исх. номер

- ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

- ____________________________________ подтверждает, что для участия в аукционе в электронной форме «Закупка  медицинского оборудования (компьютеризированный интранатальный фетальный монитор  для одно/ двуплодной беременности с автоматическим расчетом и анализом параметров КТГ IP TREND в комплекте)

- для нужд ГБУЗ ВО «Родильный дом №2 г.Владимира»» направляются

(название аукциона в электронной форме)

нижеперечисленные документы:

| № п\п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | Опись документов (по Форме 1) |  |
|  | Заявка на участие в аукционе в электронной форме (по Форме 2) |  |
|  | Анкета Участника закупки (по Форме 3) |  |
|  | Для юридического лица: - выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте http://zakupki.gov.ru, извещения о проведении аукциона в электронной форме. Для индивидуального предпринимателя: - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте http://zakupki.gov.ru, извещения о проведении аукциона в электронной форме. Для иного физического лица: - копии документов, удостоверяющих личность. Для иностранного лица: - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки (по Форме 7). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе в электронной форме должна также содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
|  | Копии учредительных документов (для юридического лица), в том числе: копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копия свидетельства о регистрации организации в ЕГРЮЛ; копия информационного письма органов статистики о присвоении кодов ОКПО, ОКОНХ, КПФ и др. |  |
|  | Копия решения об одобрении крупной сделки |  |
|  | Документы, подтверждающие перечисление обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме (платежное поручение, если требуется в соответствии с документацией) |  |
|  | Копии действующих лицензий на выполнение работ или копии свидетельств о допуске к выполнению работ по предмету настоящего аукциона в электронной форме (если таковые требуются), в приложении к лицензии должны быть указаны виды работ, являющиеся предметом аукциона в электронной форме |  |
|  | Декларация о соответствии Участника закупки требованиям, установленным в подпунктах 2-7 пункта 5.2 настоящей документации об аукционе в электронной форме (по Форме 4) |  |
|  | Пояснительная записка о гарантии качества товаров, работ, услуг (объем предоставления гарантии качества, срок предоставления гарантии на товары, работы, порядок реализации гарантийного обслуживания) (по Форме 5) |  |
|  | Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора (по Форме 6) |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника закупки |  |
|  | ИТОГО количество страниц в заявке |  |

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени Участника закупки:

_________________________________________________________________________________

должность 			подпись 				Фамилия И.О.

ФОРМА 2

| На бланке организации | Заказчику ГБУЗ ВО «РД №2 г.Владимира» |
| --- | --- |
| Дата, исх. номер |  |

### ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- «Закупка  медицинского оборудования (компьютеризированный интранатальный фетальный монитор  для одно/ двуплодной беременности с автоматическим расчетом и анализом параметров КТГ IP TREND в комплекте)

для нужд ГБУЗ ВО «Родильный дом №2 г.Владимира»»

(указать название аукциона в электронной форме)

1.  Изучив документацию об аукционе в электронной форме государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Родильный дом №2 г.Владимира» (ГБУЗ ВО «РД №2 г.Владимира») (далее по тексту – «Заказчик»), а также применимые к данному аукциону в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________________

(указать полное наименование Участника закупки (Ф.И.О. – для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице ________________________________________________________________________________

(указать должность, Ф.И.О. уполномоченного лица, подписывающего заявку от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя)

- сообщает о согласии участвовать в аукционе в электронной форме «Закупка  медицинского оборудования (компьютеризированный интранатальный фетальный монитор  для одно/ двуплодной беременности с автоматическим расчетом и анализом параметров КТГ IP TREND в комплекте) для нужд ГБУЗ ВО «Родильный дом №2 г.Владимира»»

(указать название аукциона в электронной форме)

2. Сделка по данному договору, является / не является (нужное указать) для ________________________крупной.

(наименование Участника закупки)

3. Мы согласны поставить, выполнить, оказать предусмотренные аукционом в электронной форме товары, работы, услуги в соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона в электронной форме. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения аукциона в электронной форме.

4. Мы ознакомлены с требованиями технического задания документации об аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость товара, работы, услуги по договору.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ___________________________________ не проводится процедура ликвидации, банкротства,

(наименование Участника закупки)

деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ________________________________________ % балансовой стоимости активов Участника

(значение указать цифрами и прописью)

закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право«Заказчика», не противоречащее требованию формировании равных для всех Участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с«Заказчиком», а также с его сотрудниками.

8. В случае победы в настоящем аукционе в электронной форме мы берем на себя обязательства подписать договор с«Заказчиком» в соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, в течение 10 (десяти) дней, со дня подписания итогового протокола (или протокола рассмотрения заявок, если только один участник закупки будет признан участником аукциона в электронной форме).

9. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ___________________________

(наименование Участника закупки)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с «_Заказчиком_» нами уполномочен

___________________________________________________________________________.

(ФИО, телефон, е-mail)

Все сведения о проведении аукциона в электронной форме просим сообщать уполномоченному лицу.

13. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения аукциона в электронной форме.

14. Наши юридический и фактический адреса: ________________________________________________________________________________

телефон _________________ , факс ______________ , E-mail _______________

15. Банковские реквизиты участника аукциона в электронной форме:

ИНН _________________; КПП ___________________.

Наименование и место нахождение обслуживающего банка:

_________________________________________________.

Расчетный счет:_____________________.

Корреспондентский счет:______________________.

Код БИК___________________.

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для Участника закупки - физического лица).

16. К настоящей заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе в электронной форме, согласно описи на ____ стр.

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени Участника закупки:

_________________________________________________________________________________

должность 			подпись 				Фамилия И.О.

М.П.

Главный бухгалтер _________________________________________________________________

подпись 				Фамилия И.О.

«___»_______________________г.

- ФОРМА 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупке (заполняется Участником закупки) |
| --- | --- | --- |
|  | Для юридических лиц: |  |
|  | Полное и сокращенное наименование организации |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Юридический/фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОВЭД/ОКДП |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, номер корреспондентского счета, БИК, ИНН) |  |
|  | Телефон (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты (при наличии) |  |
|  | Для физических лиц: |  |
|  | Фамилия |  |
|  | Имя |  |
|  | Отчество |  |
|  | Паспортные данные (№ паспорта, дата выдачи, кем выдан) |  |
|  | Место жительства |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефон (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты (при наличии) |  |

Участник закупки ____________________                            _____________________________

(подпись, Ф.И.О)

# ФОРМА 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии Участника закупки требованиям, установленным

в подпунктах 2-7 пункта  5.2 настоящей документации об аукционе в электронной форме

Настоящей заявкой ______________________________подтверждаем (-ю) соответствие нас (меня) следующим требованиям, установленным в подпунктах 2-7 пункта  5.2 настоящей документации об аукционе в электронной форме:

- непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- обладание Участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между Участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- информация о нашей организации отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Участник закупки ____________________         _________________________________

(подпись, Ф.И.О)

# ФОРМА 5

Пояснительная записка о гарантии качества товарА, работ, услуг

(объем предоставления гарантии качества, срок предоставления гарантии на товары, работы, порядок реализации гарантийного обслуживания).

Участник закупки в свободной форме должен описать гарантии качества поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг. В пояснительной записке участник закупки отражает:

- срок предоставления гарантии качества на товары, работы, услуги;

- свои обязанности в гарантийный период, срок и порядок устранения недостатков (включая обнаруженные в ходе эксплуатации),

- описание системы контроля качества. Может быть подтверждено положением о системе качества, действующей на предприятии, сертификатом системы качества работ, сертификатом соответствия  и т.д.

В подтверждение данных Участник может приложить любые документы по своему усмотрению.

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени Участника закупки:

_________________________________________________________________________________

должность 			подпись 				Фамилия И.О.

ФОРМА 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ товара

- Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе в электронной форме на право заключить договор на поставку товара компьютеризированного интранатального фетального монитора  для одно/ двуплодной беременности с автоматическим расчетом и анализом параметров КТГ IP TREND в комплекте) в том числе условия и порядок

(указывается предмет аукциона в электронной форме)

проведения настоящего аукциона в электронной форме, мы _______________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника закупки, индекс, почтовый адрес)

в лице __________________________________________________________________________,

(указать должность, Ф.И.О. уполномоченного лица, подписывающего заявку от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя)

действующего на основании _____________________________________________________________, согласны выполнить предусмотренные аукционом в электронной форме функции на условиях настоящего предложения о качестве товара:

| № лота | № п/п | Наименование товара (марка, модель), функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, технические характеристики и качество товара* | Производитель (наименование, страна происхождения) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок поставки товара |  |  |  |  |  |
| Срок предоставления гарантий качества товара* |  |  |  |  |  |
| Объем предоставления гарантий качества товара* |  |  |  |  |  |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям Заказчика* |  |  |  |  |  |

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени Участника закупки:

_______________________________________________________________________________

должность 			подпись 				Фамилия И.О.

М.П.

«___»_______________________г.

ФОРМА 7

- ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ

- НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО

- ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(представляется в случае если документы заявки на участие в аукционе в электронной форме подписываются не руководителем организации)

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник закупки:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

в лице _______________________________________________________________________

(должность руководителя Ф.И.О.)

действующего на основании________________________________________________

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество,)

паспорт серии _____ №________ выдан _______________________  «____» _______ _____ г.

право подписи документов ________________________________________________________

(наименование организации)

для участия _____________________________________________________________________

(наименование организации)

в аукционе в электронной форме           ______________________________________________.

(наименование аукционе в электронной форме)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд «_____________________» необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением, в том числе заявку, подаваемую от имени организации на участие в аукционе в электронной форме, давать разъяснения положений представленной заявки.

Подпись _____________________________     ________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                              (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 2015 г.

Подпись доверителя _____________________________________ ( ___________________ )

должность, 	подпись				(Ф.И.О.)

М.П.

- ФОРМА 8.

- Образец запроса о предоставлении разъяснений 
документации об АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Заказчику

ГБУЗ ВО «РД №2 г.Владимира»

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ об АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

____________________________________________________________

наименование закупки

(Реестровый номер закупки:  №_____)

Почтовый адрес Участника закупки: _______________________________________

Наименование закупки: _____________________________________________

Прошу Вас разъяснить следующие положения  документации об аукционе в электронной форме:

| № п/п | Часть и раздел документации | Ссылка на пункт документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса о разъяснении положений документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)

Подпись уполномоченного лица:

_________________________________________________________________________________

должность 			подпись 				Фамилия И.О.

М.П.

*В случае отправки Запросов на разъяснения положений документации по средствам электронной почты, просьба в теме письма (e-mail) указывать номер закупки, указанный на титульном листе: «Запрос о разъяснении положений (Закупка № _____)».

Текст Запроса на разъяснения положений документации должен быть предоставлен 
в отсканированном виде в формате .pdf, а так же в форме электронного документа 
в формате .doc/.docx.

РАЗДЕЛ 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Главный врач ГБУЗ ВО «Родильный дом №2 г.Владимира» _____________ /Кирюхина И.М./ «__» _________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на компьютеризированный интранатальный фетальный монитор для одно/ двуплодной беременности с автоматическим расчетом и анализом параметров КТГ IP TREND в комплекте

| № п/п | Наименование, функциональные, технические характеристики, комплектация, общие условия | Наличие функции/ величина параметра |
| --- | --- | --- |
| - Предназначение |  |  |
| 1.1. | Группа обследуемых пациентов | Роженицы |
| 1.2. | Условия эксплуатации | Родильное отделение |
| - Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Ультразвуковой мультикристаллический доплеровский датчик | Не менее 2 |
| 2.2. | Направленный импульсный допплер с автокорреляцией | Наличие |
| 2.3. | Два независимых ультразвуковых канала с программой межканальной верификации для регистрации двойни | Наличие |
| 2.4. | Частота, МГц | В пределах от 1 до 2 |
| 2.5. | Границы измерения ЧСС плода, уд./мин. | В диапазоне от 30 до 240 |
| 2.6. | Погрешность измерения ЧСС плода, уд./мин. | Не более ± 1 |
| 2.7. | Регистрации ЧСС плода от удара к удару | Наличие |
| 2.8. | Погрешность расчета ЧСС плода, уд./мин. | Не более ± 0,25 |
| 2.9. | Погрешность оцифровки, мсек | Не более ± 5 |
| 2.10. | Частота повтора, кГц | Не более 3,0 |
| 2.11. | Акустическая безопасность в соответствии с требованиями к излучаемой мощности для медицинского диагностического ультразвукового оборудования | ГОСТ 8.6042004, РМЭК61157-2008 |
| 2.12. | Максимальное значение пик-отрицательного давления р_, кПа | Не более 62 |
| 2.13. | Пик-пространственная усредненная во времени интенсивность I spta, мВт/см2 | Не более 15 |
| 2.14. | Эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob), мВт/см 2 | Не более 2 |
| 2.15. | Полная мощность УЗ пучка Р, мВт | Не более 15 |
| 2.16. | Наружный тензометрический датчик (ТОКО) | Наличие |
| 2.17. | Измерение давления на ТОКО датчик, в условных единицах | В диапазоне от 0 до 100 |
| 2.18. | Ручной режим установки нуля | Наличие |
| 2.19. | Автоматический режим установки нуля | Наличие |
| 2.20. | Автоматическое самотестирование прибора по техническому состоянию при каждом включении монитора | Наличие |
| 2.21. | Электрическая безопасность монитора соответственно требованиям | ГОСТ Р 50444-92, 50267. 0-92 |
| 2.22. | Класс защиты датчиков от проникновения жидкости | IPX7 |
| 2.23. | Регистрация шевелений плода в ручном режиме при помощи маркера событий | Наличие |
| 2.25. | Регистрации профиля двигательной активности плода в автоматическом режиме ультразвуковым доплеровским датчиком | Наличие |
| - Функциональные характеристики |  |  |
| 3.1. | Компьютерный расчет параметров интранатальной КТГ в автоматическом режиме | Наличие |
| 3.2. | Базальная ЧСС плода, уд./мин; | Наличие |
| 3.3. | Сумма децеллераций; | Наличие |
| 3.4. | Вариабельность коротких отрезков; | Наличие |
| 3.5. | Показателя достоверности расчета параметров КТГ | Наличие |
| 3.6. | Среднее значения базальной частоты за 15 мин. , уд/мин | Наличие |
| 3.7. | Сумма площадей децелераций за 15 мин., уд. | Наличие |
| 3.8. | Показатель достоверности расчета базальной ЧСС и децелераций за 15-ти минутные периоды регистрации | Наличие |
| 3.9. | Среднее значения базальной частоты за 60 мин. , уд/мин | Наличие |
| 3.10. | Сумма площадей децелераций за 60 мин., уд. | Наличие |
| 3.11. | Вариабельность коротких отрезков за 60 мин. , уд/мин или мсек | Наличие |
| 3.12. | Показатель достоверности расчета параметров базальной частоты, децелераций и вариабельности коротких отрезком за 60-ти минутные периоды регистрации | Наличие |
| 3.13. | Верификация программного обеспечения автоматического расчета параметров интранатальной КТГ | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 62304-2013 иГОСТ ISO 14971-2011. |
| 3.14. | Валидация программного обеспечения автоматического расчета параметров интранатальной КТГ | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 62304-2013 и ГОСТ ISO 14971-2011. |
| 3.15. | Вывод на экран и печать значений исследуемых показателей каждые 15 и 60 минут измерения | Наличие |
| 3.16. | Сохранение в памяти и вывод на экран тренда почасовых значений параметров КТГ за последние 4 часа мониторинга | Наличие |
| 3.17. | Количественная оценка тяжести метаболического ацидоза по критериям Доуса/Редмона с использованием лицензионного или валидированного программного обеспечения | Наличие |
| 3.18. | Звуковая и визуальная индикация качества регистрации ЧСС | Наличие |
| 3.19. | Расчет и отображение в протоколе исследования процента потери сигнала ЧСС. | Наличие |
| 3.20. | Звуковые и визуальные сигналы тревоги по тахи- или брадикардии и при отсутствие сигнала с датчиков | Наличие |
| 3.21. | Звуковые и визуальные сигналы тревоги по техническому состоянию прибора | Наличие |
| 3.22. | Коррекция пользователем порогов тревог по ЧСС плода | Наличие |
| 3.23. | Ввод и отображение на дисплее и при печати данных о пациентке | Наличие |
| 3.24. | Конструкция прибора | Моноблок |
| 3.25. | Принтер | Встроенный |
| 3.26. | Печать кривой ЧСС каждого плода при двойне в своей оси координат | Наличие |
| 3.27. | Стандартные скорости протяжки бумаги, см/мин | 1,2 и 3 |
| 3.28. | Режим ускоренной печати данных из архива | Наличие |
| 3.29. | Печать кривой и расчетных параметров КТГ в реальном режиме времени | Наличие |
| 3.30. | Дисплей жидкокристаллический графический | Наличие |
| 3.31. | Габариты монитора, мм | Не более 300х200х300 |
| 3.32. | Вес, кг | Не более 6,0 |
| 3.33. | Возможность подключения к компьютерным сетям | Наличие |
| 3.34. | Ввод и отображение на дисплее и печати клинической аннотации | Наличие |
| 3.35. | Таймер | Наличие |
| 3.36. | Автоматическая регистрация даты, времени и продолжительности исследования | Наличие |
| - Дополнительные возможности (функции и опции возможные при условии дополнительной закупки) |  |  |
| 4.1. | Возможность дистанционной передачи данных от пациентки на монитор в родах | Наличие |
| 4.2. | Возможность регистрации прямой ЭКГ плода с помощью скальп-электрода | Наличие |
| 4.3. | Возможность измерения внутриматочного давления с помощью внутриматочного катетера | Наличие |
| 4.4. | Возможность регистрации МЭКГ | Наличие |
| 4.5. | Возможность создания центральной системы КТГ мониторинга: проводная или беспроводная версия с возможностью включения в больничную сеть | Наличие |
| - Комплектация |  |  |
| 5.1. | Фетальный монитор со встроенным процессором, дисплеем и принтером | Наличие |
| 5.2. | УЗ датчик, шт. | 2 |
| 5.3. | ТОКО датчик, шт. | 1 |
| 5.4. | Ремни для крепления УЗ и ТОКО датчиков, шт. | 3 |
| 5.5. | Отметчик шевелений плода, шт. | 1 |
| 5.6. | Бумага для принтера, пачка | 1 |
| 5.7. | Модем для удаленного доступа к системному блоку | 1 |
| 5.8. | Инструкция по эксплуатации производителя на оригинальном языке | 1 |
| 5.9. | Руководство пользователя на русском языке | 1 |
| 5.10. | Паспорт на монитор на русском языке | 1 |
| 5.11. | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора с указанием наименования и версии диагностического программного обеспечения или соответствия стандарту ГОСТ Р ИСО /МЭК 12119:2000. | Наличие |
| 5.12. | Сертификат или декларация о соответствии | 1 |
| 5.13. | Гарантия на оборудование, мес. | Не менее 12 месяцев с даты поставки |

Приложение №1

к техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование параметра | - Наличие функции, величины параметра | - Ед. изм. | - Количество | - Цена товара, руб./ед. | - Цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Фетальный монитор | комплект | 2 |  |  |
| Модель, марка, товарный знак | Компьютеризированный интранатальный фетальный монитор для одно/ двуплодной беременности с автоматическим расчетом и анализом параметров КТГ IP TREND в комплекте |  |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 5.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

# на поставку товаров

г. Владимир					   	                          «____»___________2015г.

_______________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица или Ф.И.О. гражданина, паспортные данные)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________,

(ф.и.о. представителя юридического лица)

действующего на основании _______________________________________________, с одной стороны, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Родильный дом №2 г.Владимира» (ГБУЗ ВО «РД №2 г.Владимира»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Кирюхиной Ирины Михайловны, действующего на основании  приказа департамента здравоохранения администрации Владимирской области № 675-Л от 10.10.2014 и в соответствии с Уставом, с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с протоколом открытого аукциона в электронной форме от «____»_______________ г. № ________ заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику или по его указанию иному лицу, а Заказчик обязуется обеспечить оплату медицинского оборудования (компьютеризированный интранатальный фетальный монитор  _______ для одно/ двуплодной беременности с автоматическим расчетом и анализом параметров КТГ IP TREND в комплекте) (далее – «Товар»).

1.2. Количество и качество Товара определяются спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Настоящий договор, заключенный по результатам торгов на право заключить договор на поставку медицинского оборудования  - «Компьютеризированного интранатального фетального монитора  Sonicaid TEAM Duo для одно/ двуплодной беременности с автоматическим расчетом и анализом параметров КТГ IP TREND в комплекте» для нужд ГБУЗ ВО «РД №2 г.Владимира», является основанием для финансирования оплаты за поставленный Товар.

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет                                                     (                                                     ) рублей и включает: НДС (       %) в сумме                                           (                                         ) рублей,  расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, доставку, погрузку, разгрузку и  все затраты, предусмотренные условиями проведения торгов.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с момента заключения договора в течение 60 (шестидесяти)  дней поставки путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику.

3.2. Поставляемый товар должен быть упакован и маркирован  в соответствии с действующими требованиями.

3.3.Доставка, разгрузка, сборка, монтаж, пуско-наладочные работы ввод в эксплуатацию осуществляется силами и средствами поставщика. Обучение и инструктаж технического и медицинского персонала учреждения – получателя при проведении монтажных и пуско-наладочных работ за счет средств поставщика. По окончанию пуско-наладочных работ оформляется акт о приемке оборудования в гарантийную эксплуатацию. Все документы и инструкция пользователя должны быть на русском языке. Поставщик обязан поставить товар своим транспортом или транспортом третьих лиц, но за свой счет на склад Покупателя, предварительно известив о поставке. Поставщик обязан произвести поставку, разгрузку, сборку, монтаж, пуско-наладочные работы,  настройки параметров системы, ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала учреждения по правилам работы с аппаратом, обеспечить гарантийное обслуживание  своими силами, по окончанию пуско-наладочных работ оформить акт о приемке оборудования в гарантийную эксплуатацию. Поставщик принимает на себя расходы по эксплуатации товара, включающие в себя полную стоимость запасных частей и вызова специалиста в течение гарантийного срока.

3.4. Срок предоставления гарантии качества товара ______________.

3.5. Объем предоставления гарантии качества товара 100% в течение гарантийного срока, включая полную стоимость запасных частей и вызова специалиста.

3.6. В период гарантийного срока запасные части и работы по ремонту и обслуживанию должны предоставляться бесплатно. В случае если в течение гарантийного срока  оборудование выйдет из строя, или будут обнаружены дефекты, возникшие по вине Поставщика, или будет определено не соответствие Товара установленным в договоре требованиям, Поставщик по требованию Заказчика обязуется в течение 10 (десяти)рабочих дней после получения требования заменить неисправное  оборудование на аналогичное, устранить за свой счет выявленные неисправности путем ремонта, замены дефектных частей и в случае необходимости направить специалиста для устранения неисправностей на место эксплуатации оборудования.

4. Порядок приемки поставляемого Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в сроки, определенные договором. При приемке товара ответственное лицо:  Хлупнова Е.П., инженер по медицинскому оборудованию.

4.1.1. Проверяет соответствие Товара по количеству и качеству требованиям, установленным договором, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

4.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям договора, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.

4.1.3. При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

4.1.4. При выявлении несоответствий или недостатков поставленного Товара незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.

4.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2. По результатам приемки поставленного Товара оформляется Акт приемки-передачи поставленного Товара.

4.3. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания Акта приемки-передачи поставленного Товара.

4.4. Товар, не соответствующий требованиям, спецификации  (Приложение № 1) и техническим характеристикам товара ( Приложение№2), считается недопоставленным.

4.5. Поставщик проводит обучение и инструктаж технического и медицинского персонала Заказчика - при проведении монтажных и пуско-наладочных работ за счет средств поставщика.

По окончанию пуско-наладочных работ, работ по обучению и инструктажу медицинского и технического персонала Заказчика оформляется акт о приемке оборудования в гарантийную эксплуатацию.

5. Порядок расчетов

5.1. Форма оплаты: Безналичный расчет. Без аванса.

5.2. С момента принятия Заказчиком Товара Поставщик выставляет счет об оплате фактически поставленного товара, с учетом суммы провозной платы, НДС и др. налогов.

Счет может быть предоставлен по телетайпу, телефаксу или телеграммой.

5.3. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика или иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4. Сроки оплаты: в течение 30 дней с момента предоставления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

Порядок оплаты: Оплата за поставленный   товар производится по безналичному расчету в течение 30 дней с  момента предоставления документов, подтверждающих поставку товара и ввод его в эксплуатацию. Платежи производятся на основании счетов-фактур Поставщика, приемо-сдаточного акта, накладных, подтверждающих получение товара грузополучателем и акта ввода в эксплуатацию.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

6.3. За недопоставку или просрочку поставки Товара по настоящему договору Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 1 (одного) % от суммы задолженности (стоимости непоставленного товара) за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Поставщик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика

6.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков Товара в 10-дневный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

6.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему договору в 10-дневный;

6.6. В случае ненадлежащего качества части Товаров, Заказчик вправе осуществить в отношении этой части Товаров права, предусмотренные пп. 6.4. и 6.5. настоящего договора.

6.7. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества Товара или настоящим договором.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты товара в срок, установленный п. 5.3. настоящего договора, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в порядке, установленном законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

8.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в суде по месту нахождения Заказчика.

8.5. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: ГБУЗ ВО «РД №2 г.Владимира» Адрес: 600001, г. Владимир, ул. Офицерская, д.6 ИНН 3327101404 КПП 332701001 ОКПО 21066902 ОГРН 1033301803380 УФК по Владимирской области л/с 20286У88720, 21286У88720, 22286У88720 р/с 40601810000081000001 в Банк: Отделение Владимир г.Владимир БИК 041708001 E-mail: sekretar@roddom2.elcom.ru, omtsrd2@mail.ru т. 32-14-60 (бухгалтерия), 32-15-50(секретарь),45-11-48 (отд. материально-технического снабжения) |  |
| --- | --- |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Главный врач ______И.М.Кирюхина |  |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 1 к договору

от «__»________  г. № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование параметра | - Наличие функции, величины параметра | - Ед. изм. | - Количество | - Цена товара, руб./ед. | - Цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Фетальный монитор | комплект | 2 |  |  |
| Модель, марка, товарный знак | Компьютеризированный интранатальный фетальный монитор _______ для одно/ двуплодной беременности с автоматическим расчетом и анализом параметров КТГ IP TREND в комплекте |  |  |  |  |
| Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |  |  |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Главный врач ______И.М.Кирюхина |  |
| м.п. | м.п. |

Приложение №2 к договору

от «__»________  г. № _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

| № п/п | Наименование, функциональные, технические характеристики, комплектация, общие условия | Наличие функции/ величина параметра |
| --- | --- | --- |
| - Предназначение |  |  |
| 1.1. | Группа обследуемых пациентов |  |
| 1.2. | Условия эксплуатации |  |
| - Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Ультразвуковой мультикристаллический доплеровский датчик |  |
| 2.2. | Направленный импульсный допплер с автокорреляцией |  |
| 2.3. | Два независимых ультразвуковых канала с программой межканальной верификации для регистрации двойни |  |
| 2.4. | Частота, МГц |  |
| 2.5. | Границы измерения ЧСС плода, уд./мин. |  |
| 2.6. | Погрешность измерения ЧСС плода, уд./мин. |  |
| 2.7. | Регистрации ЧСС плода от удара к удару |  |
| 2.8. | Погрешность расчета ЧСС плода, уд./мин. |  |
| 2.9. | Погрешность оцифровки, мсек |  |
| 2.10. | Частота повтора, кГц |  |
| 2.11. | Акустическая безопасность в соответствии с требованиями к излучаемой мощности для медицинского диагностического ультразвукового оборудования |  |
| 2.12. | Максимальное значение пик-отрицательного давления р_, кПа |  |
| 2.13. | Пик-пространственная усредненная во времени интенсивность I spta, мВт/см2 |  |
| 2.14. | Эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob), мВт/см 2 |  |
| 2.15. | Полная мощность УЗ пучка Р, мВт |  |
| 2.16. | Наружный тензометрический датчик (ТОКО) |  |
| 2.17. | Измерение давления на ТОКО датчик, в условных единицах |  |
| 2.18. | Ручной режим установки нуля |  |
| 2.19. | Автоматический режим установки нуля |  |
| 2.20. | Автоматическое самотестирование прибора по техническому состоянию при каждом включении монитора |  |
| 2.21. | Электрическая безопасность монитора соответственно требованиям |  |
| 2.22. | Класс защиты датчиков от проникновения жидкости |  |
| 2.23. | Регистрация шевелений плода в ручном режиме при помощи маркера событий |  |
| 2.25. | Регистрации профиля двигательной активности плода в автоматическом режиме ультразвуковым доплеровским датчиком |  |
| - Функциональные характеристики |  |  |
| 3.1. | Компьютерный расчет параметров интранатальной КТГ в автоматическом режиме |  |
| 3.2. | Базальная ЧСС плода, уд./мин; |  |
| 3.3. | Сумма децеллераций; |  |
| 3.4. | Вариабельность коротких отрезков; |  |
| 3.5. | Показателя достоверности расчета параметров КТГ |  |
| 3.6. | Среднее значения базальной частоты за 15 мин. , уд/мин |  |
| 3.7. | Сумма площадей децелераций за 15 мин., уд. |  |
| 3.8. | Показатель достоверности расчета базальной ЧСС и децелераций за 15-ти минутные периоды регистрации |  |
| 3.9. | Среднее значения базальной частоты за 60 мин. , уд/мин |  |
| 3.10. | Сумма площадей децелераций за 60 мин., уд. |  |
| 3.11. | Вариабельность коротких отрезков за 60 мин. , уд/мин или мсек |  |
| 3.12. | Показатель достоверности расчета параметров базальной частоты, децелераций и вариабельности коротких отрезком за 60-ти минутные периоды регистрации |  |
| 3.13. | Верификация программного обеспечения автоматического расчета параметров интранатальной КТГ |  |
| 3.14. | Валидация программного обеспечения автоматического расчета параметров интранатальной КТГ |  |
| 3.15. | Вывод на экран и печать значений исследуемых показателей каждые 15 и 60 минут измерения |  |
| 3.16. | Сохранение в памяти и вывод на экран тренда почасовых значений параметров КТГ за последние 4 часа мониторинга |  |
| 3.17. | Количественная оценка тяжести метаболического ацидоза по критериям Доуса/Редмона с использованием лицензионного или валидированного программного обеспечения |  |
| 3.18. | Звуковая и визуальная индикация качества регистрации ЧСС |  |
| 3.19. | Расчет и отображение в протоколе исследования процента потери сигнала ЧСС. |  |
| 3.20. | Звуковые и визуальные сигналы тревоги по тахи- или брадикардии и при отсутствие сигнала с датчиков |  |
| 3.21. | Звуковые и визуальные сигналы тревоги по техническому состоянию прибора |  |
| 3.22. | Коррекция пользователем порогов тревог по ЧСС плода |  |
| 3.23. | Ввод и отображение на дисплее и при печати данных о пациентке |  |
| 3.24. | Конструкция прибора |  |
| 3.25. | Принтер |  |
| 3.26. | Печать кривой ЧСС каждого плода при двойне в своей оси координат |  |
| 3.27. | Стандартные скорости протяжки бумаги, см/мин |  |
| 3.28. | Режим ускоренной печати данных из архива |  |
| 3.29. | Печать кривой и расчетных параметров КТГ в реальном режиме времени |  |
| 3.30. | Дисплей жидкокристаллический графический |  |
| 3.31. | Габариты монитора, мм |  |
| 3.32. | Вес, кг |  |
| 3.33. | Возможность подключения к компьютерным сетям |  |
| 3.34. | Ввод и отображение на дисплее и печати клинической аннотации |  |
| 3.35. | Таймер |  |
| 3.36. | Автоматическая регистрация даты, времени и продолжительности исследования |  |
| - Дополнительные возможности (функции и опции возможные при условии дополнительной закупки) |  |  |
| 4.1. | Возможность дистанционной передачи данных от пациентки на монитор в родах |  |
| 4.2. | Возможность регистрации прямой ЭКГ плода с помощью скальп-электрода |  |
| 4.3. | Возможность измерения внутриматочного давления с помощью внутриматочного катетера |  |
| 4.4. | Возможность регистрации МЭКГ |  |
| 4.5. | Возможность создания центральной системы КТГ мониторинга: проводная или беспроводная версия с возможностью включения в больничную сеть |  |
| - Комплектация |  |  |
| 5.1. | Фетальный монитор со встроенным процессором, дисплеем и принтером |  |
| 5.2. | УЗ датчик, шт. |  |
| 5.3. | ТОКО датчик, шт. |  |
| 5.4. | Ремни для крепления УЗ и ТОКО датчиков, шт. |  |
| 5.5. | Отметчик шевелений плода, шт. |  |
| 5.6. | Бумага для принтера, пачка |  |
| 5.7. | Модем для удаленного доступа к системному блоку |  |
| 5.8. | Инструкция по эксплуатации производителя на оригинальном языке |  |
| 5.9. | Руководство пользователя на русском языке |  |
| 5.10. | Паспорт на монитор на русском языке |  |
| 5.11. | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора с указанием наименования и версии диагностического программного обеспечения или соответствия стандарту ГОСТ Р ИСО /МЭК 12119:2000. |  |
| 5.12. | Сертификат или декларация о соответствии |  |
| 5.13. | Гарантия на оборудование, мес. |  |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Главный врач ______И.М.Кирюхина |  |
| м.п. | м.п. |

Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе заявки  на участие в  аукционе в электронной форме  какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что указаны в настоящей документации, являются основанием для отказа в допуске к участию в аукционе в электронной форме.

* Не допускается применение слов «в соответствии с требованиями, установленными производителем»