Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 Позис** | |
| Модель: | Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 Позис |
| Производитель: | [Позис](http://pozis-med.ru/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=27) |
| Вес | 74.00кг |
| Размеры (Д х Ш х В) | 60.00см x 60.00см x 195.00см |
| **Общие параметры** | |
| Гарантия | 1 год, |
| Количество компрессоров, шт. | 1, |
| Объем холодильной камеры, л. | 400, |
| Температура в холодильной камере | +2...+15, |
| Хладагент | Изобутан |
| **Энергопараметры** | |
| Напряжение, В | 220, |
| Потребляемая мощность, Вт | 250, |
| Частота, Гц | 50 |