## Лист1
Приложение №5 к запросу цен
Таблица 1
Показатели товара, используемые при выполнении работ
№ п/п | Наименование товара (Допускается указание на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" в соотвтствии с п.37 Информационной карты ) | Значения показателей эквивалентности товара | Значения показателей, предлагаемые участником закупки (Участник закупки указывает конкретные показатели характеристик товара)
|  | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Наименование товара (Указание на товарный знак (при наличии). | Показатели качества, технических, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара
Перенос оборудования видеонаблюдения на пост охраны.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя с тросом Cu Standard (FTP 4x2x0,48 Out/Cu Тр), | Марка Standard, Материал жилы Медь, Наличие экрана Да, Количество жил 8, Материал изоляции Полиэтилен, Материал оболочки Полиэтилен (PE), Сечение жилы, мм2 0.18, Напряжение В 72, Исполнение Внешнее, Тип изделия Витая пара, Категория кабеля 5e, Способ монтажа Наружная (Outdoor), Количество пар 4, Диаметр жилы 0.48, Цвет Черный, Материал изделия Полиэтилен, Диаметр внешний, мм 13.6, Материал проводника Медная (Cu Solid), Температура эксплуатации от -50 до +60, Температура монтажа от -15 до +60. | Кабель SUPRLAN Standard FTP 5e 4x2xAWG24 Cu PE Out. T-FG8 (трос) Производитель SUPRLAN Украина. | Марка Standard, Материал жилы Медь, Наличие экрана Да, Количество жил 8, Материал изоляции Полиэтилен, Материал оболочки Полиэтилен (PE), Сечение жилы, мм2 0.18, Напряжение В 72, Исполнение Внешнее, Тип изделия Витая пара, Категория кабеля 5e, Способ монтажа Наружная (Outdoor), Количество пар 4, Диаметр жилы 0.48, Цвет Черный, Материал изделия Полиэтилен, Диаметр внешний, мм 13.6, Материал проводника Медная (Cu Solid), Температура эксплуатации от -50 до +60, Температура монтажа от -15 до +60.
2 | Видеорегистратор RVI. | Собственность заказчика | Видеорегистратор RVI. | Собственность заказчика
3 | Монитор. | Собственность заказчика | Монитор | Собственность заказчика
Монтаж дополнительных камер видеонаблюдения.
4 | Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu) | Тип изделия Витая пара, Материал оболочки ПВХ (PVC), Материал изоляции Полиэтилен, Материал жилы Медь, Способ монтажа Внутри помещений (Indoor), Напряжение, В 72, Количество пар 4, Наличие экрана Да, Сечение жилы, мм2 0.2, Диаметр жилы 0.51, Цвет Светло-серый, Материал изделия ПВХ, Количество жил 8, Марка Premium, Температура эксплуатации от -20 до +60, Температура монтажа от -10 до +60 | Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu), Производитель SUPRLAN Украина. | Тип изделия Витая пара, Материал оболочки ПВХ (PVC), Материал изоляции Полиэтилен, Материал жилы Медь, Способ монтажа Внутри помещений (Indoor), Напряжение, В 72, Количество пар 4, Наличие экрана Да, Сечение жилы, мм2 0.2, Диаметр жилы 0.51, Цвет Светло-серый, Материал изделия ПВХ, Количество жил 8, Марка Premium, Температура эксплуатации от -20 до +60, Температура монтажа от -10 до +60
5 | Коммутатор Zyxel GS1005HP | Тип коммутатор, Вид неуправляемый, Базовая скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, Общее количество портов коммутатора 5, Количество портов 100 Мбит/сек - 5, Количество портов 1 Гбит/сек - 5, Поддержка PoE есть, Количество портов PoE - 4, Количество SFP-портов нет, Размер таблицы МАС адресов 2000, Буфер пакетов 128 Кбайт, Рабочая температура от 0°C до +40°C, Ширина 121 мм, Глубина 75 мм, Высота 26 мм, Вес 230 гр. | Коммутатор Zyxel GS1005HP, Производитель Zyxel Тайвань, Китай. | Тип коммутатор, Вид неуправляемый, Базовая скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, Общее количество портов коммутатора 5, Количество портов 100 Мбит/сек - 5, Количество портов 1 Гбит/сек - 5, Поддержка PoE есть, Количество портов PoE - 4, Количество SFP-портов нет, Размер таблицы МАС адресов 2000, Буфер пакетов 128 Кбайт, Рабочая температура от 0°C до +40°C, Ширина 121 мм, Глубина 75 мм, Высота 26 мм, Вес 230 гр.
6 | IP-камера купольная уличная RVi-1NCE2020 (3.6) | Телекамера IP 2 Мп купольная, Чувствительный элемент 1/2.7" CMOS, Разрешение 1920х1080, Кодек сжатия видео H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, Объектив, мм 3.6, ИК-подсветка, м 30, Скорость передачи макс. к/сек 25, Чувствительность, лк 0.09/0, Аудиовход/выход Нет, Тревожные входы/выходы Нет, Слот для карты памяти Нет, Сетевой интерфейс 10/100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP; ONVIF; RTSP; P2P, IRC (Мех ИК-фильтр) Есть, Напряжение питания, В 12 DC/PoE, Потребляемая мощность, Вт 4.6, Диапазон рабочих температур, °С -40…+60, Габаритные размеры, мм 94х80 | IP-камера купольная уличная RVi-1NCE2020 (3.6) Производитель RVI, Китай | Телекамера IP 2 Мп купольная, Чувствительный элемент 1/2.7" CMOS, Разрешение 1920х1080, Кодек сжатия видео H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, Объектив, мм 3.6, ИК-подсветка, м 30, Скорость передачи макс. к/сек 25, Чувствительность, лк 0.09/0, Аудиовход/выход Нет, Тревожные входы/выходы Нет, Слот для карты памяти Нет, Сетевой интерфейс 10/100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP; ONVIF; RTSP; P2P, IRC (Мех ИК-фильтр) Есть, Напряжение питания, В 12 DC/PoE, Потребляемая мощность, Вт 4.6, Диапазон рабочих температур, °С -40…+60, Габаритные размеры, мм 94х80
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы: - на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта; - на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России; - копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации. Вид, качество применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ. Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании. Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику. Применяемые материалы должны: - не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; - не выделять вредных веществ; - соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; - быть ремонтопригодными; До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров).