Стройка:	Капитальный ремонт 2020	
	
Объект:	Котельная	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт автоматики регулирования температуры горячей воды  и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя (ВВП) в ЦТП квартал 9 строение 3/1  ЗАТО г.Радужный Владимирской области	
Сметная стоимост без материалов:	554.726	тыс. руб.	
монтажных работ:	161.335	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.831	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	213.916	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2020 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 352/пр)".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	Затр. труда	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Рабочих 
ч.-час	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Механизаторов	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	ФЕР 22-03-006-03 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм(б/у) 
шт	4	43.96	16.74	2.66	176	67	11	18.81	5.69	1 778	1 260	61	8	
				24.56	0.47		98	2	4.66	18.81		458	36		
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35	
	Накладные расходы		130%			90				130%	1 685				
	Сметная прибыль		76%			52				76%	985				
	Всего с НР и СП					318					4 448				
	
2.	ФЕР 22-03-001-05 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм 
т	0.0304	27 867.03	4 681.58	16 837.28	847	142	512	18.81	7.32	10 729	2 677	3 747	13	
				6 348.16	1 710.19		193	52	22.31	18.81		4 305	978	4	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35	
	Накладные расходы		130%			252				130%	4 752				
	Сметная прибыль		76%			147				76%	2 778				
	Всего с НР и СП					1 247					18 258				
	
3.	ФССЦ 23.8.03.12-0011 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм 
т	-0.0304	5 500.00			-167					-4 065				
				5 500.00			-167		133 706.42			-4 065			
	Объем: (0.0304)*(-1.0)														
	
4.	С с/ф. 
Переход стальной 159*108 
шт	6	56.33			338					1 935				
				56.33			338		322.5			1 935			
	
5.	С с/ф. 
Переход стальной 273*159 
шт	2	208.13			416					2 383				
				208.13			416		1 191.67			2 383			
	
6.	ФЕР 22-03-014-03 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (б/у) 
шт	8	77.08	8.98	65.11	617	72	521	18.81	7.33	5 374	1 351	3 818	6	
				2.99	6.56		24	52	8.55	18.81		205	987	4	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35	
	Накладные расходы		130%			161				130%	3 039				
	Сметная прибыль		76%			94				76%	1 777				
	Всего с НР и СП					872					10 190				
	
7.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 
шт	6	38.41	17.20	1.17	230	103	7	18.81	5.09	3 261	1 941	36	11	
				20.04			120		10.68	1		1 284			
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35	
	Накладные расходы		95%			98				95%	1 844				
	Сметная прибыль		65%			67				65%	1 262				
	Всего с НР и СП					395					6 367				
	
8.	С с/ф. 
Выключатель автоматический однополюсный 10А С ВА47-29 
шт	1	15.34			15					82				
				15.34			15		82.42			82			
	
9.	С с/ф. 
Выключатель автоматический однополюсный  1А С ВА47-29 
шт	5	18.80			94					538				
				18.80			94		107.65			538			
	
10.	ФЕРм 11-02-001-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг 
шт	5	15.11	13.80		76	69		18.81	1	1 362	1 298		7	
				1.31			7		9.9	1		65			
	Начисления: Н5= 1.35	
	Накладные расходы		80%			55				80%	1 038				
	Сметная прибыль		60%			41				60%	779				
	Всего с НР и СП					173					3 179				
	
11.	С с/ф. 
Датчик давления ЗОНД-10-ИД 
шт	1	1 222.60			1 223					7 000				
				1 222.60			1 223		7 000			7 000			
	
12.	С с/ф. 
Датчик температуры сопротивления ДТС035-100М 
шт	4	157.19			629					3 600				
				157.19			629		900			3 600			
	
13.	ФЕРм 08-02-398-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 
100 м	3	25.44	13.07	2.44	76	39	7	18.81	8.24	1 022	737	60	4	
				9.93	0.35		30	1	7.54	18.81		225	20		
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35	
	Накладные расходы		95%			38				95%	719				
	Сметная прибыль		65%			26				65%	492				
	Всего с НР и СП					140					2 233				
	
14.	С с/ф. 
Кабель МКЭШ 5х0.75 
м	200	6.98			1 396					7 988				
				6.98			1 396		39.94			7 988			
	
15.	С с/ф. 
Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 
м	100	4.00			400					2 290				
				4.00			400		22.9			2 290			
	
16.	ФЕРм 08-03-530-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40 А 
шт	6	96.49	29.59	3.54	579	178	21	18.81	7.26	6 919	3 340	154	19	
				63.36	0.35		380	2	9.01	18.81		3 425	40		
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35	
	Накладные расходы		95%			171				95%	3 211				
	Сметная прибыль		65%			117				65%	2 197				
	Всего с НР и СП					867					12 327				
	
17.	С с/ф. 
Пускатель бесконтактный ПБР2М-220-3-05 
шт	6	544.93			3 270					18 720				
				544.93			3 270		3 120			18 720			
	
18.	ФЕРм 11-03-001-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг 
шт	5	6.25	5.16		31	26		18.81	1	522	485		3	
				1.09			5		6.72	1		37			
	Накладные расходы		80%			21				80%	388				
	Сметная прибыль		60%			16				60%	291				
	Всего с НР и СП					67					1 201				
	
19.	С с/ф. 
Регулятор температуры МЕТАКОН-614-Т-0/20/1 
шт	5	1 782.96			8 915					51 042				
				1 782.96			8 915		10 208.34			51 042			
	
20.	ФЕРм 08-03-573-05 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
прим.Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм 
шт	1	97.21	27.59	66.15	97	28	66	18.81	7.29	1 035	519	482	3	
				3.47	7.14		3	7	9.73	18.81		34	134	1	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35	
	Накладные расходы		95%			33				95%	620				
	Сметная прибыль		65%			23				65%	424				
	Всего с НР и СП					153					2 080				
	
21.	С с/ф. 
Панель боковая для ВРУ 
шт	1	567.10			567					3 247				
				567.10			567		3 246.92			3 247			
	
22.	С с/ф. 
Панель монтажная 250х730 
шт	1	157.77			158					903				
				157.77			158		903.31			903			
	
23.	С с/ф. 
Панель монтажная 500х730 
шт	1	263.38			263					1 508				
				263.38			263		1 507.96			1 508			
	
24.	С с/ф. 
DIN-рейка 60 см 
шт	2	6.81			14					78				
				6.81			14		39			78			
	
25.	С с/ф. 
DIN-рейка 125 см 
шт	1	10.66			11					63				
				10.66			11		62.7			63			
	
26.	С с/ф. 
Уголок вертикальный 1750 
шт	2	66.16			132					758				
				66.16			132		378.81			758			
	
27.	С с/ф. 
Шина соединительная типа PIN 
шт	1	37.16			37					213				
				37.16			37		212.76			213			
	
28.	С с/ф. 
Клемма 2,5 мм2 винтовая серая 
шт	60	3.19			191					1 127				
				3.19			191		18.79			1 127			
	
29.	ФЕРм 08-03-594-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 
100 шт	0.01	1 412.35	1 242.78	48.90	14	12		18.81	8.24	244	234	4	1	
				120.67	6.78		1		4.88	18.81		6	1		
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35	
	Накладные расходы		95%			11				95%	223				
	Сметная прибыль		65%			8				65%	153				
	Всего с НР и СП					33					620				
	
30.	С с/ф. 
Светильник НПО 22-2х60-210 
шт	1	36.63			37					220				
				36.63			37		219.75			220			
	
31.	ФЕРм 08-03-532-04 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 
шт	23	59.87	23.11	1.42	1 377	532	33	18.81	5.08	17 496	9 999	166	56	
				35.34			813		9.02	1		7 332			
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35	
	Накладные расходы		95%			505				95%	9 499				
	Сметная прибыль		65%			346				65%	6 499				
	Всего с НР и СП					2 228					33 494				
	
32.	С с/ф. 
Кнопка КМ1-1 
шт	15	33.33			500					3 000				
				33.33			500		200			3 000			
	
33.	С с/ф. 
Тумблер МТЗ 
шт	8	93.33			747					4 480				
				93.33			747		560			4 480			
	
34.	ФЕРм 08-02-390-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Короба пластмассовые: шириной до 63 мм 
100 м	0.04	306.45	236.10	0.42	12	9		18.81	9.32	193	178		1	
				69.93	0.19		3		5.38	18.81		15			
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35	
	Накладные расходы		95%			9				95%	169				
	Сметная прибыль		65%			6				65%	116				
	Всего с НР и СП					26					478				
	
35.	С с/ф. 
Короб перфорированный RL6 25х60 
м	4	20.29			81					487				
				20.29			81		121.73			487			
	
	Раздел 1.  ПУСКОНАЛАДОЧHЫЕ РАБОТЫ	
	
36.	ФЕРп 07-03-040-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Установка подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации), производительность: до 20 м3/ч 
установка	3	3 326.26	3 326.26		9 979	9 979		18.81	1	187 701	187 701		691	
									1	1					
	Накладные расходы		65%			6 486				65%	122 006				
	Сметная прибыль		40%			3 992				40%	75 080				
	Всего с НР и СП					20 457					384 787				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	9 979	9 979				187 701	187 701			
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	9 979	9 979				187 701	187 701			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)	6 486					122 006				
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)	3 992					75 080				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	20 457					384 787				
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	20 457					384 787				
	справочно										
	Оплата труда рабочих	9 979					187 701				
	Накладные расходы	6 486					122 006				
	Сметная прибыль	3 992					75 080				
	НДС	4 091					76 957				
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1  с  НДС	24 548					461 744				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	33 378	11 256	1 178			345 233	211 720	8 528		
			20 944	116				124 988	2 196		
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	19 776	996	134			131 410	18 731	902		
			18 646	10				111 779	195		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 7, 13, 16, 20, 29, 31, 34; %=80 - по стр. 10, 18)	941					17 712				
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 7, 13, 16, 20, 29, 31, 34; %=60 - по стр. 10, 18)	649					12 213				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	21 366					161 335				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 623	281	1 044			26 122	5 288	7 626		
			2 298	106				13 209	2 001		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 1, 2, 6)	503					9 476				
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1, 2, 6)	294					5 540				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 420					41 138				
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	9 979	9 979				187 701	187 701			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 36)	6 486					122 006				
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 36)	3 992					75 080				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	20 457					384 787				
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	46 243					587 260				
	справочно										
	Материалы	20 944					124 988				
	Оплата труда рабочих	11 256					211 720				
	Эксплуатация машин	1 178					8 528				
	в т. ч. оплата труда механизаторов	116					2 196				
	Накладные расходы	7 930					149 194				
	Сметная прибыль	4 935					92 833				
	НДС	9 249					117 452				
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС	55 492					704 712				
      Возврат материалов ЗАКАЗЧИКА  с НДС                                                                             -  149 986                                            
      ВСЕГО                                                                                                                   554 726 

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)