Запрос о предоставлении ценовой информации в целях анализа рынка

1.Заказчик - государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  Владимирской области «Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения», находящийся по адресу: 602332, Владимирская область, п. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, д.  8-в»,- проводит запрос ценовой информации в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров (работ, услуг) и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить договор с Участником процедуры, предложившим такую наименьшую цену,и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения о цене товара (работы, услуги):

оказание услуг по проведению независимой оценки пожарного риска (пожарного аудита), расчетов по оценке пожарного риска с выдачей заключения установленного образца и разработкой мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности на объектах для нужд ГБУСО ВО «Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения».

Количество, требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) представлены в  Приложении № 1 к Запросу о предоставлении ценовой информации в целях анализа рынка.

2. Цена должна включать в себя стоимость товара (работы, услуги), все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, сборку, оформление сертификатов, паспортов и иные расходы Участника, а также все скидки, предлагаемые Участником.

Цена не должна превышать 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей.

3. Порядок оказания услуги:

Оказание услуги осуществляется силами и за счет средств Участника.

Предполагаемые сроки заключения договора: ноябрь 2020 года. В форме электронного документа подписанного сторонами с использованием электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц Договора, с использованием функционала электронной площадки «VladZakupki» .

Предполагаемые сроки оказания услуги: с момента заключения договора, но не позднее 30 ноября 2020 года.

4. Порядок оплаты: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке оказанной услуги.

5. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Предложение должно быть подписано лицом имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — Уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению.

Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (при наличии).

6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы услугии общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7.Предложение должно быть подано Участником 
в форме электронного документа на электронную площадку «VladZakupki» (адрес сайта в сети Интернет: http://vladzakupki.ru). При подаче заявки Участник обязан указатьномер извещения вформе, приведенной в Приложении № 2 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Срок подачи ценовой информации:   с 19.11.2020г. 12.00 ч .00 мин. До 20.11.2020г.16 ч. 30мин.

8. Данная процедура запроса предоставления ценовой информации не является торгами. Заказчик проводит указанную процедуру в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах услуги и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить договор с Участником, предложившим такую наименьшую цену. Вместе с тем Заказчик оставляет за собой право не заключать договор с таким Участником, если предлагаемая им цена будетпревышать цены (цену), сложившиеся нарынке идентичных услуг.

Ответственный: (Ф.И.О.) тел. 8(49236) 2-15-09 Студентова Светлана Алексеевна

Приложения:

- Договор оказания услуги (Приложение № 1)

- Форма Предложения (Приложение № 2).

С уважением,

Директор									Седлова А.Н.

Приложение № 1 к запросу

Договор оказания услуги № ________

г. Красная Горбатка	«___» ноября 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения», далее именуемый «Заказчик», в лице директора Седловой Аллы Николаевны, действующего на основании и в соответствии с Уставом, с одной стороны, и _________________,  в лице _________________, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований статьи 3.6. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор в соответствии с протоколом запроса цен от «__» ноября 2020 года № __________________, далее по тексту – Договор, о нижеследующем:

# Предмет Договора.

1.1. Исполнитель  обязуется оказать услугу по проведению независимой оценки пожарного риска (пожарного аудита), расчетов по оценке пожарного риска с выдачей заключения установленного образца и разработкой мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности на объектах (далее – «Услуги») согласно Приложениям № 1, № 2 , № 3 к Договору, а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.

2. Цена Договора и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора составляет_________________(_______________) рублей и включает НДС/без учета НДС.

2.1.1. При этом цены за единицу измерения каждой позиции Товара устанавливаются согласно Приложению № 1.

2.2. Источник финансирования: внебюджетные средства.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в рублях. Оплата Товара осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее чем в течение 15-ти рабочих дней с даты подписания обеими сторонами товарно-транспортных накладных, счетов-фактур.

Счет-фактура должна содержать обязательные сведения, установленные Налоговым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.

## 2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

  - Цена Товара включает в себя все установленные законодательством налоги и сборы, а также все расходы и издержки Поставщика, связанные с исполнением Договора (такие как хранение, перевозка, доставка, страхование Товара, погрузочно-разгрузочные и другое).

3. Качество оказываемых Услуг.

3.1. Качество оказываемых Услуг должно соответствовать требованиям, указанным в Приложениях № 2 , № 3  к Договору.

4. Порядок и сроки оказания услуг

4.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, предусмотренные Договором, в сроки и в количестве установленные Приложениями  № 1, № 2 , № 3  к Договору.

4.2. Услуги, оказываемые Исполнителем, должны соответствовать обязательным требованиям,  согласно Приложениям № 1, № 2 , № 3  к Договору.

4.3. Результат оказание Услуг считается сданным Исполнителем и принятым Заказчиком в течение 7 (семи) дней с момента подписания Акта приемки оказанных Услуг.

4.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в Приложениях № 1, № 2 , № 3  к Договору, считается недопоставленным.

4.5. Если Исполнитель не оказал Услуги своевременно во исполнение Договора или оказал Услуги не в полном объеме, так что оказание Услуг к сроку становится явно невозможной, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

5. Приемка оказанных услуг

5.1. Заказчик с участием Исполнителя (либо представителем Исполнителя - по доверенности) обязан осуществить осмотр, проверку (экспертизу) и приемку оказанных Услуг (их результаты) с подписанием Акта приемки оказанных Услуг в течение 7 (семи) дней с даты оказания Услуг.

При обнаружении отступлений от Договора, касающихся качества, количества оказанных Услуг или иных недостатков в результате оказания Услуг Заказчик обязан заявить об этом Исполнителю и отказаться принимать Услуги (их результаты).

Со стороны Заказчика приемку Услуги будет осуществлять представитель Заказчика, действующий на основании соответствующего документа (доверенности, приказа, должностной инструкции и т.д.).

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Возмещение ущерба, убытков, уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.   В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по Договору, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором,  Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в размере 3 процентов от цены Договора, что составляет ______________ рублей.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты  штрафа в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей.

6.7.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.8. Каждая из сторон освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

# 7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, возникшими после подписания Договора.

7.2. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего Договора, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего Договора, или носящих непредвиденный характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, эпидемия, введение чрезвычайного положения, вступление в силу нормативных актов органов государственной власти и управления и других действий государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую сторону в письменной форме об этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а также оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Уведомление направляется по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.4. Отсутствие извещения другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение десяти календарных дней с момента их наступления лишает сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой стороной своих обязательств по Договору.

8. Разрешение споров.

8.1. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие при исполнении настоящего Договора разрешаются Сторонами путем ведения переговоров или в претензионном порядке.

8.2. Полученные претензии подлежат рассмотрению Стороной, получившей претензию, в течение 5 рабочих дней со дня получения претензии.

8.3. В том случае, если претензия не была удовлетворена и соглашение по спорным вопросам Сторонами не достигнуто, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.4. К правоотношениям Сторон по настоящему Договору применяется гражданское право.

9. Изменение Договора.

9.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, объема работы или услуги, качества поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество Товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого Товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара, объема работы или услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара, указанной в Приложение № 1 к настоящему Договора.

9.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка Товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

9.2.  Расторжение Контракта:

9.2.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения своих обязательств по основаниям, установленным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ

# 10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует вплоть до исполнения Сторонами всех своих обязательств. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Настоящий Договор заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с использованием электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц Договора, с использованием функционала электронной площадки «VladZakupki».

10.2. Стороны Договора не имеют права передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам.

10.3. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями (при наличии печати).

10.5.  С момента заключения Договора Поставщик обязан:

- обеспечить постоянно действующую работу собственных средств связи (телефон, факс, электронная почта), указанных в разделе «Поставщик» параграфа 11 настоящего Договора;

- ежедневную проверку почты приходящей на Почтовый адрес, указанный в разделе «Поставщик» параграфа 11 настоящего Договора;

- иным образом обеспечить прием и получение заявок Заказчика на поставку Товара в соответствии с условиями Договора.

10.6. Заявка на поставку товара,  направляется Поставщику с использованием факсимильной связи или по электронной почте,  по реквизитам Поставщика, указанным в разделе «Поставщик» параграфа 11 настоящего договора.  Заявка,  направленная Поставщику с использованием средств связи (факс, электронная почта),  имеет для сторон одинаковую юридическую силу.

10.7. Стороны договорились, что письменные обращения Заказчика (заявки, письма, претензии и т.д.) считаются полученными Поставщиком по истечению 1дня с момента отправления их Заказчиком по реквизитам, указанным в разделе «Поставщик» параграфа 11 настоящего Договора.

## 10.8. Перечень приложений к Договору:

- Приложение № 1

- Приложение № 2

- Приложение № 3

# 11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения» Юридический адрес: 602332 Владимирская область, Селивановский район, п. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, 8-в Телефон: 8-49236-2-29-70; 2-20-43; 2-16-38 Факс: 8-49236-2-29-70 Электронная почта seliv_cso@uszn.avo.ru ОГРН 1033303002501 ИНН 3322011394 КПП 332201001 ОКПО 70959661 УФК по Владимирской области (ГБУСОВО «Селивановский КЦСОН») Лицевой счет 20286Х13750 Расчетный счет 40601810000081000001 КБК 00000000000000000510 Банк: Отделение Владимир г. Владимир БИК 041708001 |  |
| от имени Заказчика: Директор ________________________/А.Н. Седлова/ М.П. | от имени Поставщика: _________ /_______/ М.П. |

Приложение № Error: Reference source not found
к Договору № ___ от «____» ноября 2020  г.

Спецификация

| № | Наименование услуги, ОКПД2 | Количество | Цена, руб. | Общая стоимость, руб. | Документы, предоставляемые Исполнителем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по проведению независимой оценки пожарного риска (пожарного аудита), расчетов по оценке пожарного риска с выдачей заключения установленного образца и разработкой мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности на объектах 74.90.15.120 | Шт. | 1 |  | Свидетельство об аккредитации - Приказ МЧС России от 18.01.2019 № 23 «Об утверждении положения об аттестационной комиссии, требований к проведению квалификационного экзамена, требований к формированию и ведению реестра, формы заявления об аттестации, формы квалификационного удостоверения, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2018 № 602» |

на оказание услуг по проведению независимой оценки пожарного риска (пожарного аудита), расчетов по оценке пожарного риска с выдачей заключения установленного образца и разработкой мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности на объектах

Заказчик _______________________________________________/А.Н. Седлова/

Исполнитель ____________________________________________/___________/

Приложение № 2 к Договору от «__» ноября 2020 г. № ___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Оказания Услуги  по Договору

|  | Наименование Услуги, ОКПД2 | Срок оказания Услуг | Адрес оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по проведению независимой оценки пожарного риска (пожарного аудита), расчетов по оценке пожарного риска с выдачей заключения установленного образца и разработкой мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности на объектах 74.90.15.120 | С момента заключения договора, но не позднее 30 ноября 2020 года. | Владимирская область, Селивановский район, п. Красная Горбатка ул. Красноармейская, д. 8-в Владимирская область, Селивановский район, п. Красная Горбатка ул. 1-я Заводская, д. 3-а |

Заказчик _______________________________________________/А.Н. Седлова/

Исполнитель ____________________________________________/___________/

Приложение № 3 к Договору от «__» ноября 2020 г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению независимой оценки пожарного риска (пожарного аудита), расчетов по оценке пожарного риска с выдачей заключения установленного образца и разработкой мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности на объектах

- Место оказания услуг:

- Владимирская область Селивановский район п. Красная Горбатка ул. Красноармейская д. 8-в

- Владимирская область Селивановский район п. Красная Горбатка ул. 1-я Заводская д. 3-а

- Цель проведения работ:

Проведение независимой оценки пожарного риска в отношении объектов защиты проводится в целях:

- получения объективной информации о противопожарном состоянии объектов защиты, на основе анализа проектной и технической документации.

- выявления причин и условий, могущих повлечь возникновение и развитие пожара на объектах защиты, а также причин, возникновение которых позволяет характеризовать ситуацию как пожароопасную;

- оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей (риск гибели персонала/работника объектов защиты, риск гибели людей, находящихся в селитебной зоне) для различных сценариев его развития;

- оценки соответствия (несоответствия) объектов защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, действовавшим на момент проектирования и строительства объектов защиты;

- определения величин потенциального пожарного риска в зданиях, а также на территории и в селитебной зоне вблизи объекта защиты (расчет времени эвакуации персонала объекта);

- разработки перечня компенсационных мер организационного и технического характера, учитывающий технические особенности объектов защиты, и позволяющий достигнуть на объектах защиты Заказчика допустимых значений пожарного риска (в случае несоответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности);

- Условия оказания услуг:

Независимая оценка пожарного риска объекта защиты должна проводиться в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

- Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 272.

- Приказа МЧС РФ от 30.06.2009 №382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности».

- Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от   7 апреля 2009 года № 304.

- Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” и осуществления оценки соответствия, утвержденного распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 304-р.

- Состав и содержание выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:

  - Провести обследование объектов защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объектов защиты, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения наличия условий соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, изучить исходную документацию на объект защиты;

  - Провести расчет по оценке пожарного риска, угрозы жизни и здоровью людей, уничтожению имущества;

  - Подготовить вывод о выполнении условий соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.

  - Оформить заключения о независимой оценке пожарного риска.

  - Разработать перечни компенсационных мер организационного и технического характера, учитывающий технические особенности объектов защиты, и позволяющий достигнуть на объектах защиты Заказчика допустимых значений пожарного риска (в случае несоответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности);

- Основное содержание и направления услуг:

В ходе независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) необходимо провести:

  - Анализ пожарной опасности объектов защиты:

- анализ документов на право осуществление основной деятельности и использования для этой цели имущественного комплекса объектов защиты;

- анализ выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- анализ проектной документации на объекты защиты, в том числе специальных технических условиях (технических условиях в части запроектированных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и др.). Осуществить прогнозирование возникновения угрозы жизни и (или) здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара.

  - Изучение:

- функционального назначения имущественного комплекса, в том числе условий (оговорок), содержащихся в лицензиях на отдельные виды деятельности, выданных организации на выполнение работ, связанных с выполнением Уставных задач на объектах защиты;

- проектной документации (рабочего проекта, генерального плана, технического паспорта на помещения), данных о размещении персонала;

- документов о согласовании в установленном порядке изменения функционального назначения объектов защиты;

- технической документации на: системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, противодымной защиты, а также автоматического обнаружения и тушения пожара;

- сведений о системах внутреннего и наружного противопожарного водопровода (диаметр водопровода, протяженность водопровода, водоотдача, гарантированный напор, количество пожарных кранов и гидрантов), огнестойкости и пожарной опасности помещений, а также о системах ограничения распространения пожара;

- порядка проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту: автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения и систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (на основе годовых план-графиков, договоров специализированными организациями (сведения о наличие у такой организации лицензии), квалификации специально обученного обслуживающего персонала;

- содержания актов проверок надзорных и контрольных органов, а также предписаний органов государственного пожарного надзора.

  - Противопожарное обследование объектов защиты, оценка документального и фактического соответствия систем:

- оценка документального и фактического соответствия систем обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, обязательным требованиям пожарной безопасности. В том числе состояние:

- эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов (объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, их количество и размеры);

- систем оповещения и управления движением людей по эвакуационным путям (в том числе световых указателей, звуковых и речевых оповещателей);

- строительных декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытия полов на путях эвакуации, а также на декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях (с учетом сертификатов пожарной безопасности на них);

- оценка документального и фактического соответствия систем автоматического обнаружения пожара, оповещения о нем людей и управления их эвакуацией, автоматического пожаротушения и включения исполнительных устройств систем противодымной защиты, управления инженерным и технологическим оборудованием зданий и объектов;

- наличие особо опасных (опасных) веществ и материалов, порядок их хранения и использования;

- оценка документального и фактического соответствия систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объекта защиты, обусловленных возникновением пожара, установленным обязательным требованиям;

- изучение организационно-плановых документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами;

- оценка полноты и своевременности выполнения на объекте защиты предписаний органов государственного пожарного надзора;

- оценка подготовленности руководителей и персонала объекта защиты, в т.ч. нештатных аварийно-спасательных формирований в области пожарной безопасности (ПТК и ДПД);

- анализ количественных и качественных характеристик, а также порядка содержания первичных средств пожаротушения;

- анализ возможности возникновения и развития пожара и, как следствие, воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара (осуществить оценку риска чрезвычайной ситуации на объектах защиты, обусловленного возникновением пожара), с учетом фактического состояния систем обеспечения пожарной безопасности, сравнения расчетных величин индивидуального пожарного риска с нормативным значением индивидуального пожарного риска;

- анализ условий соответствия объектов защиты обязательным требованиям пожарной безопасности.

- разработать перечень компенсационных мер организационного и технического характера, учитывающий технические особенности объектов защиты, и позволяющий достигнуть на объектах защиты Заказчика допустимых значений пожарного риска (в случае несоответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности);

- выполнить иные работы, необходимость в проведении которых возникнет в процессе независимой оценки пожарного риска (с согласия сторон).

- Требования к оказанию услуг.

а) Независимая оценка пожарного риска проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчет по оценке уровня пожарной безопасности должен проводиться по «Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 года № 382 (зарегистрирован в Минюсте РФ 06 августа 2009 года, регистрационный номер 14486).

б) Необходимо наличие у организации свидетельства об аккредитации, осуществляющей деятельность по направлению: обследование объектов защиты, проведение расчетов по оценки пожарного риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объекты защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности, в соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 25.11.2009 № 660 «Об утверждении порядка получения экспертной организацией добровольной аккредитации в области оценок соответствии объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.01.2010 г. № 16042).

в) Независимая оценка пожарного риска оформляется в виде заключения о независимой оценке пожарного риска объектов защиты (аудите пожарной безопасности). Заключение в установленном порядке направляется в органы государственного пожарного надзора и регистрируется в МЧС России. Заключение должно по форме соответствовать Правилам оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 года № 304.

г) Готовые комплекты документов Исполнитель предъявляет Заказчику в печатном (переплетенном) виде в 2(двух) экземплярах на здание и 1 экз. в электронном виде (бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны).

7.  Технические показатели объектов:

|  | Ул. Красноармейская, д. 8-в | Ул. 1-я Заводская, д. 3-а |
| --- | --- | --- |
| Год постройки здания | 1973 | 1948 |
| Общая полезная площадь здания, м2 | 144,8 | 484,3 |
| Число этажей | 1 | 2 |
| Наличие автоматической системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией | да | да |
| Наличие пожарных гидрантов | нет | нет |
| Круглосуточное пребывание персонала | нет | да |
| Класс функциональной опасности | Ф 4.3 | Ф 1.1 |

Заказчик _______________________________________________/А.Н. Седлова/

Исполнитель ____________________________________________/___________/

Приложение №2 к запросу

Форма предложения:

Заполняется на бланке участника.

Руководителю Заказчика

___________________________

(наименование заказчика)

Извещение №_______________

(обязательное поле для заполнения)

Компания (Наименование и почтовый адрес) предлагает   следующие цены на товар, предполагаемый (ую) Вами для закупки:

_____________________(сумма прописью) руб.

Цена запрашиваемой  услуги включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, страхование, оформление сертификатов, паспортов и т.д., а также все скидки, предлагаемые Участником.

Цены действительны до «____»________ 20___г.

В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, согласны поставить товар в указанные Вами сроки.

Подпись ________________			(Ф.И.О. директора)

М.П.

Контакты:

Должность, ФИО

Тел. рабочий, мобильный