## Мои данные
Форма 4т
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
_________________ // | [7 empty] | _________________ //
"___" ____________ 2021 г. | [7 empty] | "___" _____________ 2021 г.
Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области "Владимирский областной театр кукол"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(локальный сметный расчет)
на Замена (установка) системы видеонаблюдения внутри и снаружи здания
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: 15-20-СОТ.СО | [8 empty] | Базисные цены |  | Текущие цены
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 323.8012 |  | 2872.592 |  | тыс.руб.
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 11.443 |  | 215.927 |  | тыс.руб.
[5 empty] | Сметная трудоемкость |  |  |  | 1176.62 |  | 1176.62 |  | чел.час
[5 empty] | Трудозатраты механизаторов |  |  |  | 5.76 |  | 5.76 |  | чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2020
№ п.п. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Оборудование
1 | ФЕРм10-10-001-02 --------------------------------- Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 23 | 41.5 | 40,82 ---------- 0,68 |  | 955 | 939 ---------- 16 |  | 19 ---------- 19,01 | 1 ---------- 19 | 18145 | 17841 ---------- 304
| Накладные расходы от ФОТ(17841 руб.) |  | 100% |  |  | 939 |  |  |  | 100% | 17841
| Сметная прибыль от ФОТ(17841 руб.) |  | 65% |  |  | 610 |  |  |  | 65% | 11597
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2504 |  |  |  |  | 47583
2 | https://www.dssl.ru/products/ds-2cd2023g0-i-2-8-mm-ip-kamera/ --------------------------------- Цилиндрическая IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м DS-2CD2023G0-I Hikvision (шт.) | 23 | 1274.46 | ---------- 1274,46 (10106,5/7,93) |  | 29313 | ---------- 29313 |  | ---------- 10106,5 (11890/1,2*1,02) |  | 232450 | ---------- 232450
3 | ФЕРм10-10-001-01 --------------------------------- Камеры видеонаблюдения: фиксированные (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 49 | 35.63 | 35,05 ---------- 0,58 |  | 1746 | 1717 ---------- 29 |  | 19 ---------- 19,14 | 1 ---------- 19 | 33178 | 32623 ---------- 555
| Накладные расходы от ФОТ(32623 руб.) |  | 100% |  |  | 1717 |  |  |  | 100% | 32623
| Сметная прибыль от ФОТ(32623 руб.) |  | 65% |  |  | 1116 |  |  |  | 65% | 21205
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4579 |  |  |  |  | 87006
4 | https://videoglaz.ru/kupolnye-ip-kamery/hikvision/hikvision-ds-2cd2123g0-is-28mm --------------------------------- Купольная IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м, 2.8мм DS-2CD2123G0-IMS Hikvision (шт.) | 49 | 1274.46 | ---------- 1274,46 (10106,5/7,93) |  | 62449 | ---------- 62449 |  | ---------- 10106,5 (11890/1,2*1,02) |  | 495219 | ---------- 495219
5 | ФЕРм11-04-008-01 --------------------------------- Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4 | 11.65 | 10,68 ---------- 0,18 | 0,79 ---------- 0,14 | 47 | 43 ---------- 1 | 3 ---------- 1 | 19 ---------- 18,78 | 5,7 ---------- 19 | 853 | 817 ---------- 19 | 17 ---------- 19
| Накладные расходы от ФОТ(836 руб.) |  | 92% |  |  | 40 |  |  |  | 92% | 769
| Сметная прибыль от ФОТ(836 руб.) |  | 65% |  |  | 29 |  |  |  | 65% | 543
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  | 2165
6 | https://www.dssl.ru/products/ds-3e0326p-e-b-poe-kommutator/ --------------------------------- PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0326P-E (B) (шт.) | 4 | 3750.5 | ---------- 3750,5 (29741,5/7,93) |  | 15002 | ---------- 15002 |  | ---------- 29741,5 (34990/1,2*1,02) |  | 118966 | ---------- 118966
7 | ФЕРм10-04-087-14 --------------------------------- Устройство цифровой регистрации (устройство) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 | 101.49 | 87,07 ---------- 14,42 |  | 101 | 87 ---------- 14 |  | 19 ---------- 3,92 | 1 ---------- 19 | 1708 | 1653 ---------- 55
| Накладные расходы от ФОТ(1653 руб.) |  | 92% |  |  | 80 |  |  |  | 92% | 1521
| Сметная прибыль от ФОТ(1653 руб.) |  | 65% |  |  | 57 |  |  |  | 65% | 1074
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 4303
8 | https://www.tinko.ru/catalog/product/276968/ --------------------------------- Видеосервер TRASSIR NeuroStation (шт.) | 1 | 20364.63 | ---------- 20364,63 (161491,5/7,93) |  | 20365 | ---------- 20365 |  | ---------- 161491,5 (189990/1,2*1,02) |  | 161492 | ---------- 161492
9 | ФЕРм11-04-008-01 --------------------------------- Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 8 | 11.65 | 10,68 ---------- 0,18 | 0,79 ---------- 0,14 | 93 | 85 ---------- 2 | 6 ---------- 1 | 19 ---------- 18,78 | 5,7 ---------- 19 | 1687 | 1615 ---------- 38 | 34 ---------- 19
| Накладные расходы от ФОТ(1634 руб.) |  | 92% |  |  | 79 |  |  |  | 92% | 1503
| Сметная прибыль от ФОТ(1634 руб.) |  | 65% |  |  | 56 |  |  |  | 65% | 1062
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 4252
10 | https://shopotam.com/kompyuternaya-tehnika/komplektuyushchie/vnutrennie-zhestkie-diski/seagate/seagate-surveillance-hdd-skyhawk-ai-hdd-size-3-5-hdd-capacity-16000-gb-7516981.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=10684392371&utm_content=452363459182&utm_term=&gclid=Cj0KCQiAmL-ABhDFARIsAKywVae3ciir3WCMUtI1k0uWcOan_yDjyn5f9Lap9V7cFM0QeFJiqp-KNVAaAsz3EALw_wcB --------------------------------- Seagate Surveillance HDD Skyhawk AI 3.5" 16000 GB Serial ATA III ST16000VE000 (шт.) | 8 | 4463.3 | ---------- 4463,3 (35394/7,93) |  | 35706 | ---------- 35706 |  | ---------- 35394 (41640/1,2*1,02) |  | 283152 | ---------- 283152
11 | ФЕРм10-03-001-01 --------------------------------- Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 | 167.46 | 83,94 ---------- 45,17 | 38,35 ---------- 3,98 | 167 | 84 ---------- 45 | 38 ---------- 4 | 19 ---------- 10,87 | 5,47 ---------- 19 | 2293 | 1596 ---------- 489 | 208 ---------- 76
| Накладные расходы от ФОТ(1672 руб.) |  | 80% |  |  | 70 |  |  |  | 80% | 1338
| Сметная прибыль от ФОТ(1672 руб.) |  | 60% |  |  | 53 |  |  |  | 60% | 1003
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 4634
12 | https://www.layta.ru/hyperline-twb-fc-2766-gp-ral9004.html --------------------------------- Шкаф настенный с возможностью напольной установки на ножках Hyperline TWB-FC-2766-GP-RAL9004 (шт.) | 1 | 2767.72 | ---------- 2767,72 (21948,02/7,93) |  | 2768 | ---------- 2768 |  | ---------- 21948,02 (25821,20/1,2*1,02) |  | 21948 | ---------- 21948
13 | ФЕРм11-04-008-01 --------------------------------- Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4 | 11.65 | 10,68 ---------- 0,18 | 0,79 ---------- 0,14 | 47 | 43 ---------- 1 | 3 ---------- 1 | 19 ---------- 18,78 | 5,7 ---------- 19 | 853 | 817 ---------- 19 | 17 ---------- 19
| Накладные расходы от ФОТ(836 руб.) |  | 92% |  |  | 40 |  |  |  | 92% | 769
| Сметная прибыль от ФОТ(836 руб.) |  | 65% |  |  | 29 |  |  |  | 65% | 543
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  | 2165
14 | https://www.tinko.ru/catalog/product/252957/ --------------------------------- Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный Hyperline PP3-19-24-8P8C-C5E-110D Hyperline (шт.) | 4 | 301.95 | ---------- 301,95 (2394,45/7,93) |  | 1208 | ---------- 1208 |  | ---------- 2394,45 (2817/1,2*1,02) |  | 9578 | ---------- 9578
15 | ФЕРм11-04-028-01 --------------------------------- Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 276 ---------- (272+4) | 2.52 | 2,48 ---------- 0,04 |  | 696 | 684 ---------- 12 |  | 19 ---------- 19,75 | 1 ---------- 19 | 13233 | 12996 ---------- 237
| Накладные расходы от ФОТ(12996 руб.) |  | 92% |  |  | 629 |  |  |  | 92% | 11956
| Сметная прибыль от ФОТ(12996 руб.) |  | 65% |  |  | 445 |  |  |  | 65% | 8447
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1770 |  |  |  |  | 33636
16 | https://www.layta.ru/aesp-c5e-154gy-0-5mb.html --------------------------------- Патч-корд RJ45-RJ45, UTP, Cat.5e, 0,5 метра, серый AESP C5E-154GY-0.5MB (шт.) | 272 | 10.08 | ---------- 10,08 (79,9/7,93) |  | 2742 | ---------- 2742 |  | ---------- 79,9 (94/1,2*1,02) |  | 21733 | ---------- 21733
17 | https://www.layta.ru/aesp-c5e-154gy-2mb.html --------------------------------- Патч-корд RJ45-RJ45, UTP, Cat.5e, 0,5 метра, серый AESP C5E-154GY-2MB (шт.) | 4 | 18.65 | ---------- 18,65 (147,9/7,93) |  | 75 | ---------- 75 |  | ---------- 147,9 (174/1,2*1,02) |  | 592 | ---------- 592
18 | ФЕРм11-04-008-01 --------------------------------- Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4 | 11.65 | 10,68 ---------- 0,18 | 0,79 ---------- 0,14 | 47 | 43 ---------- 1 | 3 ---------- 1 | 19 ---------- 18,78 | 5,7 ---------- 19 | 853 | 817 ---------- 19 | 17 ---------- 19
| Накладные расходы от ФОТ(836 руб.) |  | 92% |  |  | 40 |  |  |  | 92% | 769
| Сметная прибыль от ФОТ(836 руб.) |  | 65% |  |  | 29 |  |  |  | 65% | 543
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  | 2165
19 | https://www.tinko.ru/catalog/product/212691/ --------------------------------- Кабельный организатор 19" CM-1U-ML (шт.) | 4 | 59.38 | ---------- 59,38 (470,9/7,93) |  | 238 | ---------- 238 |  | ---------- 470,9 (554/1,2*1,02) |  | 1884 | ---------- 1884
20 | ФЕРм10-08-003-03 --------------------------------- Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 | 48.71 | 44,11 ---------- 4,6 |  | 49 | 44 ---------- 5 |  | 19 ---------- 8,58 | 1 ---------- 19 | 879 | 836 ---------- 43
| Накладные расходы от ФОТ(836 руб.) |  | 80% |  |  | 35 |  |  |  | 80% | 669
| Сметная прибыль от ФОТ(836 руб.) |  | 60% |  |  | 26 |  |  |  | 60% | 502
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 2050
21 | https://www.ups-mag.ru/catalog/ups/si/sipb/sipb3ka-9-11 --------------------------------- ИБП СИПБ3КА.9-11 онлайн двойного преобразования (шт.) | 1 | 6329.12 | ---------- 6329,12 (50189,95/7,93) |  | 6329 | ---------- 6329 |  | ---------- 50189,95 (59047/1,2*1,02) |  | 50190 | ---------- 50190
22 | https://www.ups-mag.ru/catalog/ups/si/si-options/bmsipb1-5-3ka-9-11 --------------------------------- Батарейный модуль БМСИПБ1,5-3КА.9-11 (шт.) | 1 | 3810.42 | ---------- 3810,42 (30216,65/7,93) |  | 3810 | ---------- 3810 |  | ---------- 30216,65 (35549/1,2*1,02) |  | 30217 | ---------- 30217
23 | ФЕРм10-04-067-23 --------------------------------- Устройство видеоконтрольное (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 | 28.14 | 26,62 ---------- 0,44 | 1,08 ---------- 0,12 | 28 | 27 | 1 | 19 ---------- 19,16 | 5,59 ---------- 19 | 519 | 513 | 6
| Накладные расходы от ФОТ(513 руб.) |  | 92% |  |  | 25 |  |  |  | 92% | 472
| Сметная прибыль от ФОТ(513 руб.) |  | 65% |  |  | 18 |  |  |  | 65% | 333
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 1324
24 | https://videoglaz.ru/monitory-dlya-videonablyudeniya-vhod-bnc/samsung/samsung-smt-2233 --------------------------------- Монитор WISENET SMT-2233 (шт.) | 1 | 5759.85 | ---------- 5759,85 (45675,6/7,93) |  | 5760 | ---------- 5760 |  | ---------- 45675,6 (53736/1,2*1,02) |  | 45676 | ---------- 45676
25 | https://market.yandex.ru/product--mysh-defender-patch-ms-759/662494113?cpa=0 --------------------------------- Мышь Defender Patch MS-759 (шт.) | 1 | 18.22 | ---------- 18,22 (144,5/7,93) |  | 18 | ---------- 18 |  | ---------- 144,5 (170/1,2*1,02) |  | 145 | ---------- 145
26 | ФЕРм11-04-028-01 --------------------------------- Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 25 | 2.52 | 2,48 ---------- 0,04 |  | 63 | 62 ---------- 1 |  | 19 ---------- 19,75 | 1 ---------- 19 | 1198 | 1178 ---------- 20
| Накладные расходы от ФОТ(1178 руб.) |  | 92% |  |  | 57 |  |  |  | 92% | 1084
| Сметная прибыль от ФОТ(1178 руб.) |  | 65% |  |  | 40 |  |  |  | 65% | 766
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 3048
27 | https://www.beward.ru/katalog/aksessuary/ustrojstva-grozozashhity/nag-1p/ --------------------------------- ГРОЗОЗАЩИТА NAG-1P (шт.) | 25 | 73.96 | ---------- 73,96 (586,5/7,93) |  | 1849 | ---------- 1849 |  | ---------- 586,5 (690/1,2*1,02) |  | 14663 | ---------- 14663
28 | ФЕРм08-03-591-09 --------------------------------- Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,8 ---------- (80 / 100) | 430.78 | 362,83 ---------- 62,22 | 5,72 ---------- 0,77 | 345 | 290 ---------- 50 | 5 ---------- 1 | 19 ---------- 13,97 | 8,63 ---------- 19 | 6252 | 5510 ---------- 699 | 43 ---------- 19
| Накладные расходы от ФОТ(5529 руб.) |  | 95% |  |  | 276 |  |  |  | 95% | 5253
| Сметная прибыль от ФОТ(5529 руб.) |  | 65% |  |  | 189 |  |  |  | 65% | 3594
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 810 |  |  |  |  | 15099
29 | https://www.tinko.ru/catalog/product/286884/ --------------------------------- Розетка RJ-45 SB1-2-8P8C-C5e-WH (шт.) | 80 | 32.91 | ---------- 32,91 (260,95/7,93) |  | 2633 | ---------- 2633 |  | ---------- 260,95 (307/1,2*1,02) |  | 20876 | ---------- 20876
30 | ФЕРм11-04-008-01 --------------------------------- Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 2 | 11.65 | 10,68 ---------- 0,18 | 0,79 ---------- 0,14 | 23 | 21 | 2 | 19 ---------- 18,78 | 5,7 ---------- 19 | 410 | 399 | 11
| Накладные расходы от ФОТ(399 руб.) |  | 92% |  |  | 19 |  |  |  | 92% | 367
| Сметная прибыль от ФОТ(399 руб.) |  | 65% |  |  | 14 |  |  |  | 65% | 259
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 1036
31 | https://www.tinko.ru/catalog/product/265814/ --------------------------------- Модуль вентиляторный потолочный с 2-мя вентиляторами TFAB-T2FR-RAL9004 (шт.) | 1 | 416.96 | ---------- 416,96 (3306,5/7,93) |  | 417 | ---------- 417 |  | ---------- 3306,5 (3890/1,2*1,02) |  | 3307 | ---------- 3307
32 | https://www.tinko.ru/catalog/product/223593/ --------------------------------- Медная шина заземления, 19" TGRD-19 (шт.) | 1 | 176.11 | ---------- 176,11 (1396,55/7,93) |  | 176 | ---------- 176 |  | ---------- 1396,55 (1643/1,2*1,02) |  | 1397 | ---------- 1397
33 | https://www.layta.ru/liniya-ip-1.html --------------------------------- ПО Лицензия Подключение одной IP-камеры Линия IP 1 (шт) | 80 | 250.59 | ---------- 250,59 (1987,21/7,93) |  | 20047 | ---------- 20047 |  | ---------- 1987,21 (2337.89/1,2*1,02) |  | 158977 | ---------- 158977
Итого по разделу 1 Оборудование | [5 empty] | 222069 |  |  |  |  | 1882931
Раздел 2. Монтажные работы
34 | ФЕР46-03-015-01 --------------------------------- Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 (100 м) | 0,8 ---------- (80 / 100) | 59.97 | 59.97 |  | 48 | 48 |  | 19 ---------- 1 | 1 ---------- 19 | 912 | 912
| Накладные расходы от ФОТ(912 руб.) |  | 110%*0.9 |  |  | 48 |  |  |  | 99%=110%*0.9 | 903
| Сметная прибыль от ФОТ(912 руб.) |  | 70%*0.85 |  |  | 29 |  |  |  | 60%=70%*0.85 | 547
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 2362
35 | ФЕРм08-02-409-09 --------------------------------- Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (100 м) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 2,5 ---------- ((120+130) / 100) | 184.24 | 167,45 ---------- 16,79 |  | 461 | 419 ---------- 42 |  | 19 ---------- 6,35 | 1 ---------- 19 | 8228 | 7961 ---------- 267
| Накладные расходы от ФОТ(7961 руб.) |  | 95% |  |  | 398 |  |  |  | 95% | 7563
| Сметная прибыль от ФОТ(7961 руб.) |  | 65% |  |  | 272 |  |  |  | 65% | 5175
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1131 |  |  |  |  | 20966
36 | ФССЦ-24.3.01.02-0022 --------------------------------- Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм (10 м) | 12 ---------- (120 / 10) | 21.2 | ---------- 21,2 |  | 254 | ---------- 254 |  | ---------- 85,65 |  | 1028 | ---------- 1028
37 | ФССЦ-24.3.01.02-0024 --------------------------------- Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм (м) | 130 | 5.7 | ---------- 5,7 |  | 741 | ---------- 741 |  | ---------- 21,98 |  | 2857 | ---------- 2857
38 | ФЕРм08-02-407-01 --------------------------------- Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,1 ---------- (10 / 100) | 673.42 | 277,94 ---------- 262,94 | 132,54 ---------- 11,45 | 67 | 28 ---------- 26 | 13 ---------- 1 | 19 ---------- 5,16 | 7,06 ---------- 19 | 758 | 532 ---------- 134 | 92 ---------- 19
| Накладные расходы от ФОТ(551 руб.) |  | 95% |  |  | 28 |  |  |  | 95% | 523
| Сметная прибыль от ФОТ(551 руб.) |  | 65% |  |  | 19 |  |  |  | 65% | 358
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 1639
39 | ФССЦ-23.3.06.04-0008 --------------------------------- Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм (м) | 10 | 15.33 | ---------- 15,33 |  | 153 | ---------- 153 |  | ---------- 86,13 |  | 861 | ---------- 861
40 | ФЕРм08-02-412-02 --------------------------------- Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 49,42 ---------- ((5350+42-450) / 100) | 79.63 | 60,8 ---------- 14,48 | 4,34 ---------- 0,6 | 3935 | 3005 ---------- 716 | 214 ---------- 30 | 19 ---------- 8,2 | 8,27 ---------- 19 | 64736 | 57095 ---------- 5871 | 1770 ---------- 570
| Накладные расходы от ФОТ(57665 руб.) |  | 95% |  |  | 2883 |  |  |  | 95% | 54782
| Сметная прибыль от ФОТ(57665 руб.) |  | 65% |  |  | 1973 |  |  |  | 65% | 37482
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8791 |  |  |  |  | 157000
41 | ФЕРм08-02-399-01 --------------------------------- Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4,5 ---------- ((290+160) / 100) | 44.25 | 31,81 ---------- 10,27 | 2,17 ---------- 0,31 | 199 | 143 ---------- 46 | 10 ---------- 1 | 19 ---------- 7,93 | 8,28 ---------- 19 | 3165 | 2717 ---------- 365 | 83 ---------- 19
| Накладные расходы от ФОТ(2736 руб.) |  | 95% |  |  | 137 |  |  |  | 95% | 2599
| Сметная прибыль от ФОТ(2736 руб.) |  | 65% |  |  | 94 |  |  |  | 65% | 1778
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  | 7542
42 | https://www.tinko.ru/catalog/product/218276/ --------------------------------- Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-HF (м.) | 5457 ---------- (5350*1,02) | 3.02 | ---------- 3,02 (23,93/7,93) |  | 16480 | ---------- 16480 |  | ---------- 23,93 (28.15/1,2*1,02) |  | 130586 | ---------- 130586
43 | https://www.tinko.ru/catalog/product/228449/ --------------------------------- Кабель силовой, не распространяющий горение, не содержащих галогенов ППГнг(А)-HF 3х2,5 -1 кВ (ГОСТ) (м.) | 42,84 ---------- (42*1,02) | 12.11 | ---------- 12,11 (96,02/7,93) |  | 519 | ---------- 519 |  | ---------- 96,02 (112.96/1,2*1,02) |  | 4113 | ---------- 4113
44 | https://www.ecoplast-shop.ru/goods/ecoplast_44007hf.htm --------------------------------- Коробка распределительная о/п 100х100х55, без галогена, 6 выходов, IP55 44007HF (шт) | 9 | 18.49 | ---------- 18,49 (146,61/7,93) |  | 166 | ---------- 166 |  | ---------- 146,61 (172,48/1,2*1,02) |  | 1319 | ---------- 1319
45 | ФЕРм08-02-390-02 --------------------------------- Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1,6 ---------- (160 / 100) | 280.17 | 209,87 ---------- 69,93 | 0,37 ---------- 0,17 | 448 | 336 ---------- 111 | 1 | 19 ---------- 5,42 | 9,39 ---------- 19 | 6995 | 6384 ---------- 602 | 9
| Накладные расходы от ФОТ(6384 руб.) |  | 95% |  |  | 319 |  |  |  | 95% | 6065
| Сметная прибыль от ФОТ(6384 руб.) |  | 65% |  |  | 218 |  |  |  | 65% | 4150
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 985 |  |  |  |  | 17210
46 | https://www.etm.ru/cat/nn/9533676/ --------------------------------- Кабель канал 60х40 TA-G (м.) | 160 | 31.94 | ---------- 31,94 (253,3/7,93) |  | 5110 | ---------- 5110 |  | ---------- 253,3 (596/2/1,2*1,02) |  | 40528 | ---------- 40528
47 | https://www.etm.ru/cat/nn/9534270/ --------------------------------- Заглушка для кабель-канала 60х40 (шт) | 18 | 11.36 | ---------- 11,36 (90,1/7,93) |  | 204 | ---------- 204 |  | ---------- 90,1 (106/1,2*1,02) |  | 1622 | ---------- 1622
48 | https://www.etm.ru/cat/nn/9534272/ --------------------------------- Накладка на стык 60 (шт) | 22 | 6.47 | ---------- 6,47 (51,34/7,93) |  | 142 | ---------- 142 |  | ---------- 51,34 (60,4/1,2*1,02) |  | 1129 | ---------- 1129
49 | https://www.etm.ru/cat/nn/9534279/ --------------------------------- Угол плоский Т-образный 60x40 (шт) | 2 | 26.8 | ---------- 26,8 (212,5/7,93) |  | 54 | ---------- 54 |  | ---------- 212,5 (250/1,2*1,02) |  | 425 | ---------- 425
50 | https://www.etm.ru/cat/nn/9534275/ --------------------------------- Угол 60x40мм внешний изменяемый 70-120 градусов (шт) | 14 | 54.13 | ---------- 54,13 (429,25/7,93) |  | 758 | ---------- 758 |  | ---------- 429,25 (505/1,2*1,02) |  | 6010 | ---------- 6010
51 | https://www.etm.ru/cat/nn/9534277/ --------------------------------- Угол внутренний изменяемый 60x40 70-120 градусов NIAV IN-Liner (шт) | 20 | 46.41 | ---------- 46,41 (368,05/7,93) |  | 928 | ---------- 928 |  | ---------- 368,05 (433/1,2*1,02) |  | 7361 | ---------- 7361
52 | https://www.etm.ru/cat/nn/9534278/ --------------------------------- Угол плоский Г-образный 60x40 (шт) | 24 | 30.87 | ---------- 30,87 (244,8/7,93) |  | 741 | ---------- 741 |  | ---------- 244,8 (288/1,2*1,02) |  | 5875 | ---------- 5875
53 | ФЕРм08-02-390-01 --------------------------------- Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 2,9 ---------- (290 / 100) | 237.81 | 185,9 ---------- 51,53 | 0,37 ---------- 0,17 | 690 | 539 ---------- 150 | 1 | 19 ---------- 5,56 | 9,39 ---------- 19 | 11084 | 10241 ---------- 834 | 9
| Накладные расходы от ФОТ(10241 руб.) |  | 95% |  |  | 512 |  |  |  | 95% | 9729
| Сметная прибыль от ФОТ(10241 руб.) |  | 65% |  |  | 350 |  |  |  | 65% | 6657
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1552 |  |  |  |  | 27470
54 | https://www.etm.ru/cat/nn/9824168/ --------------------------------- Миниканал ТМС 25x17 (м.) | 290 | 8.36 | ---------- 8,36 (66,3/7,93) |  | 2424 | ---------- 2424 |  | ---------- 66,3 (156/2/1,2*1,02) |  | 19227 | ---------- 19227
55 | https://cmp24.ru/p/2616189-kronshteyn-hitechnic-htn-4234w --------------------------------- Кронштейн HITECHNIC HTN 4234W (шт) | 1 | 245.46 | ---------- 245,46 (1946,5/7,93) |  | 245 | ---------- 245 |  | ---------- 1946,5 (2290/1,2*1,02) |  | 1947 | ---------- 1947
56 | ФЕРм11-04-028-01 --------------------------------- Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 10 | 2.52 | 2,48 ---------- 0,04 |  | 25 | 25 |  | 19 ---------- 19,75 | 1 ---------- 19 | 475 | 475
| Накладные расходы от ФОТ(475 руб.) |  | 92% |  |  | 23 |  |  |  | 92% | 437
| Сметная прибыль от ФОТ(475 руб.) |  | 65% |  |  | 16 |  |  |  | 65% | 309
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 1221
57 | https://www.abn.ru/catalog/49344/ --------------------------------- Hyperline PLUG-8P8C-U-C3-100 Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару (шт) | 10 | 0.66 | ---------- 0,66 (5,24/7,93) |  | 7 | ---------- 7 |  | ---------- 5,24 (616/100/1,2*1,02) |  | 52 | ---------- 52
58 | ФЕРм08-02-472-10 --------------------------------- Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,2 ---------- (20 / 100) | 554.85 | 362,76 ---------- 185,57 | 6,52 ---------- 0,91 | 111 | 73 ---------- 37 | 1 | 19 ---------- 2,86 | 8,27 ---------- 19 | 1501 | 1387 ---------- 106 | 8
| Накладные расходы от ФОТ(1387 руб.) |  | 95% |  |  | 69 |  |  |  | 95% | 1318
| Сметная прибыль от ФОТ(1387 руб.) |  | 65% |  |  | 47 |  |  |  | 65% | 902
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 3721
59 | ФССЦ-21.2.03.05-0068 --------------------------------- Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 (1000 м) | 0,0204 ---------- ((20*1,02) / 1000) | 3368.45 | ---------- 3368,45 |  | 69 | ---------- 69 |  | ---------- 34437,54 |  | 703 | ---------- 703
60 | ФЕРм08-03-575-01 --------------------------------- Прибор или аппарат (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 6 | 12.64 | 12,26 ---------- 0,38 |  | 76 | 74 ---------- 2 |  | 19 ---------- 17,18 | 1 ---------- 19 | 1440 | 1406 ---------- 34
| Накладные расходы от ФОТ(1406 руб.) |  | 95% |  |  | 70 |  |  |  | 95% | 1336
| Сметная прибыль от ФОТ(1406 руб.) |  | 65% |  |  | 48 |  |  |  | 65% | 914
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 3690
61 | https://www.etm.ru/cat/nn/9746183/ --------------------------------- Выключатель автоматический однополюсный 16А С S201 (шт) | 1 | 49.84 | ---------- 49,84 (395,25/7,93) |  | 50 | ---------- 50 |  | ---------- 395,25 (465/1,2*1,02) |  | 395 | ---------- 395
62 | https://www.etm.ru/cat/nn/9746185/ --------------------------------- Выключатель автоматический однополюсный 20А С S201 (шт) | 1 | 61.74 | ---------- 61,74 (489,6/7,93) |  | 62 | ---------- 62 |  | ---------- 489,6 (576/1,2*1,02) |  | 490 | ---------- 490
63 | https://www.etm.ru/cat/nn/9748874/ --------------------------------- Выключатель автоматический однополюсный 6А В S201 (шт) | 1 | 84.79 | ---------- 84,79 (672,35/7,93) |  | 85 | ---------- 85 |  | ---------- 672,35 (791/1,2*1,02) |  | 672 | ---------- 672
64 | https://www.etm.ru/cat/nn/2880690/ --------------------------------- Розетка щитовая 2Р+N 16A (M1173) (шт) | 3 | 94.22 | ---------- 94,22 (747,15/7,93) |  | 283 | ---------- 283 |  | ---------- 747,15 (879/1,2*1,02) |  | 2241 | ---------- 2241
65 | https://foxled.ru/shina-n-nulevaya-v-izolyatore-tdm-electric-sq0801-0017-163606-p --------------------------------- Шина "N" нулевая в изоляторе 6х9мм (шт) | 2 | 4.74 | ---------- 4,74 (37,62/7,93) |  | 9 | ---------- 9 |  | ---------- 37,62 (44,26/1,2*1,02) |  | 75 | ---------- 75
66 | ФЕРм08-02-397-01 --------------------------------- Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (100 м) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,02 ---------- (2 / 100) | 618.09 | 96,55 ---------- 407,53 | 114,01 ---------- 28 | 12 | 2 ---------- 8 | 2 ---------- 1 | 19 ---------- 6,2 | 9,09 ---------- 19 | 106 | 38 ---------- 50 | 18 ---------- 19
| Накладные расходы от ФОТ(57 руб.) |  | 95% |  |  | 3 |  |  |  | 95% | 54
| Сметная прибыль от ФОТ(57 руб.) |  | 65% |  |  | 2 |  |  |  | 65% | 37
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 197
67 | https://www.tinko.ru/catalog/product/013037/ --------------------------------- DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F 35х7,5мм, L=2м (02140) (шт) | 1 | 15.46 | ---------- 15,46 (122,59/7,93) |  | 15 | ---------- 15 |  | ---------- 122,59 (144.22/1,2*1,02) |  | 123 | ---------- 123
68 | ФЕРм08-02-155-01 --------------------------------- Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 48 | 19.35 | 4,28 ---------- 15,07 |  | 929 | 205 ---------- 724 |  | 19 ---------- 3,32 | 1 ---------- 19 | 6299 | 3895 ---------- 2404
| Накладные расходы от ФОТ(3895 руб.) |  | 95% |  |  | 195 |  |  |  | 95% | 3700
| Сметная прибыль от ФОТ(3895 руб.) |  | 65% |  |  | 133 |  |  |  | 65% | 2532
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1257 |  |  |  |  | 12531
69 | https://ogneza.com/ognestojkij-termorasshiryayushhijsya-germetik-ogneza-gt-3kg.html --------------------------------- Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ 3 кг (шт) | 2 | 199.48 | ---------- 199,48 (1581,85/7,93) |  | 399 | ---------- 399 |  | ---------- 1581,85 (1861/1,2*1,02) |  | 3164 | ---------- 3164
70 | https://www.etm.ru/cat/nn/9712972/ --------------------------------- Клемма ЗНИ-4 мм.кв. (шт) | 6 ---------- (3+2+1) | 6.46 | ---------- 6,46 (51,26/7,93) |  | 39 | ---------- 39 |  | ---------- 51,26 (60,3/1,2*1,02) |  | 308 | ---------- 308
71 | https://www.etm.ru/cat/nn/9106085/ --------------------------------- Зажим на DIN-рейку HDW-201 (шт) | 6 | 1.2 | ---------- 1,2 (9,52/7,93) |  | 7 | ---------- 7 |  | ---------- 9,52 (11,2/1,2*1,02) |  | 57 | ---------- 57
72 | ФССЦ-01.7.15.02-0002 --------------------------------- Анкер-болт для крепления кронштейнов, размер 10х100 мм (100 шт) | 0,04 ---------- (4 / 100) | 311.27 | ---------- 311,27 |  | 12 | ---------- 12 |  | ---------- 1328,48 |  | 53 | ---------- 53
73 | ФЕРм08-02-472-10 --------------------------------- Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,3 ---------- (30 / 100) | 554.85 | 362,76 ---------- 185,57 | 6,52 ---------- 0,91 | 166 | 109 ---------- 55 | 2 | 19 ---------- 2,86 | 8,27 ---------- 19 | 2245 | 2071 ---------- 157 | 17
| Накладные расходы от ФОТ(2071 руб.) |  | 95% |  |  | 104 |  |  |  | 95% | 1967
| Сметная прибыль от ФОТ(2071 руб.) |  | 65% |  |  | 71 |  |  |  | 65% | 1346
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  | 5558
74 | ФССЦ-21.2.03.05-0068 --------------------------------- Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 (1000 м) | 0,0306 ---------- ((30*1,02) / 1000) | 3368.45 | ---------- 3368,45 |  | 103 | ---------- 103 |  | ---------- 34437,54 |  | 1054 | ---------- 1054
75 | ФЕРм11-04-028-01 --------------------------------- Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 2 | 2.52 | 2,48 ---------- 0,04 |  | 5 | 5 |  | 19 ---------- 19,75 | 1 ---------- 19 | 95 | 95
| Накладные расходы от ФОТ(95 руб.) |  | 92% |  |  | 5 |  |  |  | 92% | 87
| Сметная прибыль от ФОТ(95 руб.) |  | 65% |  |  | 3 |  |  |  | 65% | 62
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 244
76 | https://www.dns-shop.ru/product/e07dec3811b53330/kabel-finepower-hdmi---hdmi-5-m/ --------------------------------- Кабель FinePower HDMI - HDMI, 5 м (шт) | 1 | 85.64 | ---------- 85,64 (679,15/7,93) |  | 86 | ---------- 86 |  | ---------- 679,15 (799/1,2*1,02) |  | 679 | ---------- 679
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [5 empty] | 45388 |  |  |  |  | 496304
Раздел 3. Прочие работы
77 | ФЕРм10-10-001-02 --------------------------------- Демонтаж. Камеры видеонаблюдения: на кронштейне/ передача заказчику (шт) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 28 | 24.49 | 24.49 |  | 686 | 686 |  | 19 ---------- 19,01 | 1 ---------- 19 | 13034 | 13034
| Накладные расходы от ФОТ(13034 руб.) |  | 100% |  |  | 686 |  |  |  | 100% | 13034
| Сметная прибыль от ФОТ(13034 руб.) |  | 65% |  |  | 446 |  |  |  | 65% | 8472
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1818 |  |  |  |  | 34540
78 | ФЕРр67-2-11 --------------------------------- Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм/прим кабель-канала (100 м труб) | 1,4 ---------- (140 / 100) | 32.52 | 32.52 |  | 46 | 46 |  | 19 ---------- 1 | 1 ---------- 19 | 874 | 874
| Накладные расходы от ФОТ(874 руб.) |  | 85% |  |  | 39 |  |  |  | 85% | 743
| Сметная прибыль от ФОТ(874 руб.) |  | 65% |  |  | 30 |  |  |  | 65% | 568
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 2185
79 | ФЕРм08-02-399-01 --------------------------------- Провод в коробах, сечением: до 6 мм2/кабель существующий (100 м) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,18 ---------- (18 / 100) | 44.25 | 31,81 ---------- 10,27 | 2,17 ---------- 0,31 | 8 | 6 ---------- 2 |  | 19 ---------- 7,93 | 8,28 ---------- 19 | 130 | 114 ---------- 16
| Накладные расходы от ФОТ(114 руб.) |  | 95% |  |  | 6 |  |  |  | 95% | 108
| Сметная прибыль от ФОТ(114 руб.) |  | 65% |  |  | 4 |  |  |  | 65% | 74
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 312
80 | ФЕРр63-14-1 --------------------------------- Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса/демонтаж и монтаж подвесного потолка типа Армстронг (100 м2) | 0,5122 ---------- (51,22 / 100) | 8176.95 | 1773,22 ---------- 6403,35 | 0,38 ---------- 0,15 | 4188 | 908 ---------- 3280 |  | 19 ---------- 2,59 | 8,66 ---------- 19 | 25747 | 17252 ---------- 8495
| Накладные расходы от ФОТ(17252 руб.) |  | 77% |  |  | 699 |  |  |  | 77% | 13284
| Сметная прибыль от ФОТ(17252 руб.) |  | 50% |  |  | 454 |  |  |  | 50% | 8626
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5341 |  |  |  |  | 47657
81 | ФССЦ-11.3.03.04-0001 --------------------------------- Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм (м2) | -52.76 | 62.08 | ---------- 62,08 |  | -3275 | ---------- -3275 |  | ---------- 160,55 |  | -8471 | ---------- -8471
82 | ФЕРр69-2-1 --------------------------------- Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) | 0,68 ---------- ((8+12+48) / 100) | 45.72 | 45.72 |  | 31 | 31 |  | 19 ---------- 1 | 1 ---------- 19 | 589 | 589
| Накладные расходы от ФОТ(589 руб.) |  | 78% |  |  | 24 |  |  |  | 78% | 459
| Сметная прибыль от ФОТ(589 руб.) |  | 50% |  |  | 16 |  |  |  | 50% | 295
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 1343
83 | ФЕРр69-2-3 --------------------------------- Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) | 0,68 ---------- (68 / 100) | 53.82 | 53.82 |  | 37 | 37 |  | 19 ---------- 1 | 1 ---------- 19 | 703 | 703
| Накладные расходы от ФОТ(703 руб.) |  | 78% |  |  | 29 |  |  |  | 78% | 548
| Сметная прибыль от ФОТ(703 руб.) |  | 50% |  |  | 19 |  |  |  | 50% | 352
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 1603
84 | ФЕРр69-2-2 --------------------------------- Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) | 0,08 ---------- (8 / 100) | 45.04 | 45.04 |  | 4 | 4 |  | 19 ---------- 1 | 1 ---------- 19 | 76 | 76
| Накладные расходы от ФОТ(76 руб.) |  | 78% |  |  | 3 |  |  |  | 78% | 59
| Сметная прибыль от ФОТ(76 руб.) |  | 50% |  |  | 2 |  |  |  | 50% | 38
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 173
85 | ФЕРр69-2-2 --------------------------------- Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) --------------------------------- (до 600 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) | 0,12 ---------- (12 / 100) | 180.16 | 180.16 |  | 22 | 22 |  | 19 ---------- 1 | 1 ---------- 19 | 418 | 418
| Накладные расходы от ФОТ(418 руб.) |  | 78% |  |  | 17 |  |  |  | 78% | 326
| Сметная прибыль от ФОТ(418 руб.) |  | 50% |  |  | 11 |  |  |  | 50% | 209
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 953
86 | ФЕРр69-2-2 --------------------------------- Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) --------------------------------- (до 800 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | 0,48 ---------- (48 / 100) | 270.24 | 270.24 |  | 130 | 130 |  | 19 ---------- 1 | 1 ---------- 19 | 2470 | 2470
| Накладные расходы от ФОТ(2470 руб.) |  | 78% |  |  | 101 |  |  |  | 78% | 1927
| Сметная прибыль от ФОТ(2470 руб.) |  | 50% |  |  | 65 |  |  |  | 50% | 1235
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 5632
87 | ФЕР46-03-001-03 --------------------------------- Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм (100 отверстий) | 0,06 ---------- (6 / 100) | 889.68 | 175,08 ---------- 2,06 | 712,54 ---------- 220,4 | 53 | 11 | 42 ---------- 13 | 19 ---------- 4,94 | 8,22 ---------- 19 | 554 | 209 | 345 ---------- 247
| Накладные расходы от ФОТ(456 руб.) |  | 110%*0.9 |  |  | 24 |  |  |  | 99%=110%*0.9 | 451
| Сметная прибыль от ФОТ(456 руб.) |  | 70%*0.85 |  |  | 14 |  |  |  | 60%=70%*0.85 | 274
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 1279
88 | ФЕР46-03-001-19 --------------------------------- На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-03 (100 отверстий) --------------------------------- (до 400 ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)) | 0,06 ---------- (6 / 100) | 665.4 | 69,2 ---------- 2 | 594,2 ---------- 199,6 | 40 | 4 | 36 ---------- 12 | 19 ---------- 5,1 | 8,72 ---------- 19 | 390 | 76 | 314 ---------- 228
| Накладные расходы от ФОТ(304 руб.) |  | 110%*0.9 |  |  | 16 |  |  |  | 99%=110%*0.9 | 301
| Сметная прибыль от ФОТ(304 руб.) |  | 70%*0.85 |  |  | 10 |  |  |  | 60%=70%*0.85 | 182
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 873
89 | ФССЦ-01.7.17.09-0064 --------------------------------- Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм (шт) | 1 | 556.8 | ---------- 556,8 |  | 557 | ---------- 557 |  | ---------- 1208,56 |  | 1209 | ---------- 1209
90 | ФЕРм10-06-036-01 --------------------------------- Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм/прим гильза (100 м) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,496 ---------- ((8*0,2+0,6*12+0,8*48+6*0,4) / 100) | 783.74 | 435,91 ---------- 230,32 | 117,5 ---------- 2,09 | 389 | 216 ---------- 115 | 58 ---------- 1 | 19 ---------- 4,01 | 5,12 ---------- 19 | 4862 | 4104 ---------- 461 | 297 ---------- 19
| Накладные расходы от ФОТ(4123 руб.) |  | 100% |  |  | 217 |  |  |  | 100% | 4123
| Сметная прибыль от ФОТ(4123 руб.) |  | 65% |  |  | 141 |  |  |  | 65% | 2680
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 747 |  |  |  |  | 11665
91 | ФССЦ-23.3.06.04-0008 --------------------------------- Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм (м) | 49 | 15.33 | ---------- 15,33 |  | 751 | ---------- 751 |  | ---------- 86,13 |  | 4220 | ---------- 4220
92 | ФЕР46-03-017-05 --------------------------------- Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (м3) | 0,128 ---------- (80*0,04*0,04) | 1227.39 | 608,53 ---------- 592,22 | 26,64 ---------- 4,64 | 157 | 78 ---------- 76 | 3 ---------- 1 | ---------- 3421,51 | 151,64 ---------- 88,16 | 457 | ---------- 438 | 19 ---------- 11
| Накладные расходы от ФОТ(11 руб.) |  | 110%*0.9 |  |  | 78 |  |  |  | 99%=110%*0.9 | 11
| Сметная прибыль от ФОТ(11 руб.) |  | 70%*0.85 |  |  | 47 |  |  |  | 60%=70%*0.85 | 7
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 475
93 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 --------------------------------- Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (м3) | 0.1331 | 548.3 | ---------- 548,3 |  | 73 | ---------- 73 |  | ---------- 3846,95 |  | 512 | ---------- 512
94 | ФЕР15-04-007-01 --------------------------------- Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) --------------------------------- (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,032 ---------- ((80*0,04) / 100) | 1111.9 | 456,85 ---------- 642,56 | 12,49 ---------- 2,36 | 36 | 15 ---------- 21 |  | 19 ---------- 7,26 | 5,95 ---------- 19 | 437 | 285 ---------- 152
| Накладные расходы от ФОТ(285 руб.) |  | 105%*0.9 |  |  | 14 |  |  |  | 95%=105%*0.9 | 271
| Сметная прибыль от ФОТ(285 руб.) |  | 55%*0.85 |  |  | 7 |  |  |  | 47%=55%*0.85 | 134
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 842
95 | ФССЦ-14.5.11.02-0101 --------------------------------- Шпатлевка водно-дисперсионная (т) | -0.0016 | 11397.1 | ---------- 11397,1 |  | -18 | ---------- -18 |  | ---------- 88807,34 |  | -142 | ---------- -142
96 | ФССЦ-14.4.01.02-0113 --------------------------------- Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей (кг) | 0,416 ---------- (0,13*3,2) | 167.99 | ---------- 167,99 |  | 70 | ---------- 70 |  | ---------- 65,4 |  | 27 | ---------- 27
97 | ФССЦ-14.5.11.06-0003 --------------------------------- Шпатлевка: Ветонит L, цвет белый толщина слоя 2 мм, расход 1,2 кг/м2 на 1 мм толщины (т) | 0,00768 ---------- (1,2*2*3,2/1000) | 7067.1 | ---------- 7067,1 |  | 54 | ---------- 54 |  | ---------- 21143,33 |  | 162 | ---------- 162
98 | https://vladimir.vseinstrumenti.ru/krepezh/stroitelnaya-himiya/kraski/tikkurila/euro-power-7-baza-s-0-9-l-18923/?gclid=Cj0KCQiA3smABhCjARIsAKtrg6JWcAPl64RE29oetwVXNWwco2v7dTxpMPUWP9sVMQry4ViMV18unMEaAnakEALw_wcB --------------------------------- Водно-дисперсионная краска Euro Power 7, расход 10-12 м2/л по ровной невпитывающей пов-ти, в один слой (л) | 0,58 ---------- (3,2/11*2) | 61.57 | ---------- 61,57 (488,28/7,93) |  | 36 | ---------- 36 |  | ---------- 488,28 (517/0,9/1,2*1,02) |  | 283 | ---------- 283
Итого по разделу 3 Прочие работы | [5 empty] | 7294 |  |  |  |  | 107332
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 256704 | 11374 244886 | 444 69
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [10 empty] | 2146057 | 214624 1928098 | 3335 1303
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 11443 |  |  |  |  | 215927
материалы | [5 empty] | 244886 |  |  |  |  | 1928098
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 444 |  |  |  |  | 3335
Накладные расходы | [5 empty] | 10796 |  |  |  |  | 203643
Сметная прибыль | [5 empty] | 7249 |  |  |  |  | 136866
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 5867 |  |  |  |  | 65738
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 268882 |  |  |  |  | 2420828
Итого | [5 empty] | 274749 |  |  |  |  | 2486566
Компенсация НДС материалы 20%*МАТ | [5 empty] | 48977.2 |  |  |  |  | 385619.6
Компенсация НДС (ЭМ-ЗПМ) 20%*(ЭМ-ЗПМ) | [5 empty] | 75 |  |  |  |  | 406.4
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 323801.2 |  |  |  |  | 2872592
Составил: Кудрявцева Е.А.
Проверил: Поляк Н.С.
Note on A3: Титул::<подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on I3: Титул::<подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on A4: Титул::_________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on I4: Титул::_________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on A7: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A12: Титул::на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on B15: Титул::<Основание>
Note on J16: ИтогоБазЦ::=<Итого по расчету>/1000
Note on L16: ИтогоБИМ::=<Итого по расчету>/1000
Note on J17: ИтогоБазЦ::=<Итого ФОТ>/1000
Note on L17: ИтогоБИМ::=<Итого ФОТ>/1000
Note on J18: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗ>
Note on L18: ИтогоБИМ::<Итого ТЗ>
Note on J19: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗМ>
Note on L19: ИтогоБИМ::<Итого ТЗМ>
Note on F20: Титул::<подпись 102 значение>
Note on A25: РесСмета::<Номер позиции по смете>
Note on B25: РесСмета:: <Обоснование (код) позиции> --------------------------------- <Наименование (текстовая часть) расценки> (<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор> --------------------------------- <Обоснование коэффициентов> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on C25: РесСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции> ---------- (<Формула расчета физ. объема>)
Note on D25: РесСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> <Нормы НР по позиции для баз.цен> <Нормы СП по позиции для баз.цен>
Note on E25: РесСмета::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> (<Формула базисной цены единицы МАТ>)
Note on F25: РесСмета::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on G25: РесСмета::<Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on H25: РесСмета::<Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on I25: РесСмета::<Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on J25: РесСмета::<Индекс к ОЗП или ОЗП по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к МАТ или МАТ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> (<Формула текущей цены единицы МАТ>)
Note on K25: РесСмета::<Индекс к ЭММ или ЭММ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к ЗПМ или ЗПМ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> <Нормы НР по позиции при БИМ> <Нормы СП по позиции при БИМ>
Note on L25: РесСмета::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on M25: РесСмета::<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N25: РесСмета::<Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on A274: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on G274: Итоги::<Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H274: Итоги::<З/п основных рабочих в базисных ценах (итоги)> <Материалы в базисных ценах (итоги)>
Note on I274: Итоги::<Эксплуатация машин в базисных ценах (итоги)> <З/п машинистов в базисных ценах (итоги)>
Note on L274: Итоги::<Прямые затраты (итоги)>
Note on M274: Итоги::<З/п основных рабочих (итоги)> <Материалы (итоги)>
Note on N274: Итоги::<Эксплуатация машин (итоги)> <З/п машинистов (итоги)>
Note on A276: Хвост::<Составил>
Note on A278: Хвост::<Проверил>