Запрос

цен в целях заключения договора

1.Заказчик Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Собинский психоневрологический интернат» проводит запрос ценовой информации в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах работ и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить контракт с Участником процедуры, предложившим такую наименьшую цену, и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения о цене на выполнение работ по монтажу новых телефонных линий.

2. Цена должна включать в себя стоимость работ, материалов, все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, доставку до склада Заказчика, погрузку на транспортное средство, разгрузку на слад Заказчика, страхование, оформление сертификатов, паспортов и иные расходы Участника, а также все скидки, предлагаемые Участником.

Цена договора не должна превышать 94 874,00 руб.

3. Выполнение работ, разгрузка материалов на склад Заказчика осуществляется силами и за счет средств Участника.

Предполагаемые сроки заключения договора: сентябрь 2020 года

Предполагаемые сроки выполнения работ: с даты размещения итогового протокола анализа рынка в течение 30 календарных дней.

4. Порядок оплаты: в течение тридцати календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

5. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению.

Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (при наличии).

6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара (работы, услуги) и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7. Предложение должно быть подано Участником 
в форме электронного документа на электронную площадку «VladZakupki» (адрес сайта в сети Интернет: http://vladzakupki.ru). При подаче заявки участник обязан указать номер извещения в форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Срок подачи ценовой информации:   с 10.09.2021г.

до 14.09.2021г. 10ч. 00 мин.

8. Данная процедура запроса предоставления ценовой информации не является торгами. Заказчик проводит указанную процедуру в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров (работ, услуг) и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить контракт с Участником, предложившим такую наименьшую цену. Вместе с тем Заказчик оставляет за собой право не заключать контракт с таким Участником, если предлагаемая им цена будет превышать цены (цену), сложившиеся на рынке идентичных товаров (работ, услуг).

Ответственный: Лядова Наталья Евгеньевна  тел. 8 49242 24651

Приложения:

- Форма Предложения (на 1 л.).

- Спецификация.

С уважением,

| Директор _____________________ Е.О. Байкалова (подпись) (Ф.И.О.) |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

Форма предложения:

Заполняется на бланке участника.

Руководителю Заказчика

___________________________

(наименование заказчика)

Извещение №_______________

(обязательное поле для заполнения)

Компания (Наименование и почтовый адрес) предлагает   следующие цены на товар (работу, услугу), предполагаемый (ую) Вами для закупки:

_____________________(сумма прописью) руб.

Цена запрашиваемого товара (работы, услуги) включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, оформление сертификатов, паспортов и т.д., а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Цены действительны до «____»________ 20___г.

В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, согласны поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) в указанные Вами сроки.

Подпись ________________			(Ф.И.О. директора)

М.П.

Контакты:

Должность, ФИО

Тел. рабочий, мобильный

Email:

| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ |  | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Собинский ПНИ |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Новые телефонные линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 94.874 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.126 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 25.791 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2021 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФЕРм 10-08-005-04 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию, м | 255 | 13.65 | 1.95 |  | 3 480.75 | 497.25 |  | 20.45 | 1 | 20 133.65 | 10 168.76 |  |
|  |  |  |  | 11.70 |  |  | 2 983.50 |  | 3.34 | 1 |  | 9 964.89 |  |
|  | Объем: 170+85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 447.53 |  |  |  | 63% | 6 406.32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90.0* (0.7)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 46% |  |  | 228.74 |  |  |  | 41% | 4 169.19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.0* (0.9)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 157.01 |  |  |  |  | 30 709.16 |  |  |
| 2. | П1 прайс лист Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя с тросом Cu Standard (FTP 4x2x0,48 Out/Cu Тр), м | 173.4 | 5.97 |  |  | 1 034.70 |  |  |  |  | 6 542.38 |  |  |
|  |  |  |  | 5.97 |  |  | 1 034.70 |  | 37.73 |  |  | 6 542.38 |  |
|  | Объем: 170*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =45.28/1.2*1.02/6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | П2 прайс лист Кабель телефонный ТППэп 10х2х0.5, м | 86.7 | 13.39 |  |  | 1 160.72 |  |  |  |  | 7 340.02 |  |  |
|  |  |  |  | 13.39 |  |  | 1 160.72 |  | 84.66 |  |  | 7 340.02 |  |
|  | Объем: 85*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =101.59/1.2*1.02/6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | П3 прайс лист Трос DIN3055 2,0мм стальной оцинкованный (DIN3055-2), м | 86.7 | 1.50 |  |  | 129.79 |  |  |  |  | 821.05 |  |  |
|  |  |  |  | 1.50 |  |  | 129.79 |  | 9.47 |  |  | 821.05 |  |
|  | Объем: 85*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =11.36/1.2*1.02/6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | П4 прайс лист Зажим для троса двойной 2 мм Duplex оцинкованный, шт | 2 | 0.91 |  |  | 1.82 |  |  |  |  | 11.50 |  |  |
|  |  |  |  | 0.91 |  |  | 1.82 |  | 5.75 |  |  | 11.50 |  |
|  | Поправки: М: =6.9/1.2*1.02/6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | П5 прайс лист Талреп М8 DIN1480 крюк-кольцо оцинкованный, шт | 2 | 6.33 |  |  | 12.66 |  |  |  |  | 80.06 |  |  |
|  |  |  |  | 6.33 |  |  | 12.66 |  | 40.03 |  |  | 80.06 |  |
|  | Поправки: М: =48.04/1.2*1.02/6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | П6 прайс лист Рым-гайка М8 оцинкованная, шт | 2 | 3.64 |  |  | 7.28 |  |  |  |  | 46.04 |  |  |
|  |  |  |  | 3.64 |  |  | 7.28 |  | 23.02 |  |  | 46.04 |  |
|  | Поправки: М: =27.62/1.2*1.02/6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ФССЦ 01.7.15.12-0013 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Шпильки резьбовые М8-2000, шт | 1 | 11.48 |  |  | 11.48 |  |  |  |  | 182.56 |  |  |
|  |  |  |  | 11.48 |  |  | 11.48 |  | 182.56 |  |  | 182.56 |  |
| 9. | ФЕРм 08-02-409-09 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола, 100 м | 2 | 156.33 | 139.54 |  | 312.66 | 279.08 |  | 20.45 | 1 | 6 248.50 | 5 707.19 |  |
|  |  |  |  | 16.79 |  |  | 33.58 |  | 16.12 | 1 |  | 541.31 |  |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 270.71 |  |  |  | 68% | 3 880.89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(97.0* (0.7)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 142.33 |  |  |  | 46% | 2 625.31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(51.0* (0.9)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 725.70 |  |  |  |  | 12 754.70 |  |  |
| 10. | ФССЦ 24.3.01.02-0021 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм, м | 204 | 1.61 |  |  | 328.44 |  |  |  |  | 1 328.04 |  |  |
|  |  |  |  | 1.61 |  |  | 328.44 |  | 6.51 |  |  | 1 328.04 |  |
|  | Объем: 200*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ФССЦ 23.8.03.02-0001 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм, 10 шт | 50 | 1.80 |  |  | 90.00 |  |  |  |  | 295.00 |  |  |
|  |  |  |  | 1.80 |  |  | 90.00 |  | 5.9 |  |  | 295.00 |  |
| 12. | ФЕРм 08-02-412-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2, 100 м | 2 | 55.29 | 42.21 | 1.81 | 110.58 | 84.42 | 3.62 | 20.45 | 8.76 | 1 967.27 | 1 726.39 | 31.71 |
|  |  |  |  | 11.27 | 0.26 |  | 22.54 | 0.52 | 9.28 | 20.45 |  | 209.17 | 10.63 |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 82.39 |  |  |  | 68% | 1 181.17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(97.0* (0.7)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 43.32 |  |  |  | 46% | 799.03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(51.0* (0.9)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 236.29 |  |  |  |  | 3 947.47 |  |  |
| 13. | П7 прайс лист Кабель сигнальный КСПВ 2х0,5, м | 177.48 | 0.91 |  |  | 161.15 |  |  |  |  | 1 018.74 |  |  |
|  |  |  |  | 0.91 |  |  | 161.15 |  | 5.74 |  |  | 1 018.74 |  |
|  | Объем: 174*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =6.89/1.2*1.02/6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ФССЦ 21.2.03.05-0068 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450, 1000 м | 0.02652 | 3 368.45 |  |  | 89.33 |  |  |  |  | 1 038.80 |  |  |
|  |  |  |  | 3 368.45 |  |  | 89.33 |  | 39 170.36 |  |  | 1 038.80 |  |
|  | Объем: 26*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ФЕРм 08-02-390-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, 100 м | 0.34 | 206.76 | 154.92 | 0.31 | 70.30 | 52.67 | 0.11 | 20.45 | 10.06 | 1 306.51 | 1 077.16 | 1.06 |
|  |  |  |  | 51.53 | 0.14 |  | 17.52 | 0.05 | 13.03 | 20.45 |  | 228.29 | 0.97 |
|  | Объем: 26+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 51.14 |  |  |  | 68% | 733.13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(97.0* (0.7)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 26.89 |  |  |  | 46% | 495.94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(51.0* (0.9)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 148.33 |  |  |  |  | 2 535.58 |  |  |
| 16. | ФССЦ 20.2.05.04-0022 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Кабель-канал (короб) 10х15 мм, м | 26.52 | 1.15 |  |  | 30.50 |  |  |  |  | 441.29 |  |  |
|  |  |  |  | 1.15 |  |  | 30.50 |  | 16.64 |  |  | 441.29 |  |
|  | Объем: 26*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ФССЦ 20.2.05.04-0025 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Кабель-канал (короб) 25x16 мм, м | 8.16 | 1.71 |  |  | 13.95 |  |  |  |  | 265.69 |  |  |
|  |  |  |  | 1.71 |  |  | 13.95 |  | 32.56 |  |  | 265.69 |  |
|  | Объем: 8*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ФЕРм 08-02-399-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Провод в коробах, сечением: до 6 мм2, 100 м | 0.26 | 38.59 | 26.51 | 1.81 | 10.03 | 6.89 | 0.47 | 20.45 | 8.76 | 167.08 | 140.95 | 4.12 |
|  |  |  |  | 10.27 | 0.26 |  | 2.67 | 0.07 | 8.24 | 20.45 |  | 22.00 | 1.38 |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 6.75 |  |  |  | 68% | 96.78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(97.0* (0.7)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 3.55 |  |  |  | 46% | 65.47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(51.0* (0.9)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.33 |  |  |  |  | 329.34 |  |  |
| 19. | П7 прайс лист Кабель сигнальный КСПВ 2х0,5, м | 26.52 | 0.91 |  |  | 24.08 |  |  |  |  | 152.22 |  |  |
|  |  |  |  | 0.91 |  |  | 24.08 |  | 5.74 |  |  | 152.22 |  |
|  | Объем: 26*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =6.89/1.2*1.02/6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ФССЦ 21.2.03.05-0068 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450, 1000 м | 0.00816 | 3 368.45 |  |  | 27.49 |  |  |  |  | 319.63 |  |  |
|  |  |  |  | 3 368.45 |  |  | 27.49 |  | 39 170.36 |  |  | 319.63 |  |
|  | Объем: 8*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ФЕРм 08-03-591-08 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт | 0.07 | 454.03 | 342.84 | 4.77 | 31.78 | 24.00 | 0.33 | 20.45 | 9.14 | 601.32 | 490.78 | 3.05 |
|  |  |  |  | 106.42 | 0.64 |  | 7.45 | 0.04 | 14.43 | 20.45 |  | 107.49 | 0.92 |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 23.32 |  |  |  | 68% | 334.36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(97.0* (0.7)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 12.26 |  |  |  | 46% | 226.18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(51.0* (0.9)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67.36 |  |  |  |  | 1 161.86 |  |  |
| 22. | П8 прайс лист Розетка BLANCA наружная телефонная RJ11, с изолирующей пластиной, белый, шт | 7 | 27.48 |  |  | 192.34 |  |  |  |  | 1 216.25 |  |  |
|  |  |  |  | 27.48 |  |  | 192.34 |  | 173.75 |  |  | 1 216.25 |  |
|  | Поправки: М: =208.5/1.2*1.02/6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ФЕРм 10-08-019-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Коробка ответвительная на стене, шт | 10 | 5.29 | 4.88 |  | 52.90 | 48.80 |  | 20.45 | 1 | 1 031.25 | 997.96 |  |
|  |  |  |  | 0.41 |  |  | 4.10 |  | 8.12 | 1 |  | 33.29 |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 43.92 |  |  |  | 63% | 628.71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90.0* (0.7)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 46% |  |  | 22.45 |  |  |  | 41% | 409.16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.0* (0.9)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 119.27 |  |  |  |  | 2 069.13 |  |  |
| 24. | П9 прайс лист Коробка коммутационная (разветвительная) низковольтная КРТП-10х2 на винте, шт | 10 | 17.79 |  |  | 177.85 |  |  |  |  | 1 124.70 |  |  |
|  |  |  |  | 17.79 |  |  | 177.85 |  | 112.47 |  |  | 1 124.70 |  |
|  | Поправки: М: =134.96/1.2*1.02/6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ФЕРм 10-02-030-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный, шт | 7 | 17.57 | 6.93 |  | 122.99 | 48.51 |  | 20.45 | 1 | 1 470.19 | 992.03 |  |
|  |  |  |  | 10.64 |  |  | 74.48 |  | 6.42 | 1 |  | 478.16 |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 43.66 |  |  |  | 63% | 624.98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90.0* (0.7)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 46% |  |  | 22.31 |  |  |  | 41% | 406.73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.0* (0.9)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188.96 |  |  |  |  | 2 501.90 |  |  |
| 26. | Материал заказчика Аппарат телефонный. Материал заказчика, шт | 7 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 27. | ФЕРп 02-01-001-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2, система | 1 | 190.01 | 190.01 |  | 190.01 | 190.01 |  | 20.45 | 1 | 3 885.70 | 3 885.70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 140.61 |  |  |  | 52% | 2 020.56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.7)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 36% |  |  | 68.40 |  |  |  | 32% | 1 243.42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(36.0* (0.9)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 399.02 |  |  |  |  | 7 149.69 |  |  |
| 28. | ФЕРм 10-02-030-05 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Грозозащита для воздушных абонентских линий, компл | 1 | 83.58 | 28.86 |  | 83.58 | 28.86 |  | 20.45 | 1 | 962.83 | 590.19 |  |
|  |  |  |  | 54.72 |  |  | 54.72 |  | 6.81 | 1 |  | 372.64 |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 25.97 |  |  |  | 63% | 371.82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90.0* (0.7)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 46% |  |  | 13.28 |  |  |  | 41% | 241.98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.0* (0.9)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122.83 |  |  |  |  | 1 576.63 |  |  |
| 29. | ФССЦ 08.3.08.02-0022 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм, т | 0.0113 | 5 763.00 |  |  | 65.12 |  |  |  |  | 898.33 |  |  |
|  |  |  |  | 5 763.00 |  |  | 65.12 |  | 79 498.66 |  |  | 898.33 |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 8 024.28 |  |  |  |  | 60 896.60 |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 1 260.49 |  |  |  |  | 25 777.11 |  |  |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 4.53 |  |  |  |  | 39.94 |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 6 759.26 |  |  |  |  | 35 079.54 |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 135.99 |  |  |  |  | 16 278.73 |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 583.52 |  |  |  |  | 10 682.42 |  |  |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 9 743.80 |  |  |  |  | 87 857.75 |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы К=0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 015.91 |  |  |
|  | СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 015.91 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 873.66 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |