Запрос

цен в целях заключения договора

1.Заказчик Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Собинский психоневрологический интернат» проводит запрос ценовой информации в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить контракт с Участником процедуры, предложившим такую наименьшую цену, и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения о цене на выполнение работ по текущему ремонту тамбура гидромассажной Лакинского отделения. Указанное описание можно представить в приложении №2 к данному запросу.

2. Цена должна включать в себя стоимость товара, все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, сборку, оформление сертификатов, паспортов и иные расходы Участника, а также все скидки, предлагаемые Участником.

3. Доставка товара (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется силами и за счет средств Участника.

Предполагаемые сроки заключения договора: октябрь 2021 года

Предполагаемые сроки выполнения работ: с 28.10.2021г. до 10.12.2021г.

4. Порядок оплаты: в течение семи календарных дней с момента приемки поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги).

5. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1, №2 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению.

Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (при наличии).

6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара (работы, услуги) и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7. Предложение должно быть подано Участником 
в форме электронного документа на электронную площадку «VladZakupki» (адрес сайта в сети Интернет: http://vladzakupki.ru). При подаче заявки участник обязан указать номер извещения в форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Срок подачи ценовой информации: с 25.10.2021г.

До 28.10.2021г. 10 ч. 00 мин.

8. Данная процедура запроса предоставления ценовой информации не является торгами. Заказчик проводит указанную процедуру в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров (работ, услуг) и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить контракт с Участником, предложившим такую наименьшую цену. Вместе с тем Заказчик оставляет за собой право не заключать контракт с таким Участником, если предлагаемая им цена будет превышать цены (цену), сложившиеся на рынке идентичных товаров (работ, услуг).

Ответственный: Лядова Наталья Евгеньевна  тел. 8 49242 24651

Приложения:

- Форма Предложения (на 1 л.).

- Спецификация.

С уважением,

| Директор _____________________ Е.О. Байкалова (подпись) (Ф.И.О.) |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

Форма предложения:

Заполняется на бланке участника.

Руководителю Заказчика

___________________________

(наименование заказчика)

Извещение №_______________

(обязательное поле для заполнения)

Компания (Наименование и почтовый адрес) предлагает   следующие цены на товар (работу, услугу), предполагаемый (ую) Вами для закупки:

_____________________(сумма прописью) руб.

Цена запрашиваемого товара (работы, услуги) включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, оформление сертификатов, паспортов и т.д., а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Цены действительны до «____»________ 20___г.

В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, согласны поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) в указанные Вами сроки.

Подпись ________________			(Ф.И.О. директора)

М.П.

Контакты:

Должность, ФИО

Тел. рабочий, мобильный

Email:

Приложение №2

| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 100 174.70 |  | руб. | Смета на сумму: | 100 174.70 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Текущий ремонт тамбура гидромассажной Лакинского отделения |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д.100 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт тамбура гидромассажной Лакинского отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 100.175 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.148 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 26.709 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2 квартал .2021 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФЕРр 63-7-5 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, 100 м2 | 0.095 | 782.86 | 672.45 | 110.41 | 74.37 | 20.45 | 5.3 | 1 362.00 | 1 306.40 | 55.59 |
|  |  |  |  |  | 5.44 |  | 1 | 20.45 |  |  | 10.57 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 57.96 |  | 90% | 1 185.27 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 28.98 |  | 45% | 592.64 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161.31 |  |  | 3 139.91 |  |  |
| 2. | 999-9900 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Строительный мусор, т | 0.41895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.095)*4.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ФЕРр 62-47-1 (Приказ № 51/пр от 09.02.2021) Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок, м2 | 15.8 | 5.04 | 5.04 |  | 79.58 | 20.45 | 1 | 1 627.51 | 1 627.51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 12.2+3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 71.62 |  | 90% | 1 464.76 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 46% |  |  | 36.61 |  | 46% | 748.65 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 187.81 |  |  | 3 840.92 |  |  |
| 4. | ФЕРр 57-2-3 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разборка покрытий полов: из керамических плиток, 100 м2 | 0.0435 | 737.15 | 685.39 | 51.76 | 32.07 | 20.45 | 10 | 632.22 | 609.70 | 22.52 |
|  |  |  |  |  | 22.36 |  | 1 | 20.45 |  |  | 19.89 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 89% |  |  | 27.39 |  | 89% | 560.34 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 49% |  |  | 15.08 |  | 49% | 308.50 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74.55 |  |  | 1 501.05 |  |  |
| 5. | 999-9900 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Строительный мусор, т | 0.2262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0435)*5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ФЕРр 67-4-5 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп, 100 шт | 0.01 | 167.88 | 165.00 | 2.88 | 1.68 | 20.45 | 10 | 34.03 | 33.74 | 0.29 |
|  |  |  |  |  | 1.24 |  | 1 | 20.45 |  |  | 0.25 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 91% |  |  | 1.51 |  | 91% | 30.93 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 48% |  |  | 0.80 |  | 48% | 16.32 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3.99 |  |  | 81.28 |  |  |
| 7. | ФЕРм 08-02-399-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Провод в коробах, сечением: до 6 мм2, 100 м | 0.05 | 22.94 | 21.47 | 1.47 | 1.15 | 20.45 | 8.76 | 22.60 | 21.96 | 0.64 |
|  |  |  |  |  | 0.21 |  | 8.24 | 20.45 |  |  | 0.22 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н48= 0, Н51= 0.6, Н53= 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 1.05 |  | 97% | 21.51 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 0.55 |  | 51% | 11.31 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2.75 |  |  | 55.43 |  |  |
| 8. | ФЕРм 08-02-390-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Короба пластмассовые: шириной до 40 мм.прим.демонтаж, 100 м | 0.05 | 125.74 | 125.49 | 0.25 | 6.29 | 20.45 | 10.06 | 128.43 | 128.31 | 0.13 |
|  |  |  |  |  | 0.11 |  | 13.03 | 20.45 |  |  | 0.12 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н48= 0, Н51= 0.6, Н53= 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 6.09 |  | 97% | 124.58 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 3.20 |  | 51% | 65.50 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15.58 |  |  | 318.51 |  |  |
| 9. | ФЕРм 08-03-593-10 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Световые настенные указатели.прим. тамло "Выход" демонтаж, 100 шт | 0.01 | 660.59 | 631.25 | 29.34 | 6.61 | 20.45 | 8.76 | 131.66 | 129.09 | 2.57 |
|  |  |  |  |  | 4.07 |  | 13.91 | 20.45 |  |  | 0.83 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н48= 0, Н51= 0.6, Н53= 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 6.16 |  | 97% | 126.02 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 3.24 |  | 51% | 66.26 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16.01 |  |  | 323.94 |  |  |
| 10. | ФЕРм 08-01-081-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2.прим.демонтаж извещателей, шт | 2 | 12.43 | 8.03 | 4.40 | 24.85 | 20.45 | 8.76 | 405.37 | 328.31 | 77.06 |
|  |  |  |  |  | 0.62 |  | 18.72 | 20.45 |  |  | 25.18 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н48= 0, Н51= 0.6, Н53= 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 16.76 |  | 97% | 342.89 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 8.81 |  | 51% | 180.28 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50.42 |  |  | 928.54 |  |  |
| 11. | ФЕРр 61-7-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, 100 м2 | 0.0324 | 6 272.81 | 3 951.46 | 41.70 | 203.24 | 20.45 | 10 | 3 019.44 | 2 618.16 | 13.51 |
|  |  |  |  | 2 279.65 | 18.01 |  | 5.25 | 20.45 |  | 387.77 | 11.93 |
|  | Объем: 1.64+1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 89% |  |  | 114.46 |  | 89% | 2 340.78 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 44% |  |  | 56.59 |  | 44% | 1 157.24 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 374.29 |  |  | 6 517.46 |  |  |
| 12. | 999-9900 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Строительный мусор, т | 0.26244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.25 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0324)*8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ФЕРр 61-2-7 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 | 0.1846 | 3 473.16 | 2 308.83 | 24.08 | 641.15 | 20.45 | 10 | 9 865.53 | 8 716.00 | 44.45 |
|  |  |  |  | 1 140.25 | 10.41 |  | 5.25 | 20.45 |  | 1 105.07 | 39.29 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 89% |  |  | 381.04 |  | 89% | 7 792.21 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 44% |  |  | 188.38 |  | 44% | 3 852.33 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 210.56 |  |  | 21 510.07 |  |  |
| 14. | 999-9900 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Строительный мусор, т | 0.623948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.25 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.1846)*3.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ФЕР 15-04-027-05 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Прим. сплошное шпатлевание стен, 100 м2 | 0.122 | 567.32 | 160.93 | 3.85 | 69.21 | 20.45 | 6.64 | 654.60 | 401.51 | 3.12 |
|  |  |  |  | 402.54 | 0.83 |  | 5.09 | 20.45 |  | 249.97 | 2.06 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н51= 1.25, Н53= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 17.76 |  | 90% | 363.21 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 42% |  |  | 8.29 |  | 42% | 169.50 |  |  |
|  |  |  | =(49*0.85) |  |  |  |  | =(49*0.85) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 95.25 |  |  | 1 187.31 |  |  |
| 16. | ФЕР 15-04-007-07 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 | 0.122 | 1 037.50 | 573.43 | 12.27 | 126.57 | 20.45 | 6.39 | 1 826.04 | 1 430.64 | 9.57 |
|  |  |  |  | 451.80 | 2.35 |  | 7 | 20.45 |  | 385.84 | 5.86 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 63.23 |  | 90% | 1 292.85 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 42% |  |  | 29.51 |  | 42% | 603.33 |  |  |
|  |  |  | =(49*0.85) |  |  |  |  | =(49*0.85) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 219.30 |  |  | 3 722.22 |  |  |
| 17. | ФССЦ 14.3.02.01-0111 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска акриловая ВД-АК-101, т | 0.00366 | 10 810.00 |  |  | 39.56 |  |  | 371.24 |  |  |
|  |  |  |  | 10 810.00 |  |  | 101 432.66 |  |  | 371.24 |  |
|  | Объем: (0.122)*0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ФССЦ 14.3.01.02-0101 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т | 0.00244 | 11 594.98 |  |  | 28.29 |  |  | 128.11 |  |  |
|  |  |  |  | 11 594.98 |  |  | 52 505.75 |  |  | 128.11 |  |
|  | Объем: (0.122)*0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ФЕР 15-04-006-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 | 0.095 | 71.26 | 69.44 | 1.64 | 6.77 | 20.45 | 7.34 | 136.18 | 134.91 | 1.14 |
|  |  |  |  | 0.18 | 0.44 |  | 7.44 | 20.45 |  | 0.13 | 0.85 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н51= 1.25, Н53= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 5.98 |  | 90% | 122.18 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 42% |  |  | 2.79 |  | 42% | 57.02 |  |  |
|  |  |  | =(49*0.85) |  |  |  |  | =(49*0.85) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15.53 |  |  | 315.38 |  |  |
| 20. | ФССЦ 14.3.01.01-0001 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований, кг | 0.9785 | 15.09 |  |  | 14.77 |  |  | 154.33 |  |  |
|  |  |  |  | 15.09 |  |  | 157.72 |  |  | 154.33 |  |
|  | Объем: (0.095)*10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ФЕР 15-01-019-05 (Приказ № 51/пр от 09.02.2021) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, 100 м2 | 0.095 | 1 697.38 | 1 642.68 | 53.58 | 161.25 | 20.45 | 13.13 | 3 258.96 | 3 191.33 | 66.83 |
|  |  |  |  | 1.12 | 29.58 |  | 7.58 | 20.45 |  | 0.81 | 57.47 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н51= 1.25, Н53= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 142.98 |  | 90% | 2 923.92 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 42% |  |  | 66.73 |  | 42% | 1 364.50 |  |  |
|  |  |  | =(49*0.85) |  |  |  |  | =(49*0.85) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 370.96 |  |  | 7 547.38 |  |  |
| 22. | ФССЦ 06.2.01.02-0017 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии с рисунком многоцветная с завалом, м2 | 9.5 | 138.30 |  |  | 1 313.85 |  |  | 5 390.49 |  |  |
|  |  |  |  | 138.30 |  |  | 567.42 |  |  | 5 390.49 |  |
|  | Объем: (0.095)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ФССЦ 14.1.06.02-0002 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Клей для плитки (сухая смесь), т | 0.035625 | 2 919.43 |  |  | 104.00 |  |  | 889.35 |  |  |
|  |  |  |  | 2 919.43 |  |  | 24 964.17 |  |  | 889.35 |  |
|  | Объем: (0.095)*0.375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ФССЦ 04.3.02.09-0741 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая, т | 0.00475 | 9 000.00 |  |  | 42.75 |  |  | 55.05 |  |  |
|  |  |  |  | 9 000.00 |  |  | 11 590.03 |  |  | 55.05 |  |
|  | Объем: (0.095)*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ФЕР 11-01-050-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 | 0.0435 | 1 539.96 | 45.69 | 2.21 | 66.99 | 20.45 | 6.11 | 126.26 | 40.64 | 0.59 |
|  |  |  |  | 1 492.06 | 0.39 |  | 1.31 | 20.45 |  | 85.03 | 0.35 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н51= 1.25, Н53= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 101% |  |  | 2.03 |  | 101% | 41.40 |  |  |
|  |  |  | =(112*0.9) |  |  |  |  | =(112*0.9) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1.11 |  | 55% | 22.54 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 70.13 |  |  | 190.20 |  |  |
| 26. | ФССЦ 01.7.07.12-0022 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм, м2 | -5.3244 | 12.19 |  |  | -64.90 |  |  | -85.19 |  |  |
|  |  |  |  | 12.19 |  |  | 16 |  |  | -85.19 |  |
|  | Объем: (0.0435)*(-122.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ФССЦ 12.1.02.15-0021 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ТПП, основа стеклоткань, гибкость не выше -3 °C, масса 1 м2 до 3,5 кг, прочность не менее 800 Н, теплостойкость не менее 85 °C, м2 | 5.3244 | 16.30 |  |  | 86.79 |  |  | 751.65 |  |  |
|  |  |  |  | 16.30 |  |  | 141.17 |  |  | 751.65 |  |
|  | Объем: (0.0435)*122.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ФЕР 11-01-011-01 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, 100 м2 | 0.0435 | 520.96 | 438.83 | 73.59 | 22.66 | 20.45 | 9.4 | 423.65 | 390.37 | 30.09 |
|  |  |  |  | 8.54 | 28.94 |  | 8.59 | 20.45 |  | 3.19 | 25.74 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н51= 1.25, Н53= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 101% |  |  | 20.55 |  | 101% | 420.27 |  |  |
|  |  |  | =(112*0.9) |  |  |  |  | =(112*0.9) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 11.19 |  | 55% | 228.86 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.41 |  |  | 1 072.78 |  |  |
| 29. | ФССЦ 04.3.01.09-0016 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Раствор готовый кладочный, цементный, М200, м3 | 0.08874 | 600.00 |  |  | 53.24 |  |  | 379.46 |  |  |
|  |  |  |  | 600.00 |  |  | 4 276.14 |  |  | 379.46 |  |
|  | Объем: (0.0435)*2.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ФЕР 11-01-011-02 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 | 0.696 | 18.18 | 5.42 | 12.76 | 12.65 | 20.45 | 9.13 | 158.19 | 77.12 | 81.07 |
|  |  |  |  |  | 4.79 |  | 1 | 20.45 |  |  | 68.21 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н43= 16, Н51= 1.25, Н53= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 101% |  |  | 7.18 |  | 101% | 146.78 |  |  |
|  |  |  | =(112*0.9) |  |  |  |  | =(112*0.9) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 3.91 |  | 55% | 79.93 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23.74 |  |  | 384.90 |  |  |
| 31. | ФССЦ 04.3.01.09-0016 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Раствор готовый кладочный, цементный, М200, м3 | 0.35496 | 600.00 |  |  | 212.98 |  |  | 1 517.86 |  |  |
|  |  |  |  | 600.00 |  |  | 4 276.14 |  |  | 1 517.86 |  |
|  | Объем: (0.0435)*0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н43= 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ФЕР 06-03-004-12 (Приказ № 352/пр от 30.06.2020) Армирование подстилающих слоев и набетонок, т | 0.00784 | 496.55 | 159.57 | 51.38 | 3.89 | 20.45 | 8.47 | 39.32 | 25.58 | 3.41 |
|  |  |  |  | 285.60 | 7.34 |  | 4.61 | 20.45 |  | 10.32 | 1.18 |
|  | Объем: 7.84/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н51= 1.25, Н53= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 92% |  |  | 1.21 |  | 92% | 24.62 |  |  |
|  |  |  | =(102*0.9) |  |  |  |  | =(102*0.9) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 49% |  |  | 0.64 |  | 49% | 13.11 |  |  |
|  |  |  | =(58*0.85) |  |  |  |  | =(58*0.85) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.74 |  |  | 77.05 |  |  |
| 33. | ФССЦ 08.4.02.06-0003 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т | 0.00784 | 8 780.09 |  |  | 68.84 |  |  | 494.31 |  |  |
|  |  |  |  | 8 780.09 |  |  | 63 050.16 |  |  | 494.31 |  |
|  | Объем: 7.84/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ФЕР 11-01-047-01 (Приказ № 321/пр от 24.05.2021) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см, 100 м2 | 0.0435 | 4 338.99 | 4 212.04 | 41.21 | 188.75 | 20.45 | 16.99 | 3 814.12 | 3 746.93 | 30.46 |
|  |  |  |  | 85.74 | 29.58 |  | 9.85 | 20.45 |  | 36.74 | 26.32 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н51= 1.25, Н53= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 101% |  |  | 186.36 |  | 101% | 3 810.98 |  |  |
|  |  |  | =(112*0.9) |  |  |  |  | =(112*0.9) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 101.48 |  | 55% | 2 075.29 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 476.59 |  |  | 9 700.39 |  |  |
| 35. | ФССЦ 06.2.05.03-0006 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Гранит керамический многоцветный полированный, размер 400x400x9 мм, м2 | 4.437 | 212.28 |  |  | 941.89 |  |  | 5 222.30 |  |  |
|  |  |  |  | 212.28 |  |  | 1 176.99 |  |  | 5 222.30 |  |
|  | Объем: (0.0435)*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ФССЦ 11.2.04.05-0001 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Рейки деревянные, сечение 8x18 мм, м3 | 0.000435 | 2 500.00 |  |  | 1.09 |  |  | 6.07 |  |  |
|  |  |  |  | 2 500.00 |  |  | 13 962.3 |  |  | 6.07 |  |
|  | Объем: (0.0435)*0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ФССЦ 14.1.06.02-0002 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Клей для плитки (сухая смесь), т | 0.0522 | 2 919.43 |  |  | 152.39 |  |  | 1 303.13 |  |  |
|  |  |  |  | 2 919.43 |  |  | 24 964.17 |  |  | 1 303.13 |  |
|  | Объем: (0.0435)*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ФССЦ 14.3.01.01-0001 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований, кг | 0.44805 | 15.09 |  |  | 6.76 |  |  | 70.67 |  |  |
|  |  |  |  | 15.09 |  |  | 157.72 |  |  | 70.67 |  |
|  | Объем: (0.0435)*10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ФЕРм 08-03-593-06 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт | 0.01 | 1 674.64 | 946.01 | 214.27 | 16.75 | 20.45 | 8.77 | 278.19 | 193.46 | 18.79 |
|  |  |  |  | 514.36 | 29.66 |  | 12.82 | 20.45 |  | 65.94 | 6.07 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 9.47 |  | 97% | 193.54 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 4.98 |  | 51% | 101.76 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31.19 |  |  | 573.49 |  |  |
| 40. | ФССЦ 20.3.03.03-0097 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Светильники НСП 41-200-003 (IP 52), с решеткой, шт | 1 | 54.54 |  |  | 54.54 |  |  | 478.76 |  |  |
|  |  |  |  | 54.54 |  |  | 478.76 |  |  | 478.76 |  |
| 41. | ФЕРм 08-02-390-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Короба пластмассовые: шириной до 40 мм. б/у, 100 м | 0.05 | 261.09 | 209.14 | 0.42 | 13.05 | 20.45 | 10.06 | 247.63 | 213.85 | 0.21 |
|  |  |  |  | 51.53 | 0.19 |  | 13.03 | 20.45 |  | 33.57 | 0.19 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 10.16 |  | 97% | 207.62 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 5.34 |  | 51% | 109.16 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.55 |  |  | 564.41 |  |  |
| 42. | ФЕРм 08-02-399-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 б/у, 100 м | 0.05 | 48.50 | 35.79 | 2.44 | 2.43 | 20.45 | 8.76 | 41.90 | 36.59 | 1.07 |
|  |  |  |  | 10.27 | 0.35 |  | 8.24 | 20.45 |  | 4.23 | 0.36 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 1.76 |  | 97% | 35.84 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 0.92 |  | 51% | 18.84 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.11 |  |  | 96.59 |  |  |
| 43. | ФЕРм 08-03-593-10 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Световые настенные указатели.прим. тамло "Выход" б/у, 100 шт | 0.01 | 1 621.38 | 1 052.08 | 48.90 | 16.21 | 20.45 | 8.76 | 291.82 | 215.15 | 4.28 |
|  |  |  |  | 520.40 | 6.78 |  | 13.91 | 20.45 |  | 72.39 | 1.39 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 10.27 |  | 97% | 210.04 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 5.40 |  | 51% | 110.44 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31.88 |  |  | 612.30 |  |  |
| 44. | ФЕРм 08-01-081-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2.прим. б/у, шт | 2 | 21.45 | 13.38 | 7.33 | 42.90 | 20.45 | 8.76 | 703.32 | 547.18 | 128.43 |
|  |  |  |  | 0.74 | 1.03 |  | 18.72 | 20.45 |  | 27.71 | 41.96 |
|  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 27.95 |  | 97% | 571.47 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 14.69 |  | 51% | 300.46 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85.54 |  |  | 1 575.25 |  |  |
| 45. | ФЕРр 62-33-2 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, 100 м2 | 0.01524 | 783.95 | 637.24 | 0.76 | 11.95 | 20.45 | 6.06 | 209.19 | 198.60 | 0.07 |
|  |  |  |  | 145.95 | 0.14 |  | 4.73 | 20.45 |  | 10.52 | 0.04 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 8.74 |  | 90% | 178.78 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 46% |  |  | 4.47 |  | 46% | 91.37 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.16 |  |  | 479.34 |  |  |
| 46. | ФССЦ 14.4.04.08-0004 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Эмаль ПФ-115, кг | 0.245364 | 16.66 |  |  | 4.09 |  |  | 35.23 |  |  |
|  |  |  |  | 16.66 |  |  | 143.57 |  |  | 35.23 |  |
|  | Объем: (0.01524)*16.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 4 893.95 |  |  | 46 600.98 |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 26 363.04 |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  | 346.33 |  |  |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  | 26 709.37 |  |  |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 146.98 |  |  |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  |  |  | 1.37 |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  | 148.35 |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  | 24 532.80 |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  | 12 345.14 |  |  |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  |  |  |  | 83 478.92 |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП |  |  |  |  |  |  |  | 17.95 |  |  |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) |  |  |  |  |  |  |  | 16 695.78 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  |  |  | 100 174.70 |  |  |

| Сдал: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |

Цена договора не должна превышать 100 000 рублей

Сроки выполнения работ: с 28.10 по 10.12.2021г.

Адрес поставки: г. Лакинск, пр-т. Ленина, д.63.