Стройка:	Инвестиционная программа ООО "Радугагорэнерго" 2020г.-2024г.	
	
Объект:	Модернизация трансформаторной подстанции ТП110/10 РАДУГА в части замены выкатных тележек КРУ К-ХII с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями по адресу: ЗАТО г.Радужный Владимирской области, квартал 13/13	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Монтаж оборудования и пусконаладочные работы «вхолостую»	

Сметная стоимость:	
823.665	
тыс. руб.44 коп.	
			
монтажных работ:	306.138	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.040	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	264.487	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2021 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)".	

№ поз.	Код норматива,    
Наименование,    
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	Затр. труда	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Рабочих 
ч.-час	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Механизаторов	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	
	Раздел 1.    МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	ФЕРм 08-01-085-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019 
МПСН, п.10.3 таб.3-4) 
Демонтаж: Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А 
шт	4	1 152.80	112.21	1 040.59	4 611.18	448.84	4 162.35	20.71	6.26	41 282.38	9 295.42	31 986.96	46.66	
					102.61			410.43	7.36	20.71			8 499.94	34.60	
	Начисления: Н48= 0, Н51= 0.405, Н53= 0.405	
	Накладные расходы		95%			816.31				95%	16 905.59				
	Сметная прибыль		65%			558.53				65%	11 566.98				
	Всего с НР и СП					5 986.01					69 754.96				
	
2.	ФЕРм 08-01-085-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А 
шт	4	3 973.98	374.03	3 468.62	15 895.93	1 496.12	13 874.49	20.71	6.26	141 474.29	30 984.73	106 623.21	155.52	
				131.33	342.02		525.32	1 368.09	7.36	20.71		3 866.36	28 333.14	115.34	
	Начисления: Н51= 1.35, Н53= 1.35	
	Накладные расходы		95%			2 721.00				95%	56 351.98				
	Сметная прибыль		65%			1 861.74				65%	38 556.62				
	Всего с НР и СП					20 478.67					236 382.88				
	
3.	С с/ф 
Оборудование 
Выкатной элемент ВЭ/TEL K-XII/K - XXVI)-0-20/630, с вакуумным выключателем ВВ/TEL-10-20/1000 с модулем управления серии TER_CM_16_2D(220_1) 
шт	4	56 343.65			225 374.60					1 419 860.04				
				56 343.65			225 374.60		354 965.01			1 419 860.04			
	
4.	С с/ф 
Оборудование 
Ограничитель перенапряжения TER_CBunit_SA10_RT (11.5) 
шт	12	547.60			6 571.20					41 400.00				
				547.60			6 571.20		3 450			41 400.00			
	
	.        ИТОГО    ПО    РАЗДЕЛУ 1	252 452.91	1 944.96	18 036.84			1 644 016.71	40 280.15	138 610.17		
			232 471.12	1 778.52				1 465 126.40	36 833.08		
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	231 945.80					1 461 260.04				
			231 945.80					1 461 260.04			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	231 945.80					1 461 260.04				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	20 507.11	1 944.96	18 036.84			182 756.67	40 280.15	138 610.17		
			525.32	1 778.52				3 866.36	36 833.08		
	.      НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2)	3 537.31					73 257.57				
	.      СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2)	2 420.26					50 123.60				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	26 464.68					306 137.84				
	. ВСЕГО    ПО    РАЗДЕЛУ 1	258 410.48					1 767 397.88				
	справочно										
	Материалы	525.32					3 866.36				
	Оборудование	231 945.80					1 461 260.04				
	Оплата труда рабочих	1 944.96					40 280.15				
	Эксплуатация машин	18 036.84					138 610.17				
	в т. ч. оплата труда механизаторов	1 778.52					36 833.08				
	Накладные расходы	3 537.31					73 257.57				
	Сметная прибыль	2 420.26					50 123.60				
	НДС	51 682.10					353 479.58				
	ВСЕГО    ПО    РАЗДЕЛУ 1    с    НДС	310 092.58					2 120 877.46				
	
	Раздел 2.    ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	
	
5.	ФЕРп 01-02-017-03 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 35 кВ, с твердой изоляцией 
шт.	4	106.05	106.05		424.18	424.18		20.71	1	8 784.78	8 784.78		34.99	
									1	1					
	Начисления: Н51= 1.08, Н53= 1.08	
	Накладные расходы		65%			275.72				65%	5 710.11				
	Сметная прибыль		40%			169.67				40%	3 513.91				
	Всего с НР и СП					869.57					18 008.80				
	
6.	ФЕРп 01-02-018-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием 
шт.	4	82.48	82.48		329.92	329.92		20.71	1	6 832.61	6 832.61		27.22	
									1	1					
	Начисления: Н51= 1.08, Н53= 1.08	
	Накладные расходы		65%			214.45				65%	4 441.20				
	Сметная прибыль		40%			131.97				40%	2 733.04				
	Всего с НР и СП					676.34					14 006.85				
	
7.	ФЕРп 01-03-008-05 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ 
шт.	4	284.88	284.88		1 139.53	1 139.53		20.71	1	23 599.66	23 599.66		93.31	
									1	1					
	Начисления: Н51= 1.08, Н53= 1.08	
	Накладные расходы		65%			740.69				65%	15 339.78				
	Сметная прибыль		40%			455.81				40%	9 439.86				
	Всего с НР и СП					2 336.04					48 379.30				
	
8.	ФЕРп 01-03-020-03 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ 
шт.	4	271.39	271.39		1 085.57	1 085.57		20.71	1	22 482.21	22 482.21		93.31	
									1	1					
	Начисления: Н51= 1.08, Н53= 1.08	
	Накладные расходы		65%			705.62				65%	14 613.44				
	Сметная прибыль		40%			434.23				40%	8 992.88				
	Всего с НР и СП					2 225.42					46 088.53				
	
9.	ФЕРп 01-04-004-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: двумя реле РТ-40, РСТ 
компл.	4	78.94	78.94		315.75	315.75		20.71	1	6 539.16	6 539.16		24.88	
									1	1					
	Начисления: Н51= 1.08, Н53= 1.08	
	Накладные расходы		65%			205.24				65%	4 250.45				
	Сметная прибыль		40%			126.30				40%	2 615.66				
	Всего с НР и СП					647.29					13 405.28				
	
10.	ФЕРп 01-04-006-03 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Максимальная токовая защита от замыканий на "землю" с работой на сигнал 
компл.	4	29.42	29.42		117.68	117.68		20.71	1	2 437.09	2 437.09		9.33	
									1	1					
	Начисления: Н51= 1.08, Н53= 1.08	
	Накладные расходы		65%			76.49				65%	1 584.11				
	Сметная прибыль		40%			47.07				40%	974.84				
	Всего с НР и СП					241.24					4 996.03				
	
11.	ФЕРп 01-04-012-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Двухфазная токовая отсечка: (комплект КЗ-9) 
компл.	4	156.92	156.92		627.70	627.70		20.71	1	12 999.58	12 999.58		49.77	
									1	1					
	Начисления: Н51= 1.08, Н53= 1.08	
	Накладные расходы		65%			408.01				65%	8 449.73				
	Сметная прибыль		40%			251.08				40%	5 199.83				
	Всего с НР и СП					1 286.79					26 649.14				
	
12.	ФЕРп 01-11-021-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ 
измерение	4	11.34	11.34		45.36	45.36		20.71	1	939.41	939.41		3.54	
									1	1					
	Начисления: Н51= 1.08, Н53= 1.08	
	Накладные расходы		65%			29.48				65%	610.62				
	Сметная прибыль		40%			18.14				40%	375.76				
	Всего с НР и СП					92.99					1 925.79				
	
13.	ФЕРп 01-11-023-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных 
шт.	12	33.74	33.74		404.87	404.87		20.71	1	8 384.87	8 384.87		31.62	
									1	1					
	Начисления: Н51= 1.08, Н53= 1.08	
	Накладные расходы		65%			263.17				65%	5 450.17				
	Сметная прибыль		40%			161.95				40%	3 353.95				
	Всего с НР и СП					829.98					17 188.98				
	
14.	ФЕРп 01-11-022-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов 
измерение	20	5.53	5.53		110.59	110.59		20.71	1	2 290.36	2 290.36		8.64	
									1	1					
	Начисления: Н51= 1.08, Н53= 1.08	
	Накладные расходы		65%			71.88				65%	1 488.73				
	Сметная прибыль		40%			44.24				40%	916.14				
	Всего с НР и СП					226.71					4 695.24				
	
15.	ФЕРп 01-11-023-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных 
шт.	12	33.74	33.74		404.87	404.87		20.71	1	8 384.87	8 384.87		31.62	
									1	1					
	Начисления: Н51= 1.08, Н53= 1.08	
	Накладные расходы		65%			263.17				65%	5 450.17				
	Сметная прибыль		40%			161.95				40%	3 353.95				
	Всего с НР и СП					829.98					17 188.98				
	
16.	ФЕРп 01-11-028-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов 
измерение	20	1.11	1.11		22.25	22.25		20.71	1	460.76	460.76		1.73	
									1	1					
	Начисления: Н51= 1.08, Н53= 1.08	
	Накладные расходы		65%			14.46				65%	299.49				
	Сметная прибыль		40%			8.90				40%	184.30				
	Всего с НР и СП					45.61					944.56				
	
17.	ФЕРп 01-12-021-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ 
испытание	4	35.35	35.35		141.39	141.39		20.71	1	2 928.26	2 928.26		11.66	
									1	1					
	Начисления: Н51= 1.08, Н53= 1.08	
	Накладные расходы		65%			91.90				65%	1 903.37				
	Сметная прибыль		40%			56.56				40%	1 171.30				
	Всего с НР и СП					289.85					6 002.93				
	
18.	ФЕРп 01-12-029-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Испытание цепи вторичной коммутации 
испытание	4	21.08	21.08		84.33	84.33		20.71	1	1 746.40	1 746.40		7.00	
									1	1					
	Начисления: Н51= 1.08, Н53= 1.08	
	Накладные расходы		65%			54.81				65%	1 135.16				
	Сметная прибыль		40%			33.73				40%	698.56				
	Всего с НР и СП					172.88					3 580.12				
	
19.	ФЕРп 01-13-001-03 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 10 шт. 
присоединение	4	948.38	948.38		3 793.52	3 793.52		20.71	1	78 563.83	78 563.83		258.94	
									1	1					
	Начисления: Н51= 1.08, Н53= 1.08	
	Накладные расходы		65%			2 465.79				65%	51 066.49				
	Сметная прибыль		40%			1 517.41				40%	31 425.53				
	Всего с НР и СП					7 776.72					161 055.85				
	
	.        ИТОГО    ПО    РАЗДЕЛУ 2	9 047.51	9 047.51				187 373.85	187 373.85			
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	9 047.51	9 047.51				187 373.85	187 373.85			
	.      НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)	5 880.88					121 793.00				
	.      СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)	3 619.00					74 949.54				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	18 547.39					384 116.39				
	. ВСЕГО    ПО    РАЗДЕЛУ 2	18 547.39					384 116.39				
	справочно										
	Оплата труда рабочих	9 047.51					187 373.85				
	Накладные расходы	5 880.88					121 793.00				
	Сметная прибыль	3 619.00					74 949.54				
	НДС	3 709.48					76 823.28				
	ВСЕГО    ПО    РАЗДЕЛУ 2    с    НДС	22 256.87					460 939.67				
	
	.        ИТОГО    ПО    СМЕТЕ	261 500.42	10 992.47	18 036.84			1 831 390.56	227 654.00	138 610.17		
			232 471.12	1 778.52				1 465 126.40	36 833.08		
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	231 945.80					1 461 260.04				
			231 945.80					1 461 260.04			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	231 945.80					1 461 260.04				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	20 507.11	1 944.96	18 036.84			182 756.67	40 280.15	138 610.17		
			525.32	1 778.52				3 866.36	36 833.08		
	.      НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2)	3 537.31					73 257.57				
	.      СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2)	2 420.26					50 123.60				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	26 464.68					306 137.84				
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	9 047.51	9 047.51				187 373.85	187 373.85			
	.      НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 5-19)	5 880.88					121 793.00				
	.      СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 5-19)	3 619.00					74 949.54				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	18 547.39					384 116.39				
	. ВСЕГО    ПО    СМЕТЕ	276 957.87					2 151 514.27				
	справочно										
	Материалы	525.32					3 866.36				
	Оборудование	231 945.80					1 461 260.04				
	Оплата труда рабочих	10 992.47					227 654.00				
	Эксплуатация машин	18 036.84					138 610.17				
	в т. ч. оплата труда механизаторов	1 778.52					36 833.08				
	Накладные расходы	9 418.19					195 050.57				
	Сметная прибыль	6 039.26					125 073.14				
	 ВОЗВРАТ: оборудование ЗАКАЗЧИКА						-1 461 260.04				
	материалы ЗАКАЗЧИКА						-3 866.36				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	276 957.87					686 387.87				
	НДС 20%	55 391.57					137 277.57				
	ВСЕГО    ПО    СМЕТЕ    с    НДС	332 349.44					823 665.44				

Составил:	Берёзкина Н.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)