PAGE  

Запрос 

о предоставлении ценовой информации

в целях анализа рынка 

1. Заказчик: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Собинский дом социального обслуживания», находящийся по адресу:  601202,   Владимирская область, Собинский м.о., г. Собинка, ул. Ленина, д.100 -  проводит запрос ценовой информации в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах работ и определения наименьшей цены предложения (далее – Запрос цен), с возможным заключением договора и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения о цене: на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций  чердачных помещений.
Количество, требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) представлены в Приложении №2 Техническое задание.

2. Цена должна включать в себя стоимость работ, все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, сборку, оформление сертификатов, паспортов и иные расходы Участника, а также все скидки, предлагаемые Участником.

Цена не должна превышать: 104 220 (Сто четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек.
Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.
3. Предполагаемые сроки заключения договора: май 2026 года.

Заключение договора возможно в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровыми подписями лиц уполномоченных действовать от имени Участника закупки и Заказчика с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки «VladZakupki» или в простой письменной форме.

Предполагаемые сроки оказания услуг: с 08.06.2026 г. по 25.06.2026г.
4. Порядок оплаты: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ.
5. Предложение рекомендуется направлять по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — Уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению. 

Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (при наличии).

6. Из предложения участника должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7. Предложение должно быть подано Участником 
в форме электронного документа на электронную площадку VladZakupki» (адрес сайта в сети Интернет: http://vladzakupki.ru). При подаче заявки Участник обязан указать номер извещения, указанный на вышеуказанном сайте.

Срок подачи ценовой информации: с 08.05.2026 г.   

                                                              до 14.05.2026 г. 10 час.00 мин.
8. Данная процедура является запросом ценовых предложений в соответствии с ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и может закончиться подписанием контракта (договора), в случае принятия Заказчиком такого решения.
Заказчик проводит указанную процедуру в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах услуги и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить договор с Участником:

1) предложившим наименьшую цену;

2) лучшие нестоимостные условия;

3) лучшие по совокупности условия, или принимает решение о завершении процедуры запроса цен без заключения договора.

9. Условия рассмотрения ценовых предложений Участников и их оценка.

При рассмотрении ценовых предложений Участников Заказчик сравнивает предложенные цены в случае соответствия участника следующим требованиям:

1) единые требования к участникам закупки (декларируются участником):
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

-непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (предоставляется, если данное требование относится к предмету закупки);

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

2) отсутствие у Участника случаев поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, и (или) просрочки поставок товара (выполнения работ, оказания услуг). 

(При проверке Заказчиком Факты ненадлежащего исполнения и (или) просрочки исполнения могут подтверждаться сведениями из реестров контрактов (договоров) Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, информацией от государственных, муниципальных учреждений, а также иных юридических и физических лиц, являющимися контрагентами участника закупки, чьё предложение рассматривается);

3) отсутствие сведений об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок;

4) участник закупки, предложивший цену контракта (договора), сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, обязан представить Заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара;


5) наличие у Участника, с которым должен заключаться контракт (договор), необходимой, для соответствующего объекта закупки вида деятельности, лицензии, при условии обязательного лицензирования этого вида деятельности (при необходимости);

6)  Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с указанием видов деятельности: – Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений») Участник закупки в составе заявки предоставляет: - документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у участника закупки специального разрешения на право осуществления конкретного вида деятельности (лицензии), в том числе ее статуса (действующая, не приостановлена, не приостановлена частично, не прекращена.
7) Участник закупки должен являться субъектом малого предпринимательства, в составе заявки обязательное предоставление декларации о принадлежности участника к субъектам малого предпринимательства.
Если Участник не соответствует требованиям, указанным в пп.1-7 п. 9 настоящего Запроса цен, ценовое предложение не принимается в расчет и к сравнению цен, заявка не допускается, за исключением случая, когда все участники одновременно имеют факты поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, или одновременно имеют факты просрочки поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).  

В случае если Заказчиком принимается решение о выборе победителя среди участников:

- имеющих факт нарушения сроков исполнения контракта (договора), выбор победителя должен осуществляется в пользу минимального размера нарушения такого срока;

- имеющих факт поставки не качественной продукции, такое решение может приниматься только при ничтожных показателях несоответствия товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуги). 

В случае если в результате анализа рынка поданы несколько одинаковых ценовых предложений, и они допущены к сравнению, то при принятии решения о заключении договора, договор заключается с Участником, который является субъектом малого предпринимательства и (или) социально ориентированной некоммерческой организацией. При этом, если несколько одинаковых ценовых предложений, поступили от Участников, являющихся субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями, или никто из Участников не является субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями договор может быть заключен с Участником, который первым подал ценовое предложение. 

Решение о завершении процедуры анализа рынка без заключения договора принимается в случае, если:

- не подано ни одного ценного предложения от Участников;

- из поданных ценовых предложений Участников в расчет и к сравнению цен не принято ни одного предложения.

По результатам проведения публичной процедуры анализа рынка, Заказчик принимает решение о заключении контракта (договора) или о завершении процедуры запроса цен без заключения договора.

Решение Заказчика оформляется соответствующим протоколом. 

В протоколе указывается обоснование принятия решений:

1. по допуску или не допуску участников к оценке ценовых предложений;

2. по выбору Участника, с которым будет заключен контракт или обоснование решения о завершении процедуры запроса цен без заключения договора, если Заказчик принял такое решение. 

            Ответственные: (Ф.И.О.)  тел. 8 (49242) 2-46-51 Лядова Наталья Евгеньевна
Приложения:

1. Техническое задание (Приложение № 1).

2. Форма Предложения (Приложение № 2).

	С уважением,

Директор             _____________________                    ____________Байкалова Е.О.
                                                                                 (подпись)                                                           (Ф.И.О.)




Приложение № 2 к запросу

Форма предложения:

Заполняется на бланке участника.  
Руководителю Заказчика

___________________________

(наименование заказчика)

Извещение №_______________
(обязательное поле для заполнения)
 Компания (Наименование и почтовый адрес) предлагает следующую цену на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги товар (указывается № закупки):

_____________________(сумма прописью) руб., в том числе цены за единицу продукции _____________________(сумма прописью) руб.

Цена запрашиваемого товара, работы, услуги включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, страхование, оформление сертификатов, паспортов и т.д., а также все скидки, предлагаемые Участником.

Цены действительны до «____»________ 20___г.

В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, согласны заключить договор и поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) в указанные Вами сроки.

Подпись ________________


(Ф.И.О. директора)

М.П.

Контакты:

Должность, ФИО

Тел. рабочий, мобильный

Email:

Приложение № 2 к запросу
Техническое задание
на выполнение работ по огнезащитной обработке

деревянных конструкций чердачных помещений 
1.Место и объемы выполнения работ


1.1. Объемы выполняемых работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений с указанием мест и адресов выполнения работ, представлены в таблице:

	№ п/п
	Наименование

объекта
	Адрес объекта
	Площади обрабатываемых

конструкций,

кв. метр

	1
	Главный жилой корпус
	Владимирская обл. Собинский м.о., г. Собинка, ул. Ленина, д. 100
	1 650,00 

	2
	Хоз.корпус (с гаражами)
	
	625,00

	3
	Склады «Строения Лит.В, В1, В2»
	
	404,00

	4
	Склад «Строения Лит.М, М1»
	
	216,00

	
	ИТОГО:
	
	2 895,00 кв.м


2. Цель и сроки выполнения работ


2.1. Уменьшение пожарной опасности деревянных конструкций до необходимых величин, локализация и ограничение распространения пламени в случае возгорания, снижение токсичных испарений в процессе горения и уменьшение дымовыделения в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 11.06.2021 г.), Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 г.  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 30.04.2021г.), п. 5.3 ГОСТ Р 53292-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».
2.2. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика из материалов и оборудования в соответствии с техническими регламентами, СНиП и другими документами, предусмотренными законодательством РФ.
2.3. Срок выполнения работ – с 08.06.2026г. по 25.06.2026г. 
3. Применяемые материалы


3.1. Используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний».

3.2. Состав должен представлять собой раствор антипиренов, предназначенный для внешней и глубокой обработки древесины и материалов из древесины. 

Способы нанесения должны быть в соответствии с технической документацией на данный огнезащитный состав. 

3.3. Огнезащитный состав должен быть снабжен соответствующей маркировкой и упакован в тару, не допускающую утраты огнезащитных свойств в течение установленного срока годности при соблюдении условий хранения и транспортировки, а также отвечающую требованиям технической документации.

3.4. Расход состава должен быть строго регламентирован и быть достаточным для обеспечения требуемого уровня огнезащиты, наносится не менее двух слоев огнезащитного состава.

3.5. Качество применяемых материалов должно соответствовать сертификатам, действующим стандартам, техническому заданию и могут проверяться Заказчиком до начала производства работ. 

4. Условия выполнения работ

4.1. Выполнить огнезащитную обработку в соответствие с требованиями руководящих документов (см. раздел 6 настоящего Технического задания). Обработать огнезащитным составом обрешетку кровли, стропила, балки, стойки, откосы, деревянный настил чердачного помещения, другие элементы чердачного покрытия и кровли внутри помещения чердака. Средства огнезащиты наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывать места соединения отдельных деталей.

4.2. Исполнитель должен обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ, представлять по требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.3. В случае повреждения при производстве работ материалов, элементов деревянных конструкций и коммуникаций объекта Заказчика, Исполнитель производит их восстановление за свой счет и собственными силами. 

6.3. Исполнитель обязан организовать производственный контроль качества, который включает: входной контроль материалов, а также операционный контроль за выполнением работ. Исполнитель обязан обеспечить условия для проведения Заказчиком контроля выполняемых работ.

6.4. Проведение предварительной очистки деревянных поверхностей и конструкций от пыли и грязи силами Подрядчика.

6.5. Огнезащитный состав (средство) для противопожарной обработки должен обладать следующими свойствами: не ухудшать характеристик обрабатываемых материалов, не изменять цвет, не оставлять разводов и пятен, не иметь запаха, быть биологически безопасным для человека.

5. Требования к организации работ


5.1. Исполнитель до начала выполнения работ должен представить Заказчику список работников (фамилия, имя, отчество), а также перечень машин и другой техники с указанием государственных номеров и марок машин, доставляющих материалы, оборудования и другие грузы для выполнения работ.  

5.2. Допуск лиц подрядной организации на объект будет производиться только по предварительно согласованным спискам  и при наличии документов, подтверждающих их личность, после прохождения инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

5.3. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.
5.4. Исполнитель до начала производства работ должен согласовать с Заказчиком:
- порядок оперативного руководства и действий при возникновении аварийных ситуаций;
- места и условия подключения временных сетей электроснабжения;
- график выполнения работ на конкретном объекте.
5.5. При выполнении обработки огнезащитным составом необходимо учитывать, что работы будут производиться в условиях работы учреждения. Время и режим производства работ согласовывается с администрацией Заказчика, с учетом следующих требований:
- производство работ в зданиях с пропускной системой входа;
- режим работ: понедельник, вторник, среда - с 8-00 до 17-00, четверг, пятница – с 8.00 до 15.00., выходные дни – суббота, воскресенье;
- уборка и вывоз мусора ежедневно.



6. Нормативные требования


6.1. Выполняя работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций  Исполнитель  обязан соблюдать нормативно-технические требования действующих законодательных и нормативно-технических документов, в том числе:
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 23.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09. 2020 года № 1479 

«О противопожарном режиме»;
- Федеральный закон от 04.05.2011  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- ГОСТ Р 53292—2009  «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;
- Приказ МЧС России от 12 марта 2020 года №151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
7. Требования к Исполнителю 
7.1. У Подрядчика должна быть лицензия МЧС в соответствии с п. 15 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и Постановления Правительства Российской Федерации №1128 от 28.07.2020 “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений”, согласно п.9 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Вид услуг: Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

7.2. Подрядчику необходимо предоставить Заказчику необходимую Документацию на используемое в процессе производства работ оборудование и материалы (технические паспорта, сертификаты) и разрешительную документацию на право выполнения подобных работ (свидетельства, лицензии и т.д.); 

7.3. Исполнитель обеспечивает безопасность действий на Объекте и прилегающей территории, безопасность для людей, находящихся в данном здании, обеспечивает охрану окружающей среды и не допускает возникновения чрезвычайных ситуаций. Исполнитель обеспечивает безопасность труда в течение периода выполнения работ. 

7.4. Сертификат качества на огнезащитный состав (пропитку);

7.5. Исполнитель организует  совместную (представителями Заказчика и Исполнителя) рабочую комиссию по проведению оценки качества выполненных работ и отбора образцов для предоставления в аккредитованную пожарную лабораторию, имеющею на эти виды работ необходимые документы (лицензии, сертификаты).
7.6. Срок действия состава не менее 3 лет со дня нанесения пропитки.
8. Требования к безопасности работ


8.1. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации;
8.2. При проведении работ использовать сертифицированные материалы и оборудование.
8.3. При выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требований нормативно-технических документов и санитарно-гигиенических норм возлагаются на персонал Подрядчика.

9. Требования  к результатам  работ (приемка выполненных работ)


9.1. Результаты работ передаются Исполнителем Заказчику по акту выполненных работ.
9.2. После выполнения работ осуществляется проверка качества огнезащитной обработки. 

9.3. Контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций производится
по горючести обработанной стружки;
9.4. Проверка качества огнезащитной обработки осуществляется за счет Исполнителя. 

9.5. Испытания осуществляются на специализированном оборудование лицензированной организацией с выдачей протокола.

9.6. По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику полный пакет документов:

- сертификаты на огнезащитные составы (санитарно-гигиенический и пожарный), 
- акт выполненных работ,

Акт сдачи-приемки работ по огнезащитной обработке; 

- счета и счет-фактуру,

- Заключение-протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций, 
- другие необходимые документы (по запросу Заказчика).
9.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.
9.8. Срок гарантия качества – не менее 36 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.
9.9. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы. 
Приложение № 2 к запросу

Форма предложения:

Заполняется на бланке участника.  
Руководителю Заказчика

___________________________

(наименование заказчика)

Извещение №_______________
(обязательное поле для заполнения)
 Компания (Наименование и почтовый адрес) предлагает следующую цену на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги товар (указывается № закупки):

_____________________(сумма прописью) руб., в том числе цены за единицу продукции _____________________(сумма прописью) руб.

Цена запрашиваемого товара, работы, услуги включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, страхование, оформление сертификатов, паспортов и т.д., а также все скидки, предлагаемые Участником.

Цены действительны до «____»________ 20___г.

В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, согласны заключить договор и поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) в указанные Вами сроки.

Подпись ________________


(Ф.И.О. директора)

М.П.

Контакты:

Должность, ФИО

Тел. рабочий, мобильный

Email:

44-ФЗ








PAGE  

