Описание объекта закупки

Техническое задание

Код по КТРУ: 43.21.10.110

Тип объекта закупки: работа

Способ указания объема выполнения работ: 1

| № п/п | Параметры требований | Конкретные требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование закупки | Прокладка резервного кабеля в баню-прачечную |
| 2 | Описание объекта закупки согласно ст.33 Федерального закона №44-ФЗ | - в соответствии с Приложением к Описанию объекта закупки - сметная документация Срок выполнения работ: с даты заключения контракта в течение 14 календарных дней. Место выполнения работ – Владимирская обл., Собинский м.о., с.Осовец зд.11. Единица измерения – условная единица. Количество – 1 условная единица (усл.ед.). - соблюдение режима работы учреждения; - обязательное согласование с Заказчиком применяемых материалов и цветовых решений; - выполнение работ качественно согласно действующей нормативно-технической базы. Согласно требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм. Согласно СНиП 12.03-2001, СНиП 12.04-2002. "Безопасность труда в строительстве". Работы должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с настоящим техническим заданием, условиями Контракта, утвержденным локальным сметным расчетом (Приложение к Описанию объекта закупки - сметная документация, Приложение №2 к Контракту) с указанными материалами (оборудованием) (по всем товарам, имеющим товарную марку (товарный знак) читать «или эквивалент»), нормами и правилами, действующими в период исполнения работ по Контракту. Подрядчик обязуется осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Перед началом работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком место сбора мусора (вывоз мусора за счет Подрядчика), разгрузки, складирования материалов, оборудования. Подрядчик обязан проводить ежедневную уборку мусора, складирование его на специально выделенной Заказчиком территории. Подрядчик обязуется проводить работы силами только квалифицированных специалистов. При проведении работ Подрядчик обязан за свой счет обеспечить своих сотрудников всем необходимым оборудованием, материалом (стройматериалами, инструментами и т.д.) для выполнения Работ по Контракту. Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком списки своих сотрудников, привлекаемых для выполнения работ, и предоставлять такие списки Заказчику. В таких списках должно быть указано ответственное лицо и соответствующий контактный телефон для оперативного разрешения возникающих вопросов. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации. Выполнение работ в выходные и праздничные дни согласовывается дополнительно в письменном виде с Заказчиком. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования, мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ. Подрядчик обязан предпринять меры к недопущению порчи любого имущества Заказчика, находящегося в рабочей зоне, где производятся работы (защита имущества от царапин и иных повреждений). В случае повреждения имущества Заказчика при проведении работ Подрядчик обязан возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Не разглашать сведения, ставшие известными в связи с исполнением данного Контракта, в том числе сведения, касающихся получателей социальных услуг учреждения, не производить фото-, видеосъемку при нахождении на территории учреждения в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в установленные Заказчиком сроки. Подрядчик обязан обеспечить в любое время доступ представителя Заказчика к объекту работ. В ходе работ Подрядчик обязан выполнять мероприятия по рациональному использованию территорий, охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв, обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Требования к качеству, техническим характеристикам и безопасности выполняемых работ: Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с нормативными документами: - Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правилами противопожарного режима, предусмотренными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479; - Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда и здоровья рабочих. |
| 3 | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости. | - Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара: НЕ УСТАНОВЛЕНО - Требования к гарантии производителя товара: НЕ УСТАНОВЛЕНО - Срок предоставления гарантии качества выполнения работ в 100% объеме в течение срока действия Контракта. |