Описание объекта закупки

Код по КТРУ или код (ы) по классификатору

ОКПД2 (ОК 034-2014): 33.13.12.000

Тип объекта закупки: услуга

Способ указания объема услуг: 1

| № п/п | Параметры требований | Конкретные требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование закупки | Оказание услуг "Ремонт источника бесперебойного питания" |
| 2 | Описание объекта закупки согласно ст.33 Федерального закона №44-ФЗ | Ремонт ИБП Socomec Masterys GP4 60 kVA (s/n P280353001), входящего в состав системы компьютерной томографии Access CT (s/n 320070), с заменой запасных частей А так же, в соответствии с Приложением 1 к описанию объекта закупки |
| 3 | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости. | Гарантийный срок на оказываемые Услуги составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Гарантийный срок на установленные запасные части не менее срока, установленного заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня подписания акта оказанных услуг. Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг |

Приложение №1 к описанию объекта закупки

1. Место оказания услуги: Выполнение услуги осуществляется на территории Исполнителя.

2. Срок оказания услуги: с момента заключения Контракта, в течение 10 календарных дней.

3. Общие требования:

Услуга должна быть оказана в соответствии с рекомендациями завода - производителя перечисленного оборудования, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания услуг.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты, непосредственно связанные с проведенными Исполнителем работами), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов (скрытых недостатков и/или дефектов).

Исполнитель обеспечивает оказание услуг специалистами с действующими удостоверениями по электробезопасности, не ниже 3 группы электробезопасности до 1000 В.

Ремонт производится строго в соответствии с действующей технической (эксплуатационной) документацией на оборудование, в противном случае, услуги не принимаются.

Ремонт производится только с применением инструментов, расходных материалов, запасных частей и других средств диагностики и контроля, разрешенных и рекомендованных изготовителем (производителем) оборудования, необходимых для оказания услуг согласно технической (эксплуатационной) документации.

Услуги выполняются при обеспечении Заказчиком на объекте, где установлено оборудование необходимых климатических условий (температура, влажность, запыленность) в процедурной и технической комнатах в пределах нормативных значений в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Полная совместимость используемых при ремонте запасных частей и материалов с ИБП Socomec Masterys GP4 60 kVA (s/n P280353001), имеющимся у Заказчика.

Запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не прошедшие ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

Оказание услуг осуществляется по месту нахождения Заказчика по будним дням с 8-00 до 16-00 местного времени.

Обязательный возврат дефектных запасных частей Исполнителю для дальнейшей утилизации.

Инженеры Исполнителя должны иметь все предусмотренные действующим законодательством (в т.ч. миграционным законодательством и законодательством об электробезопасности) разрешения и допуски для выполнения ремонта оборудования на территории РФ. Инженер, у которого нет необходимых разрешений на работу, допуска по электробезопасности и иных необходимых по российскому законодательству документов, на территорию Заказчика не допускается.

Оказание услуг проводится квалифицированным, обученным по стандартам изготовителя (производителя) персоналом с предоставлением копий соответствующих удостоверяющих документов о таком обучении по требованию Заказчика. Исполнитель обязуется предоставить копию документа установленного образца о прохождении на предприятии изготовителя (производителя) или в организациях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации.

4. Требования Заказчика к гарантийным обязательствам:

Гарантийный срок на оказываемые Услуги составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Гарантийный срок на установленные запасные части не менее срока, установленного заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня подписания акта оказанных услуг

Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты, непосредственно связанные с проведенными Исполнителем работами), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов (скрытых недостатков и/или дефектов).

5. Требования к лицензии:

Лицензия по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения):

а) Техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения: - радиологические медицинские изделия (в части рентгеновского оборудования для компьютерной томографии и ангиографии).

Требование установлено: В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2129, Постановление правительства РФ от 21.05.2022 г. № 45,

Участник закупки в составе заявки предоставляет:

- документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у участника закупки специального разрешения на право осуществления конкретного вида деятельности (лицензии), в том числе ее статуса (действующая, не приостановлена, не приостановлена частично, не прекращена)

6. Перечень работ:

| № п/п | Перечень выполняемых услуг |
| --- | --- |
| 1. | Разборка оборудования ИБП Socomec Masterys GP4 60 kVA (s/n P280353001) |
| 2. | Проверка целостности сетевых шнуров и соединительных кабелей оборудования на предмет их целостности, отсутствия повреждения изоляции (разрывы, трещины, порезы), и механического повреждения кабелей (перетирание, пережатие и деформация). Проверка надежности штекерных кабельных соединений. |
| 3. | Демонтаж неисправного модуля U4-ES-BY080GP |
| 4. | Монтаж нового модуля U4-ES-BY080GP |
| 5. | Включение ИБП Socomec Masterys GP4 60 kVA (s/n P280353001) |
| 6. | Настройка параметров с помощью сервисного программного обеспечения XpertSoft |
| 7. | Проверка режимов работы: работа от электронного байпаса, проверка работы ИБП на ручном байпасе |
| 8. | Проверка работоспособности оборудования в разных режимах работы (тестовые пуски и переключения) |
| 9. | Составление технического акта с рекомендациями по дальнейшим действиям/эксплуатации |

| Перечень применяемых при ремонте запасных частей |  |
| --- | --- |
| Наименование запасной части | Описание |
| Модуль байпаса U4-ES-BY080GP для ИБП Masterys GP4 60 kVA производства SOCOMEC – 1 шт. | Полная совместимость с ИБП Socomec Masterys GP4 60 kVA (s/n P280353001). Габариты: 500х380х230 мм Перегрузка по току: 10 мин – 145А |