Приложение №4

к извещению

Описание объекта закупки

Техническое задание

Код по КТРУ

или

код (ы) по классификатору ОКПД2 (ОК 034-2014):  43.39.19.190

Тип объекта закупки:  работа

Способ указания объема выполнения работ:1

(Заказчиком указывается одно из следующих значений (без кавычек):

«1»- для  «Числовое значение»

«0»- для «Текстовое значение»)

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта, в течении 10 рабочих дней , до 31 августа 2026 года. Возможно досрочное оказание услуги.

| № п/п | Параметры требований | Конкретные требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование закупки | Текущий ремонт лестницы аварийных выходов по адресу : Владимирская область , г.Гороховец, ул.Ленина , д.68 |
|  | Описание объекта закупки согласно ст.33 Федерального закона №44-ФЗ | Приложение №1 (сметная документации) к Извещению ЭА -при строгом соблюдении работ по календарному графику (приложение №1 к Контракту); -при соблюдении требований нормативных документов для маломобильных групп населения; Качество выполняемых работ должно соответствовать действующей нормативно-технической базе (СП, СНиП, постановлению Правительства от 25.04.12г. № 390 п.42, требованиям пожарной безопасности, требованиям техники безопасности, требованиям санитарных и экологических норм) При отсутствии на момент проведения ремонтных работ материалов и изделий, заявленных в документации, Подрядчик вправе предложить эквивалентные материалы или изделия, отвечающие требованию Заказчика и учитывающие технические, функциональные и стоимостные характеристики. Применение новых материалов, оборудования и технологий, не увеличивающих цену договора, допускается. Подрядчик несет риски случайной утраты или повреждения материалов, оборудования, строительных машин, механизмов и другого имущества до завершения работ и приемки их Заказчиком. До выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику сертификаты, технические паспорта и гарантийные талоны на применяемые материалы и оборудование, акты освидетельствования скрытых работ. |
| 3 | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости. | -Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара: Не установлено -Требования к гарантии товара: Не установлено - Срок гарантии устанавливается продолжительностью 3 (Три) года с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 , КС-3. Объем предоставления гарантий качества: 100% в течение гарантийного срока. Указывается заказчиком согласно ч. Ст.33 Федерального закона №44-ФЗ |