ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

(в редакции № 1)
Номер процедуры: 0006426090DP
Способ закупки: Запрос цен в целях заключения договора.
Описание проведения торгово-закупочной процедуры: Настоящим заказчик проводит процедуру изучения рынка в целях определения наименьшей цены с последующим заключением договора с участником процедуры, предложившим наименьшую цену.
Сведения об организаторе: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Кольчугинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов" (ИНН: 3306006870, КПП: 330601001, ОГРН: 1033300401342).
Место нахождения: 601787,Владимирская область, г. Кольчугино, ул.Веденеева ,12.

Почтовый адрес: 601787,Владимирская область, г. Кольчугино, ул.Веденеева ,12.

Сведения о заказчике: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Кольчугинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов" (ИНН: 3306006870, КПП: 330601001, ОГРН: 1033300401342).
Место нахождения: 601787,Владимирская область, г. Кольчугино, ул.Веденеева ,12.

Почтовый адрес: 601787,Владимирская область, г. Кольчугино, ул.Веденеева ,12.

Контактная информация: Степанова Алла Владимировна, тел.: +74924526655, факс: +7 (49245) 2-66-55, e-mail: dm@kolchdm.ru
Сведения об операторе электронной площадки: ООО «ЦУЗ»
Место нахождения: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, дом 27А, корпус 7, офис 31

Почтовый адрес: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, дом 27А, корпус 7, офис 31

Ответственное лицо: Иванова Марианна Юрьевна, тел.: +7 (4922) 52-62-55, centrzakupki@mail.ru

Наименование закупки: Поставка облучателя-рециркулятора для нужд ГАУСО "Кольчугинский дом милосердия" (223-ФЗ)
Предмет договора (лота): Поставка облучателя-рециркулятора.
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Облучатель-рециркулятор «Азов» ОБРН-1х15
	4 (Штука): • Облучатель-рециркулятор ОБРН-1x15 Азов (в комплекте с лампой) предназначен для снижения уровня микробной обсемененности воздуха в лечебных и детских учреждениях (поликлиниках. роддомах. санаториях и др.). а также при необходимости. в промышленных. административных. общественных и складских помещениях • Облучатель включает в себя 1 бактерицидную безозоновую лампу Philips TUV 15 Вт • Материал корпуса — алюминий. покрытый порошковой эмалью • Может эксплуатироваться в присутствии людей Длина. мм 602 Ширина. мм 124 Высота. мм 114 Вес. не более. кг 2.8 Исполнение настенный Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса алюминий Цвет корпуса белый Количество ламп/мощность. Вт 1х15 Укомплектование лампами да Укомплектование стартерами или ЭПРА стартер Объем помещения. м³ 11.3–42 Категории помещений I. II. III. IV. V Таймер наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Эффективность обеззараживания. % 85.0–99.9 Вентилятор. шт. 1 Фильтры нет Срок службы ламп. ч 8000 Потребляемая мощность. не более. Вт 50 Гарантия производителя. 24 мес. 
	28.25.14.112: Установки для фильтрования или очистки воздуха
	28.25: Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: В соответствии с документацией о закупке.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,        пос. Бавлены,
 ул. Больничная, д. 2
Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с даты заключения договора по 22 июля 2026 года, разовая поставка всего объема
Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией
Порядок формирования цены договора (лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена должна включать в себя стоимость товара (работы, услуги), все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, сборку, оформление сертификатов, паспортов и иные расходы Участника, а также все скидки, предлагаемые Участником.
Цена не должна превышать 23 672,00 рублей (двадцать три тысячи шестьсот семьдесят два рубля 00 копеек)
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: В соответствии с документацией о закупке
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): В соответствии с документацией о закупке
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 23 672.00 руб.
Требование обеспечения заявки: не установлено.
Требование обеспечения исполнения договора: не установлено.
Особенности проведения закупки: только для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Срок предоставления документации о закупке: с 9 июля 2026 года по 10 июля 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: Электронная Торговая Площадка VladZakupki http://vladzakupki.ru.
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: .
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
Место подачи заявок: Электронная Торговая Площадка VladZakupki http://vladzakupki.ru.
Дата начала подачи заявок: 9 июля 2026 года.
Дата и время окончания подачи заявок: 10 июля 2026 года в 11:00 MCK.
Место, дата и время рассмотрения заявок: , 10 июля 2026 года в 11:00 MCK.
Место, дата и время подведения итогов закупки: 601787,Владимирская область, г. Кольчугино, ул.Веденеева ,12, 10 июля 2026 года в 11:00 MCK.
