Запрос

цен в целях заключения контракта

1.Заказчик «Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Камешковский комплексный центр социального обслуживания населения» Владимирская область, г. Камешково, ул.Свердлова, д.11 проводит запрос ценовой информации в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить контракт с Участником процедуры, предложившим такую наименьшую цену, и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения о цене на поставку электротоваров, кабелей, аккумуляторов FIAMM 12FGHL48 (12v 12ah.)

Количество, требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) представлены в Приложении № 2 к данному Запросу.

2. Цена должна включать в себя стоимость товара, все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, сборку, оформление сертификатов, паспортов и иные расходы Участника, а также все скидки, предлагаемые Участником. Цена не должна превышать 55 513,96 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 96 копеек.

Место поставки: Камешковский район, пос.  им. М.Горького, ул. Мириманова, д.2

3. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Участника.

Предполагаемые сроки заключения договора: (август) 2026 года.

Заключение договора возможно в форме электронного документа подписанного электронно-цифровыми подписями  лиц  уполномоченных  действовать от имени Участника закупки и Заказчика с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки«VladZakupki» или в простой письменной форме.

Предполагаемые сроки поставки товара: с 18.08.2026 г. по 28.08.2026 г.

4. Порядок оплаты: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента приемки поставленного товара.

5. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению.

Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (при наличии).

6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара (работы, услуги) и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7.Предложение должно быть подано Участником 
в форме электронного документа на электронную площадку «VladZakupki» (адрес сайта в сети Интернет: http://vladzakupki.ru). При подаче заявки участник обязан указать номер извещения в форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Срок подачи ценовой информации:   с 11.08.2026 г.

До 17.08.2026 г. 10 ч. 00 мин.

8. Данная процедура запроса предоставления ценовой информации не является торгами. Заказчик проводит указанную процедуру в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров (работ, услуг) и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить контракт с Участником, предложившим такую наименьшую цену. Вместе с тем Заказчик оставляет за собой право не заключать контракт с таким Участником, если предлагаемая им цена будет превышать цены (цену), сложившиеся на рынке идентичных товаров (работ, услуг).

Ответственный: (Николаева Светлана Евгеньевна.)  тел.8(49248)21364

Приложения:

- Спецификация  (Приложение №1)

- Календарный план (Приложение №2)

- Форма Предложения (Приложение №3).

С уважением,

| Руководитель Заказчика _____________________ Кучина Наталья Алексеевна (подпись) (Ф.И.О.) |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к запросу

Спецификация

Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить следующий Товар, и передать в установленные сроки Заказчику:

| № | Наименование Товара, код по ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу товара, в руб. | Общая стоимость, в руб. | Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Гарантийный срок на Товар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Силовой кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3/2,5 мм. 27.32.13.135 | Бухта | 1 | 9 194,66 | 9 194,66 | Конкорд Силовой кабель ВВГ-Пнг(А)-LS Тип; силовой кабель Вид кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS Длина: в бухте 50 м. Число жил; 3 Сечение жилы: 2,5 мм Бренд; Конгорд Особенности; плоский, не поддерживает горение, низкое выделение дыма при горении Макс. напряжение; 660В Материал жилы; медь Структура жилы; однопроволочная Материал оболочки; ПВХ пластикат Цвет; черный Страна изготовитель; РОССИЯ!!! Образец; | Срок предоставления гарантии качества на товар - в течение всего срока действия договора в 100% объеме. |
| 2. | Силовой кабель ВВГ – Пнг(А)-LS 2/1,5 мм 27.32.13.135 | Бухта | 1 | 2 946,00 | 2 946,00 | Конгорд Силовой кабель ВВГ – Пнг(А)-LS Бренд; Конгорд Сечение; 2*1,5 мм2 Материал проводника; медь Номинальное напряжение кабеля; 660 В Максимальное сечение кабеля; 1,5 мм2 Длина; в бухте 50 метров Материал изоляции; ПВХ, пластикат Количество жил; 2 Конструкция токопроводной жилы; однопроволочная Свойства кабеля; с пониженным дымо и газовыделением Маркировка проводника; ВВГ-Пнг(А)-LS Страна производитель; РОССИЯ!!! Комплектация; гибкий электрический кабель ВВГ2*1,5, медный ГОСТ – бухта 50 метров упаковка Образец; | Срок предоставления гарантии качества на товар - в течение всего срока действия договора в 100% объеме. |
| 3. | Кабель электрически ПВС 5/6 мм 27.32.1 | Рулон | 1 | 11 942,00 | 11 942,00 | Энергомир Электрический провод ПВС 5*6 мм2 Тип; электрический провод Вид кабеля; ПВС Цвет; белый Материал проводника; медь Номинальное напряжение кабеля; 660В Длина в рулоне: 20 метров Материал изоляции; ПВХ Количество жил; 5 Конструкция токопроводной жилы; многопроволочное Свойство кабеля: многопроволочная Страна производства РОССИЯ!!! Образец; | Срок предоставления гарантии качества на товар - в течение всего срока действия договора в 100% объеме. |
| 4. | Комплект для вентиляции, набор - гофра 200 мм и хомуты 24.42.26 | Комплект | 1 | 1 600,66 | 1 600,66 | Комплект для вентиляции, набор гофра 200 мм и хомуты Тип; аксессуары для вентиляции Вид комплектующего для вентиляции; гибкий воздуховод Сечение; 200*200 Диаметр воздуховода; 200 мм Установка вентиляции: канальный Вид работы вентилятора; приточно – вытяжной Цвет: серебристый Материал; алюминий Длина; 3 метра Форма воздуховода; круг Единиц в одном товаре; 3 Состав комплекта: гофра 200 мм – 32 метра, хомут металлический – 2 шт. Страна производитель Китай, Россия!!! Образец: | Срок предоставления гарантии качества на товар - в течение всего срока действия договора в 100% объеме. |
| 5. | Фланец пластиковый D-200 мм с торцовой площадкой 28.14.20.220 | Шт. | 1 | 461,00 | 461,00 | Фланец пластиковый D-200 мм с торцовой площадкой Диаметр канала; 200 мм. Цвет: белый Установка вентиляции: накладной Страна производитель РОССИЯ!!! Образец; | Срок предоставления гарантии качества на товар - в течение всего срока действия договора в 100% объеме. |
| 6. | Розетка накладная, наружняя двойная 16А250В Systeme Electric ЭТЮД 27.33.13.110 | Шт. | 10 | 383,00 | 3 830,00 | Розетка накладная, наружняя двойная 16А250В Systeme Electric ЭТЮД Тип; розетка Вид розетки; розетка Тип F (Schuko), евровилка Количество розеток: 1 Количество постов: 2 Максимальное напряжение: 250В Макс. ток; 16А Тип зажима проводов; винтовой Ориентация монтажа: вертикальная. горизонтальная Электроустановочные особенности; заземление Монтаж; открытый Степень водо – пылезащиты; IP20 Материал рамки; ABS пластик, латунь Глубина; 45 мм. Цвет; белый Страна изготовитель РОССИЯ!!! Образец; | Срок предоставления гарантии качества на товар - в течение всего срока действия договора в 100% объеме. |
| 7. | Розетка накладная одинарная Шнайдер с заземлением, без шторок 27.33.13.110 | Шт. | 10 | 382,00 | 3 820,00 | Розетка накладная одинарная Шнайдер Systeme Electric ETUDE (Этюд) с заземлением, без шторок, белая PA16-003В Вид розетки; розетка Тип F (Schuko) Количество розеток: 1 Количество постов: 1 Макс. напряжение; 250В Макс. ток; 16А Тип зажима проводов; винтовой Ориентация монтажа; горизонтальный, вертикальный Электроустановочные особенности; заземление Монтаж; открытый Степень водо – пылезащиты; IP20 Материал рамки: ABS пластик, металл Глубина; 44 мм Цвет; белый Страна изготовитель; РОССИЯ!!! Образец; | Срок предоставления гарантии качества на товар - в течение всего срока действия договора в 100% объеме. |
| 8. | Лампочка светодиодная Е27 20Вт 27.40.15.150 | Шт. | 30 | 176,86 | 5 305,80 | Лампочка светодиодная Е27 20Вт, холодный белый 6500 General Lighting Systems Тип; лампочка Технология; филаментная Тип цоколя; Е27 Мощность; 20Вт Температура света; 6500К Напряжение питания; 220-240В Тип колбы; А60 Класс энергопотребления; А++ Форма лампочки; груша Свет; холодный белый Вид LED лампы; SMD Диаметр; 60 мм Страна изготовитель; Китай!!! Упаковка; картонная коробка Образец; | Срок предоставления гарантии качества на товар - в течение всего срока действия договора в 100% объеме. |
| 9. | Аккумулятор FIAMM 12FGHL48 (12v 12ah) 27.20.22.000 | Шт. | 2 | 8 206,92 | 16 413,84 | Аккумулятор FIAMM 12FGHL48 (12v 12ah) Напряжение: 12В Емкость; 12 Ач Длина; 151 мм. Ширина: 98 мм Высота с клеммой; 94 мм Вес; 4,2 кг Технология; AGM Тип АКБ; для ИБП, охранно пожарных систем, телекоммуникаций и т.д. Срок службы; 10 лет Страна производитель; Италия!!! Образец; | Срок предоставления гарантии качества на товар - в течение всего срока действия договора в 100% объеме. |
|  |  |  |  | Итого: | 55 513,96 |  |  |

Итого; 55 513,96 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 96 копеек.

Приложение №2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения поставки по Договору

| № п/п | Наименование товара | Срок поставки Товара | Требования к размерам и упаковке Товара | Место и условия поставки Товара | Документы, предоставляемые Поставщиком Заказчику при поставке Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Силовой кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3/2,5 мм. 27.32.13.135 | Разовая поставка товара в период действия договора осуществляется в рабочие дни с 18.08.2026 по 28.08.2026 с 8.00 до 16.00 по согласованию с заказчиком. | Доставка до склада Заказчика, транспортом Поставщика, разгрузка на склад Заказчика силами и средствами Поставщика. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. | ГБУСО ВО «Камешковский комплексный центр социального обслуживания населения» Владимирская область, Камешковский район, пос. им. М.Горького, ул. Мириманова, д. 2 (Отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов» | - Копию удостоверения о качестве (безопасности) продукции на каждую партию товара; - Товарная накладная; - Счет; - Счет-фактура |
|  | Силовой кабель ВВГ – Пнг(А)-LS 2/1,5 мм 27.32.13.135 |  |  |  |  |
|  | Кабель электрически ПВС 5/6 мм 27.32.1 |  |  |  |  |
|  | Комплект для вентиляции, набор - гофра 200 мм и хомуты 24.42.26 |  |  |  |  |
|  | Фланец пластиковый D-200 мм с торцовой площадкой 28.14.20.220 |  |  |  |  |
|  | Розетка накладная, наружняя двойная 16А250В Systeme Electric ЭТЮД 27.33.13.110 |  |  |  |  |
|  | Розетка накладная одинарная Шнайдер с заземлением, без шторок 27.33.13.110 |  |  |  |  |
|  | Лампочка светодиодная Е27 20Вт 27.40.15.150 |  |  |  |  |
|  | Аккумулятор FIAMM 12FGHL48 (12v 12ah) 27.20.22.000 |  |  |  |  |

Приложение №3

Форма предложения:

Заполняется на бланке участника.

Руководителю Заказчика

___________________________

(наименование заказчика)

Извещение №_______________

(обязательное поле для заполнения)

Компания (Наименование и почтовый адрес) предлагает   следующие цены на товар (работу, услугу), предполагаемый (ую) Вами для закупки:

_____________________(сумма прописью) руб.

Цена запрашиваемого товара (работы, услуги) включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, оформление сертификатов, паспортов и т.д., а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Цены действительны до «____»________ 20___г.

В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, согласны поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) в указанные Вами сроки.

Подпись ________________			(Ф.И.О. директора)

М.П.

Контакты:

Должность, ФИО

Тел. рабочий, мобильный

Email: