## 2-1-15 - Дефектная ведомость по
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ЛСР-02-01-15
на электроосвещение
Текущий ремонт фасадов здания, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул.Ленина, д.100
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Новый Раздел | [5 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 3,4519 345,19 / 100 | ГЭСНм08-02-409-09
2 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 349,33 3,4519*101,2 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001
3 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | 10 шт | 60,4 (3,4519*175) / 10 | ФСБЦ-23.8.03.02-0002
4 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 3,4519 345,19 / 100 | ГЭСНм08-02-412-02
5 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,352 (345,19*1,02) / 1000 | ФСБЦ-21.1.06.10-0168
6 | Коробка распределительная УК-2П | шт | 5 | ФСБЦ-20.5.02.10-0011
7 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | 100 шт | 0,18 18/100 | ГЭСНм08-03-609-04
8 | Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт | шт | 18 | ФСБЦ-20.3.03.07-0041
9 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 25 до 38 см | 100 шт | 0,14 14 / 100 | ГЭСН46-03-009-05
10 | Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 40 мм | 100 шт | 0,36 36 / 100 | ГЭСН16-07-008-01
11 | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 32 мм | шт | 36 | ФСБЦ-23.8.03.04-1106
12 | Прибор или аппарат | шт | 8 | ГЭСНм08-03-575-01
13 О | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика B | шт | 8 | ФСБЦ-62.1.01.09-1057
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]