## Описание объекта закупки
Приложение № 2 к извещению
Описание объекта закупки
Наименование объекта закупки: Поставка реагентов для проведения скринингового исследования по выявлению антиэритроцитарных антител при трансфузиях препаратов крови для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Областной клинический онкологический диспансер"
Тип объекта закупки: товар
Объём предоставления гарантии качества – 100%. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара Заказчику Остаточный срок годности: по позиции № 1 - не менее 3 месяцев на момент поставки товара, по позиции № 2 - не менее 5 месяцев на момент поставки товара, по позиции № 3 - не менее 10 недель с даты производства
№ п/п | Код по КТРУ | Уточняющий код ОКПД2 для выбранной позиции КТРУ | Наименование товара* (Допускается указание Заказчиком на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент") | Описание по КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики (показатели товара) | Единица измерения характеристики (показателя) (Указывается единица измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ)) | Инструкция по заполнению характеристик в заявке ** | Тип характеристики | Обоснование необходимости использования дополнительной информации (характеристики товара) в соответствии с положениями ст. 33 Федерального закона №44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога (при наличии) | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу товара, руб. | Сумма, руб.
1 | 21.20.23.110-00010262 | 21.20.23.110 | Полиспецифические антитела к глобулину/комплементу человека ИВД, антитела, реакция агглютинации | Один или множество иммуноглобулинов, способных связываться с антителами всех классов иммуноглобулинов человека и/или компонентами комплемента во время связывания с эритроцитами. Этот раствор предназначен для иммуногематологического анализа клинического образца для определения сенсибилизации эритроцитов иммуноглобулинами человека и/или компонентами комплемента методом агглютинации. | Характеристики по КТРУ отсутствуют | [5 empty] | набор | 2 | 54050 | 108100
Дополнительные характеристики
[5 empty] | Поли-кассета (анти-человеческий глобулин/анти-IgG, -C3d; полиспецифические) | соответствие |  | 5 | Качественная | Дополнительные характеристики обоснованы отсутствием основных характеристик по КТРУ
[5 empty] | Количество в упаковке | 100 | штука | 5 | Количественная
[5 empty] | Качественный метод для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента | соответствие |  | 5 | Качественная
[5 empty] | 6 пробирочные кассеты Ortho BioVue содержащие стеклянные шарики и реактив, для проведения реакции Кумбса | соответствие |  | 5 | Качественная
2 | 21.20.23.110-00010891 | 21.20.23.110 | Раствор низкой ионной силы (LISS) иммуногематологический реагент ИВД | Вещество или реактив известный как раствор низкой ионной силой (LISS), предназначенный для иммуногемаологического исследования клинического образца для усиления или стимулирования агглютинации эритроцитов за счет снижения их дзета-потенциала. Обычно это раствор, содержащий натриевую соль, глицин и обессоленный альбумин. | Характеристики по КТРУ | [5 empty] | шт | 2 | 5300 | 10600
[5 empty] | Назначение | Для ручной постановки анализа |  | 5 | Качественная
[5 empty] | Объем | ≥ 10 и ≤ 50 | Кубический сантиметр; миллилитр | 2 | Количественная
Дополнительные характеристики
[5 empty] | Ortho Блисс -раствор, для разведения эритроцитов в системе Ortho BioVue® в тестах на обнаружение и идентификацию антител. | соответствие |  | 5 | Качественная | Дополнительные характеристики обоснованы отсутствием основных характеристик по КТРУ
[5 empty] | Фасовка | 3 флакона по 10 мл |  | 5 | Качественная
3 | 21.20.23.110-00006343 | 21.20.23.110 | Эритроциты для скрининга антител ИВД, набор, реакция агглютинации | Набор из двух или трех растворов специфически охарактеризованных эритроцитов, которые поставляются вместе как комплект, предназначенный для использования при скрининговом исследовании клинического образца на предмет выявления антител к антигенам эритроцитов (red blood cell antigens) методом агглютинации. | Характеристики по КТРУ |  |  |  |  | Дополнительные характеристики обоснованы отсутствием основных характеристик по КТРУ | набор | 2 | 6420 | 12840
[5 empty] | Назначение | Для систем ORTHO BIOVUE |  | 5 | Качественная
Дополнительные характеристики
[5 empty] | Используемые методики и совместимые реагенты / расходные материалы | Для постановки реакции агглютинации в гелевых картах и картах со стеклянными микросферами |  | 5 | Качественная
[5 empty] | Номинальный объем стандартных эритроцитов | ≥ 8 | мл | 2 | Количественная
[5 empty] | Концентрация стандартных эритроцитов | ≥0,7 и ≤0,9 | процент | 2 | Количественная
ИТОГО: | [13 empty] | 131540
* Участник закупки указывает наименование товара в соответствии с наименованием, указанным в регистрационном удостоверении (при наличии регистрационного удостоверения). Предложение участника в отношении поставляемых товаров с товарными знаками не должно сопровождаться словом «эквивалент».
**Заказчиком в разделе "Инструкция по заполнению характеристик в заявке" указывается инструкция по каждому показателю в соответствии с требованиями инструкции, размещенной в ЕИС При описании количественной характеристики заказчиком указывается один из следующих вариантов: 1) Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики. 2) Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 3) Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики. 4) Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. 5) Значение характеристики не может изменяться участником закупки. При описании качественной характеристики заказчиком указывается один из следующих вариантов: 1.Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 2. Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики. 3. Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики. 4. Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. 5. Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара указывать: "наличие", "соответствует", "имеется", "в соответствии", если такая характеристика (показатель) не установлен самим заказчиком.