Запрос

цен в целях заключения контракта

1.Заказчик «Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Камешковский комплексный центр социального обслуживания населения» Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д.11 проводит запрос ценовой информации в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить контракт с Участником процедуры, предложившим такую наименьшую цену, и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения о цене на поставку  оборудования для реабилитации и абилитации инвалидов. Количество, требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) представлены в Приложении № 2 к данному Запросу.

2. Цена должна включать в себя стоимость товара, все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, сборку, оформление сертификатов, паспортов и иные расходы Участника, а также все скидки, предлагаемые Участником. Цена не должна превышать 43 348,94 (Сорок три тысячи триста сорок восемь) рублей 94 коп.

Место поставки: Камешковский район, г. Камешково, ул. Ленина, д. 7 (Отделение социальной реабилитации инвалидов).

3. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Участника.

Предполагаемые сроки заключения договора: (октябрь) 2026 года.

Предполагаемые сроки поставки товара: с 06.10.2026 г. по 16.10.2026 г.

4. Порядок оплаты: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента приемки поставленного товара.

5. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению.

Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (при наличии).

6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара (работы, услуги) и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7.Предложение должно быть подано Участником 
в форме электронного документа на электронную площадку «VladZakupki» (адрес сайта в сети Интернет: http://vladzakupki.ru). При подаче заявки участник обязан указать номер извещения в форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Срок подачи ценовой информации:

с 29.09.26   по 05.10.2026 г. 10 ч. 00 мин.

8. Данная процедура запроса предоставления ценовой информации не является торгами. Заказчик проводит указанную процедуру в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров (работ, услуг) и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить контракт с Участником, предложившим такую наименьшую цену. Вместе с тем Заказчик оставляет за собой право не заключать контракт с таким Участником, если предлагаемая им цена будет превышать цены (цену), сложившиеся на рынке идентичных товаров (работ, услуг).

Ответственный: (Николаева Светлана Евгеньевна.)  тел.8(49248)21364

Приложения:

- Спецификация  (Приложение №1)

- Календарный план (Приложение №2)

- Форма Предложения (Приложение №3).

С уважением,

| Руководитель Заказчика _____________________ Кучина Наталья Алексеевна (подпись) (Ф.И.О.) |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к запросу

Спецификация

Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить следующий Товар, и передать в установленные сроки Заказчику:

| № | Наименование Товара, код по ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу товара, в руб. | Общая стоимость, в руб. | Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Гарантийный срок на Товар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло туалет для инвалидов и пожилых людей KR811 32.50.50.190 | Шт. | 3 | 4 897,00 | 14 691,00 | Кресло туалет для инвалидов и пожилых людей (стул с санитарным оснащением, возможно размещение над унитазом) Армед KR811 Бренд; Армед Ширина сиденья; 380 мм Тип: кресло – туалет Особенности: откидываемая крышка, противоскользящие наконечники ножек Материал рамы; металлический сплав Цвет; светло – серый Высота сиденья: 45-51 см Максимальная нагрузка; не менее 150 кг. Ширина кресла; 495 мм Глубина кресла; 440 мм Высота кресла; 645 мм Глубина сиденья; 440 мм Высота сиденья; 425 мм Образец; | Предоставление гарантии качества в 100%-м объеме в течение всего срока действия договора |
| 2. | Ведро запасное универсальное с крышкой для стул – туалета 22.29.23.120 | Шт. | 2 | 472,00 | 944,00 | Ведро запасное универсальное с крышкой для стул – туалета Высота; 14 см Длина; 28 см. Образец; | Предоставление гарантии качества в 100%-м объеме в течение всего срока действия договора |
| 3. | Регулируемая опора под спину Barry Base с подголовником 32.50.22.120 | Шт. | 2 | 3 503,33 | 7 006,66 | Регулируемая опора под спину Barry Base с подголовником Бренд; Barry Регулируемая; да Каркас; сталь с порошковым напылением Обивка; полиэстер (сетка синего цвета) Габариты; - Размер (Ш*В) 56*55 см - Подголовник (Ш*В) 34*19 см Максимальная нагрузка: 100 кг. Цвет; голубой Образец; | Предоставление гарантии качества в 100%-м объеме в течение всего срока действия договора |
| 4. | Трость Barry C Pyramid четырехопорная телескопическая 32.99.21.120 | Шт. | 2 | 1 570,66 | 3 141,32 | Трость Barry C Pyramid четырехопорная телескопическая под рост 145-185 см, раздвижная пирамида для ходьбы пожилых людей и инвалидов, мужчин и женщин. Код 6-01-17 Цвет: хром, серый Полное наименование товара; Трость опорная, C Pyramid Материал изделия; алюминиевый сплав, пластик Вид трости; прогулочная четырехопорная, устойчивая Максимальная нагрузка; 100 кг Высота предмета: 96 см Образец; | Предоставление гарантии качества в 100%-м объеме в течение всего срока действия договора |
| 5. | Трость Barry четырехопорная усиленная до 220 кг. 32.99.21.120 | Шт. | 2 | 2 418,33 | 4 836,66 | Трость Barry четырехопорная усиленная до 220 кг для ходьбы для пожилых и инвалидов Бренд; Barry Сторона использования; универсальная Особенности; многоопорная конструкция, резиновые упорные насадки Максимальная нагрузка; 220кг Основной материал: сталь Материал рукоятки; резина Высота: 100 см Рост: 190см Образец; | Предоставление гарантии качества в 100%-м объеме в течение всего срока действия договора |
| 6. | Ступенька для ванной Med-Mos SH-22 32.50.22.129 | In/ | 2 | 4 524,66 | 9 049,32 | Ступенька для ванной Med-Mos SH-22 для людей с ограниченной возможностью и инвалидов Цвет; белый Материал изделия; пластик, полиуретан, нержавеющая сталь Нагрузка: до 136 кг Особенности конструкции: стальная труба радиус 22 мм, полимерно – порошковое покрытие (защита от ржавчины) Устойчивость; 6 опорных ножек с широкими резиновыми насадками (диаметр 33 мм) для предотвращения скольжения Ступени; 2 шт. из прочного пластика с рифленой поверхностью. Размер ступени; 41,5*22,5 см Высота степеней:1 – я -18,5 см, 2-я – 35,5 см Поручень; съемный, регулируется по высоте (87-105 см), 6 фиксированных положений. Оснащен мягкой насадкой из полиуретана (длина 15 см) для удобного хвата Надежность; все крепления выполнены из оцинкованной и нержавеющей стали. Допустимая нагрузка: 136 кг Комплектация; ступенька в разобранном виде, отвертка и гаечный ключ для сборки, инструкция по сборке Образец; | Предоставление гарантии качества в 100%-м объеме в течение всего срока действия договора |
| 7. | Лестница тренажер для лежачих больных инвалидов 32.30.14.130 | Шт. | 1 | 1 428,00 | 1 428,00 | Лестница тренажер для лежачих больных инвалидов Максимальная нагрузка; 120 кг. Комплектация; ремень с петлями для подъема с кровати, лестница тренажер веревочная для лежачих больных. Состав; лента ременная Особенности: регулировка длины, самостоятельность пациента. Удобные петли Образец; | Предоставление гарантии качества в 100%-м объеме в течение всего срока действия договора |
| 8. | Трость опорная для ходьбы 32.99.21.120 | Шт. | 3 | 750,66 | 2 251,98 | Полное наименование товара; трость для ходьбы опорная универсальная регулируемой длины Материал: алюминий, пластик, резина Максимальная нагрузка; 120 кг Особенности; - эргономичная ручка (удобная форма обеспечивает надежный хват и снижает нагрузку на кисть) - надежный фиксатор (кнопочный механизм обеспечивает безопасную и легкую регулировку высоты) - прочный корпус ( легкий и устойчивый металлический корпус выдерживает нагрузку) - противоскользящий наконечник ( обеспечивает отличное сцепление с поверхностью и дополнительную устойчивость) Образец: | Предоставление гарантии качества в 100%-м объеме в течение всего срока действия договора |
|  |  |  |  | Итого: | 43 348,94 |  |  |

Итого: 43 348,94 (Сорок три тысячи триста сорок восемь) рублей 94 коп.

Приложение №2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения поставки по Договору

| № п/п | Наименование товара ОКПД | Срок поставки Товара | Требования к размерам и упаковке Товара | Место и условия поставки Товара | Документы, предоставляемые Поставщиком Заказчику при поставке Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кресло туалет для инвалидов и пожилых людей KR811 32.50.50.190 | Разовая поставка товара в период действия договора осуществляется в рабочие дни с 06.10.2026 по 16.10.2026 с 8.00 до 16.00 по согласованию с заказчиком. | Доставка до склада Заказчика, транспортом Поставщика, разгрузка на склад Заказчика силами и средствами Поставщика. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. | ГБУСО ВО «Камешковский комплексный центр социального обслуживания населения» Владимирская область, Камешковский район, г. Камешково, ул. Ленина, д. 7 (Отделение социальной реабилитации инвалидов). | - Копию удостоверения о качестве (безопасности) продукции на каждую партию товара; - Товарная накладная; - Счет; - Счет-фактура |
|  | Ведро запасное универсальное с крышкой для стул – туалета 22.29.23.120 |  |  |  |  |
|  | Регулируемая опора под спину Barry Base с подголовником 32.50.22.120 |  |  |  |  |
|  | Трость Barry C Pyramid четырехопорная телескопическая 32.99.21.120 |  |  |  |  |
|  | Трость Barry четырехопорная усиленная до 220 кг. 32.99.21.120 |  |  |  |  |
|  | Ступенька для ванной Med-Mos SH-22 32.50.22.129 |  |  |  |  |
|  | Лестница тренажер для лежачих больных инвалидов 32.30.14.130 |  |  |  |  |
|  | Трость опорная для ходьбы 32.99.21.120 |  |  |  |  |

Приложение №3

Форма предложения:

Заполняется на бланке участника.

Руководителю Заказчика

___________________________

(наименование заказчика)

Извещение №_______________

(обязательное поле для заполнения)

Компания (Наименование и почтовый адрес) предлагает   следующие цены на товар (работу, услугу), предполагаемый (ую) Вами для закупки:

_____________________(сумма прописью) руб.

Цена запрашиваемого товара (работы, услуги) включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, оформление сертификатов, паспортов и т.д., а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Цены действительны до «____»________ 20___г.

В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, согласны поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) в указанные Вами сроки.

Подпись ________________			(Ф.И.О. директора)

М.П.

Контакты:

Должность, ФИО

Тел. рабочий, мобильный

Email: