
Запрос
цен в целях заключения контракта

1.Заказчик «Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Камешковский комплексный центр социального обслуживания населения» Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д.11 проводит запрос ценовой информации в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить контракт с Участником процедуры, предложившим такую наименьшую цену, и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения о цене на поставку  оборудования для реабилитации и абилитации инвалидов. Количество, требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) представлены в Приложении № 2 к данному Запросу. 
2. Цена должна включать в себя стоимость товара, все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, сборку, оформление сертификатов, паспортов и иные расходы Участника, а также все скидки, предлагаемые Участником. Цена не должна превышать 43 348,94 (Сорок три тысячи триста сорок восемь) рублей 94 коп.
Место поставки: Камешковский район, г. Камешково, ул. Ленина, д. 7 (Отделение социальной реабилитации инвалидов).
3. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Участника.
Предполагаемые сроки заключения договора: (октябрь) 2026 года.
Предполагаемые сроки поставки товара: с 06.10.2026 г. по 16.10.2026 г.
4. Порядок оплаты: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента приемки поставленного товара. 
5. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.
Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению. 
Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (при наличии).
6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара (работы, услуги) и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
7.Предложение должно быть подано Участником 
в форме электронного документа на электронную площадку «VladZakupki» (адрес сайта в сети Интернет: http://vladzakupki.ru). При подаче заявки участник обязан указать номер извещения в форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.
            Срок подачи ценовой информации:  
   с 29.09.26   по 05.10.2026 г. 10 ч. 00 мин.
8. Данная процедура запроса предоставления ценовой информации не является торгами. Заказчик проводит указанную процедуру в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров (работ, услуг) и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить контракт с Участником, предложившим такую наименьшую цену. Вместе с тем Заказчик оставляет за собой право не заключать контракт с таким Участником, если предлагаемая им цена будет превышать цены (цену), сложившиеся на рынке идентичных товаров (работ, услуг). 
            Ответственный: (Николаева Светлана Евгеньевна.)  тел.8(49248)21364
Приложения:
1. Спецификация  (Приложение №1)
2. Календарный план (Приложение №2)
3. Форма Предложения (Приложение №3).


С уважением,
	Руководитель Заказчика            _____________________       Кучина Наталья Алексеевна
                                                                      (подпись)                        (Ф.И.О.)
	     
	








Приложение № 1 к запросу
Спецификация
Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить следующий Товар, и передать в установленные сроки Заказчику:

	[bookmark: _Hlk17454085]№
	Наименование Товара, код по ОКПД2

	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу товара, в руб.

	Общая стоимость, в руб.

	Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
	Гарантийный срок
на Товар

	1
	Кресло туалет для инвалидов и пожилых людей KR811
32.50.50.190



	Шт.
	3
	4 897,00
	14 691,00
	Кресло туалет для инвалидов и пожилых людей (стул с санитарным оснащением, возможно размещение над унитазом) Армед KR811
Бренд; Армед
Ширина сиденья; 380 мм
Тип: кресло – туалет
Особенности: откидываемая крышка, противоскользящие наконечники ножек
Материал рамы; металлический сплав
Цвет; светло – серый
Высота сиденья: 45-51 см
Максимальная нагрузка; не менее 150 кг.
Ширина кресла; 495 мм
Глубина кресла; 440 мм
Высота кресла; 645 мм
Глубина сиденья; 440 мм
Высота сиденья; 425 мм
Образец;
[image: C:\Users\S\Desktop\Снимок.PNG]
	Предоставление гарантии качества в 100%-м объеме в течение  всего срока действия договора

	2.
	Ведро запасное универсальное с крышкой для стул – туалета
22.29.23.120

	Шт.
	2
	472,00
	944,00
	Ведро запасное универсальное с крышкой для стул – туалета
Высота; 14 см
Длина; 28 см.
Образец;
[image: C:\Users\S\Desktop\Снимок.PNG]
	Предоставление гарантии качества в 100%-м объеме в течение  всего срока действия договора

	3.
	Регулируемая опора под спину Barry Base с подголовником
32.50.22.120
	Шт.
	2
	3 503,33
	7 006,66
	Регулируемая опора под спину Barry Base с подголовником
Бренд; Barry
Регулируемая; да
Каркас; сталь с порошковым напылением
Обивка; полиэстер (сетка синего цвета)
Габариты;
- Размер (Ш*В) 56*55 см
- Подголовник (Ш*В) 34*19 см
Максимальная нагрузка: 100 кг.
Цвет; голубой
Образец;
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	Предоставление гарантии качества в 100%-м объеме в течение  всего срока действия договора

	4.
	Трость Barry C Pyramid четырехопорная телескопическая
32.99.21.120
	Шт.
	2
	1 570,66
	3 141,32
	Трость Barry C Pyramid четырехопорная телескопическая под рост 145-185 см, раздвижная пирамида для ходьбы пожилых людей и инвалидов, мужчин и женщин. Код 6-01-17
Цвет: хром, серый
Полное наименование товара; Трость опорная, C Pyramid
Материал изделия; алюминиевый сплав, пластик
Вид трости; прогулочная четырехопорная, устойчивая
Максимальная нагрузка; 100 кг
Высота предмета: 96 см
Образец;
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	Предоставление гарантии качества в 100%-м объеме в течение  всего срока действия договора

	5.
	Трость Barry четырехопорная усиленная до 220 кг.
32.99.21.120
	Шт.
	2
	2 418,33
	4 836,66
	Трость Barry четырехопорная усиленная до 220 кг для ходьбы для пожилых и инвалидов
Бренд; Barry
Сторона использования; универсальная
Особенности; многоопорная конструкция, резиновые упорные насадки
Максимальная нагрузка; 220кг
Основной материал: сталь
Материал рукоятки; резина
Высота: 100 см
Рост: 190см
Образец;
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	Предоставление гарантии качества в 100%-м объеме в течение  всего срока действия договора

	6.
	Ступенька для ванной Med-Mos SH-22
32.50.22.129
	In/
	2
	4 524,66
	9 049,32
	Ступенька для ванной Med-Mos SH-22 для людей с ограниченной возможностью и инвалидов
Цвет; белый
Материал изделия; пластик, полиуретан, нержавеющая сталь
Нагрузка: до 136 кг
Особенности конструкции: стальная труба радиус 22 мм, полимерно – порошковое покрытие (защита от ржавчины)
Устойчивость; 6 опорных ножек с широкими резиновыми насадками (диаметр 33 мм) для предотвращения скольжения
Ступени; 2 шт. из прочного пластика с рифленой поверхностью. Размер ступени; 41,5*22,5 см
Высота степеней:1 – я -18,5 см, 2-я – 35,5 см
Поручень; съемный, регулируется по высоте (87-105 см), 6 фиксированных положений. Оснащен мягкой насадкой из полиуретана (длина 15 см) для удобного хвата
Надежность; все крепления выполнены из оцинкованной и нержавеющей стали. Допустимая нагрузка: 136 кг
Комплектация; ступенька в разобранном виде, отвертка и гаечный ключ для сборки, инструкция по сборке
Образец;
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	Предоставление гарантии качества в 100%-м объеме в течение  всего срока действия договора

	7.
	Лестница тренажер для лежачих больных инвалидов
32.30.14.130
	Шт.
	1
	1 428,00
	1 428,00
	Лестница тренажер для лежачих больных инвалидов
Максимальная нагрузка; 120 кг.
Комплектация; ремень с петлями для подъема с кровати, лестница тренажер веревочная для лежачих больных.
Состав; лента ременная
Особенности: регулировка  длины, самостоятельность пациента. Удобные петли
Образец;
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	Предоставление гарантии качества в 100%-м объеме в течение  всего срока действия договора

	8.
	 Трость опорная для ходьбы 
32.99.21.120
	Шт.
	3
	750,66
	2 251,98
	Полное наименование товара; трость для ходьбы опорная универсальная регулируемой длины
Материал: алюминий, пластик, резина
Максимальная нагрузка; 120 кг
Особенности;
- эргономичная ручка (удобная форма обеспечивает надежный хват и снижает нагрузку на кисть)
- надежный фиксатор (кнопочный механизм обеспечивает безопасную и легкую регулировку высоты)
- прочный корпус ( легкий и устойчивый металлический корпус выдерживает нагрузку)
- противоскользящий наконечник ( обеспечивает отличное сцепление с поверхностью и дополнительную устойчивость)
Образец:
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	Предоставление гарантии качества в 100%-м объеме в течение  всего срока действия договора

	
	Итого:
	43 348,94
	


Итого: 43 348,94 (Сорок три тысячи триста сорок восемь) рублей 94 коп.





Приложение №2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения поставки по Договору

	№
п/п
	
Наименование товара
ОКПД

	Срок поставки Товара
	Требования к размерам и упаковке Товара

	Место и условия поставки Товара
	Документы, предоставляемые Поставщиком Заказчику при поставке Товара

	1. 
	Кресло туалет для инвалидов и пожилых людей KR811
32.50.50.190
	Разовая поставка товара в период действия договора осуществляется в рабочие дни с 06.10.2026 по 16.10.2026 с 8.00 до 16.00 по согласованию с заказчиком.  
	Доставка до склада Заказчика, транспортом Поставщика, разгрузка на склад Заказчика силами и средствами Поставщика. 

Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.
	 ГБУСО ВО «Камешковский комплексный центр социального обслуживания населения»
Владимирская область, Камешковский район, г. Камешково, ул. Ленина, д. 7  
(Отделение социальной реабилитации инвалидов).

	- Копию удостоверения о качестве (безопасности) продукции на каждую партию товара; 
- Товарная накладная;
- Счет;
- Счет-фактура  



	2. 
	Ведро запасное универсальное с крышкой для стул – туалета
22.29.23.120
	
	
	
	

	3. 
	Регулируемая опора под спину Barry Base с подголовником
[bookmark: _GoBack]32.50.22.120
	
	
	
	

	4. 
	Трость Barry C Pyramid четырехопорная телескопическая
32.99.21.120
	
	
	
	

	5. 
	Трость Barry четырехопорная усиленная до 220 кг.
32.99.21.120
	
	
	
	

	6. 
	Ступенька для ванной Med-Mos SH-22
32.50.22.129
	
	
	
	

	7. 
	Лестница тренажер для лежачих больных инвалидов
32.30.14.130
	
	
	
	

	8. 
	 Трость опорная для ходьбы 
32.99.21.120
	
	
	
	



Приложение №3

Форма предложения:

Заполняется на бланке участника.  

Руководителю Заказчика 
___________________________
            (наименование заказчика)
Извещение №_______________
(обязательное поле для заполнения)
 Компания (Наименование и почтовый адрес) предлагает   следующие цены на товар (работу, услугу), предполагаемый (ую) Вами для закупки:

_____________________(сумма прописью) руб.
Цена запрашиваемого товара (работы, услуги) включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, оформление сертификатов, паспортов и т.д., а также все скидки, предлагаемые поставщиком.
Цены действительны до «____»________ 20___г. 

В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, согласны поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) в указанные Вами сроки.

Подпись ________________			(Ф.И.О. директора)
М.П.
Контакты:
Должность, ФИО
Тел. рабочий, мобильный
Email:
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