Техническое задание

на разработку научно-проектной документации для проведения первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий на объекте культурного наследия 
«Никольская церковь», 1810 год.

| 1 | Заказчик | ГБУК ВО «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Виды работ | Разработка научно-проектной документации для проведения первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий |
| 3 | Объект | «Никольская церковь», 1810 год. |
| 5 | Место выполнения работ | Владимирская область, Суздальский район, с. Торчино, ул. Центральная, д. 40. |
| 6 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Паспорт объекта культурного наследия. Охранное обязательство. Акт технического состояния (аварийности). Документ о постановке на охрану - Решение Законодательного Собрания Владимирской области «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» № 222 от 18 августа 1995 года. |
| 7 | Перечень нормативных актов, соответствие которым должно быть обеспечено при выполнении работ | – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» (последняя редакция - от 27.12.2024); - Приказ Минкультуры России от 13.08.2025 № 1455 Об установлении Порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации; - Приказ Минкультуры России от 24.06.2016 № 1437 «О внесении изменений в порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года N 1749»; – ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. – ГОСТ Р 56905-2016 Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования (Переиздание). – ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования (с Изменением N 1). – СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2016 № Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технического задания на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.05.2014 №106-01-39/12-ГП «Разъяснения о ремонтных и противоаварийных работах»; - Письмо Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП «о порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия»; – Другими нормативными актами, действующими на территории РФ. |
| 8 | Цель выполнения работ | Разработка научно-проектной документации для проведения первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий на объекте культурного наследия «Никольская церковь», 1810 год. |
| 9 | Требования и состав работ, выполняемые подрядчиком | Требования к разработке проекта по первоочередным противоаварийным работам на объекте культурного наследия: – Разработать необходимый комплекс мероприятий по первоочередным противоаварийным работам – Разработанные мероприятия должны обеспечивать физическую устойчивость и предотвращать дальнейшее разрушение конструкций памятника. - Введение новых элементов должно носить обратимый характер. До начала разработки проекта по комплексу противоаварийных мероприятий объекта культурного наследия выполнить визуальное обследование. Состав работ по комплексу противоаварийных мероприятий объекта культурного наследия: – пояснительная записка; – рабочая документация на первоочередные противоаварийные работы; – объектная и локальные сметы; Разработка рабочей документации включает в себя: – разработку комплекта чертежей с указанием необходимых мероприятий для первоочередных противоаварийных работ. Разработать конструктивные решения по: - очистке от растительности; - биоцидной обработке конструкций; - восстановлению кирпичной кладки основного объема и апсид для установки временной кровли; - монтажу стропильной системы и кровельного покрытия на основном объеме и апсидах объекта; - монтажу компактной металлической луковичной главки на невысоком барабанчике; - восстановлению кирпичной кладки в местах вывалов на основном объеме и апсидах; - установке оконных рам из светопрозрачных конструкций; - вывозу строительного мусора; - иным работам необходимым для выведения объекта из аварийного состояния по согласованию с Заказчиком. Сметная документация должна быть разработана в действующей сметно-нормативной базе с переводом в текущие цены на момент предоставления документации. В целях экономии бюджетных средств и реализации государственной политики по импортозамещению, обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования, производимых в РФ. При наличии мотивированных замечаний Заказчика документация должна быть доработана исполнителем и вновь сдана на согласование Заказчику. Обеспечить своими силами получение необходимых разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. |
| 10 | Результаты | Разработанная в соответствии и в объеме настоящего технического задания научно-проектная документация. |
| 14 | Срок исполнения контракта | Не позднее 10.12.2026 |
| 15 | Требования к проектной документации, предоставляемой Заказчику | Подрядчик после выполнения работ предоставляет: 1. Акты выполненных работ. 2. Рабочую документацию на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах, а также на электронном носителе в одном экземпляре с учетом следующих требований: графическая информация в формате (dwg), и в переносимом формате pdf; текстовая и табличная информация в графическом формате программного пакета «MicrosoftOffice» и в переносимом формате pdf; для сметной документации в форматах программного пакета «Гранд-смета» gsf (gsfx), xml и «MicrosoftOffice» xls (xlsx). Размер электронных носителей должен быть достаточным для размещения комплекта всей документации на одном носителе. Документация в электронном виде должна строго соответствовать составу и структуре разделов проектной документации на бумажном носителе (названию файлов и папок). |
| 16 | Обязательные требования к подрядчику | Постановление Правительства РФ от 28 января 2022 г. № 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» -(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выданной на основании Постановления Правительства РФ от 28 января 2022 г., включающей следующие виды работ (услуг): - разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ; Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 № 349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия» (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» |