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Запрос 

о предоставлении ценовой информации
в целях анализа рынка
1.Заказчик Акционерное общество «Владимирпассажиртранс» проводит запрос ценовой информации в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров (работ, услуг) и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить контракт с Участником процедуры, предложившим такую наименьшую цену, и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения о цене товара (работы, услуги) поставка дизельной электростанции
2. Цена должна включать в себя стоимость товара (работы, услуги), все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, сборку, оформление сертификатов, паспортов и иные расходы Участника, а также все скидки, предлагаемые Участником. Цена не должна превышать 1 000 000 руб. (один миллион рублей) 00 копеек, в т.ч. НДС.
3. Доставка товара (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется силами и за счет средств поставщика согласно технического задания.
4. Порядок оплаты: согласно тех.задания.
5. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению.
Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (при наличии).

6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара (работы, услуги) и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7.Предложение должно быть подано Участником 
в форме электронного документа на электронную площадку «VladZakupki» (адрес сайта в сети Интернет: http://vladzakupki.ru). При подаче заявки участник обязан указать номер извещения в форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.
            Срок подачи ценовой информации: с момента размещения.
                                до 12.10.2026г. 10ч. 00 мин.
8. Данная процедура является запросом ценовых предложений в соответствии со ст. 3.6 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и может закончиться подписанием контракта (договора), в случае принятия Заказчиком такого решения. 

Заказчик проводит указанную процедуру в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах услуги и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить договор с Участником:

1) предложившим наименьшую цену;

2) лучшие нестоимостные условия;

3) лучшие по совокупности условия, или принимает решение о завершении процедуры запроса цен без заключения договора.

Заказчик оставляет за собой право не заключать договор.

9. Условия рассмотрения ценовых предложений Участников и их оценка.

При рассмотрении ценовых предложений Участников Заказчик сравнивает предложенные цены в случае соответствия участника следующим требованиям:

1) отсутствие у Участника случаев поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, и (или) просрочки поставок товара (выполнения работ, оказания услуг). 

(При проверке Заказчиком Факты ненадлежащего исполнения и (или) просрочки исполнения могут подтверждаться сведениями из реестра контрактов (договоров) Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, информацией от государственных, муниципальных учреждений, а также иных юридических и физических лиц, являющимися контрагентами участника закупки, чьё предложение рассматривается);

2) отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок;

3) участник закупки, предложивший цену контракта (договора), сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, обязан представить Заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара

4) наличие у Участника, с которым должен заключаться контракт (договор), необходимой, для соответствующего объекта закупки вида деятельности, лицензии, при условии обязательного лицензирования этого вида деятельности: (Заказчиком указывается конкретная лицензии и виды деятельности)__ (предоставляется, если данное требование относится к предмету закупки);

5) Документы подтверждающие происхождение товара (Заказчик указывает конкретные документы, реестры и т.д.) (предоставляется, если данное требование относится к предмету закупки).

Если Участник не соответствует требованиям, указанным в пп. 1-5 п. 9 настоящего Запроса цен, ценовое предложение не принимается в расчет и к сравнению цен, за исключением случая, когда все участники одновременно имеют факты поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, или одновременно имеют факты просрочки поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).  

В случае, если Заказчиком принимается решения о выборе победителя среди участников:

- имеющих факт нарушения сроков исполнения контракта (договора), выбор победителя должен осуществляется в пользу минимального размера нарушения такого срока;

- имеющих факт поставки не качественной продукции, такое решение может приниматься только при ничтожных показателях несоответствия товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуги). 

В случае если в результате анализа рынка поданы несколько одинаковых ценовых предложений, и они допущены к сравнению, то при принятии решения о заключении договора, договор заключается с Участником, который является субъектом малого предпринимательства и (или) социально ориентированной некоммерческой организацией. При этом, если несколько одинаковых ценовых предложений, поступили от Участников, являющихся субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями, или никто из Участников не является субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями договор может быть заключен с Участником, который первым подал ценовое предложение. 

Решение о завершении процедуры анализа рынка без заключения договора принимается в случае, если:

- не подано не одного ценного предложения от Участников;

- из поданных ценовых предложений Участников в расчет и к сравнению цен не принято ни одного предложения.

По результатам проведения публичной процедуры анализа рынка, Заказчик принимает решение о заключении контракта (договора) или о завершении процедуры запроса цен без заключения договора.

Решение Заказчика оформляется соответствующим протоколом. 

В протоколе указывается обоснование принятия решений:

1)
по допуску или не допуску участников к оценке ценовых предложений;

2)
по выбору Участника с которым будет заключен контракт;

3) обоснование решения о завершении процедуры запроса цен без заключения договора, если Заказчик принял такое решение.
            Ответственный: Пичугина Ирина Сергеевна, телефон: +7-930-832-32-69.
Приложения:

1. Форма Предложения;
2. Декларация;

3. Техническое задание.

С уважением,
Руководитель Заказчика: М.Е. Кулибаба
Приложение №1

Форма предложения:

Заполняется на бланке участника.  

Руководителю Заказчика 

___________________________

            (наименование заказчика)

Извещение №_______________
(обязательное поле для заполнения)
 Компания (Наименование и почтовый адрес) предлагает следующие цены на товар (работу, услугу), предполагаемый (ую) Вами для закупки:
_____________________(сумма прописью) руб.
Цена запрашиваемого товара (работы, услуги) включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, оформление сертификатов, паспортов и т.д., а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Цены действительны до «____» _______ 20___г. 
В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, согласны поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) в указанные Вами сроки.
Подпись ________________


(Ф.И.О. директора)

М.П.

Контакты:

Должность, ФИО

Тел. рабочий, мобильный

Email:
Приложение №2
(прикладывается к заявке)
ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника

Настоящей декларацией Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Учебный центр «Интеллект Ресурс» (ЧОУ ДПО Учебный центр «Интеллект Ресурс») подтверждает соответствие следующим требованиям, установленным к участникам закупки:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

-непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (предоставляется, если данное требование относится к предмету закупки);

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

2) отсутствие у Участника случаев поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, и (или) просрочки поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).

(При проверке Заказчиком Факты ненадлежащего исполнения и (или) просрочки исполнения могут подтверждаться сведениями из реестров контрактов (договоров)Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, информацией от государственных, муниципальных учреждений, а также иных юридических и физических лиц, являющимися контрагентами участника закупки, чьё предложение рассматривается);

3) отсутствие сведений об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок;

4)участник закупки, предложивший цену контракта (договора), сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, обязан представить Заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара;

5) наличие у Участника, с которым должен заключаться контракт (договор), необходимой, для соответствующего объекта закупки вида деятельности, лицензии, при условии обязательного лицензирования этого вида деятельности: лицензия № 3328 от 6 августа 2013 года на осуществление образовательной деятельности на дополнительное профессиональное образование.

6) Документы, подтверждающие происхождение товара (Заказчик указывает конкретные документы, реестры и т.д.) (предоставляется, если данное требование относится к предмету закупки).
7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре иностранных агентов, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Руководитель________________

М.П.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дизельной электростанции номинальной мощностью не менее 70 кВт/максимальной мощностью не менее 75 кВт в погодозащитном кожухе для нужд

 АО «Владимирпассажиртранс» по адресу: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 11»

	Общие данные

	Заказчик
	Акционерное общество «Владимирпассажиртранс»

	1
	Цель реализации проекта
	Обеспечение устойчивого функционирования, исключение перерывов в электроснабжении объекта АО «Владимирпассажиртранс», создание резерва электрической мощности.

	2
	Наименование и адрес объекта
	Депо № 2 АО «Владимирпассажиртранс» по адресу: г. Владимир, ул. Гастелло, д.11.

	3
	Предмет закупки
	Стационарная дизельная электростанция (дизель–генераторная установка, далее по тесту - ДГУ) номинальной мощностью при 380В не менее 70 кВт/максимальной мощностью при 380В не менее 75 кВт, напряжением  230/400 В, 50 Гц в погодозащитном кожухе в количестве 1 единица соответствующая комплектации и техническим характеристикам с возможностью использования в режиме длительной и непрерывной работы

	4
	Адрес заказчика
	  600015, Российская Федерация, Владимирская обл., МО г. Владимир (городской округ), г.Владимир, пер. Ново-Ямской, д.2-а

	5
	Сведения о новизне/ требования к качеству и безопасности поставляемого товара

	Поставляемая ДГУ должна быть новой, ранее в эксплуатации не состоявшей. Оборудование не должно быть с признаками восстановленных потребительских свойств, не должно иметь в своем составе элементы отремонтированных составных частей. 

 Качество товара должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электростанций и сетей» и «Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) электроустановок» 

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством РФ.

Товар не должен быть заложен, арестован, являться предметом исков третьих лиц.

,

	6
	Требования к документации / описанию оборудования


	Вся технологическая информация, описание оборудования, его составных частей и элементов должна предоставляться на русском языке. Допускается информация на английском языке с предоставлением подробного перевода на русский язык. Допускается предоставление информации на бумажном и/или электронном носителе в формате PDF.

	6
	Исполнитель

	Определяется по результатам конкурсных процедур: запрос цен.

	7
	Начальная (максимальная) цена договора:
	Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе стоимость товара, сертификацию, страхование, маркировку, хранение, тару, затаривание, упаковку, погрузку, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, гарантийное обслуживание, а также расходы, связанные с уплатой всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством, а также иные расходы, необходимые для надлежащего исполнения договора. Цена договора включает в себя НДС.  Цена договора является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, указанных в документации о закупке, а также в соответствии с действующим законодательством. Максимальная цена ДГУ с доставкой не должна превышать 1 000 000 руб.00коп. 



	8
	Срок заключения договора между Исполнителем и Заказчиком
	Не более 20 календарных дней с даты подведения итогов закупочных процедур. 

	9
	Условия оплаты
	Оплата производится по безналичному расчету по факту поставки товара по договору в полном объеме в срок не более 30 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, акта сдачи – приемки товара, при отсутствии у Покупателя претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара  на основании выставленного счета

	10
	Место, срок поставки товара
	г. Владимир, ул. Гастелло, д.11, срок поставки – 30 дней с даты подписания договора

	11
	Условия поставки/требования к упаковке
	Поставка и разгрузка товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Дата и время поставки должны быть заранее согласованы с Заказчиком. Время работы Заказчика: с понедельника по пятницу – с 08.00 часов до 17.00 часов. Доставка осуществляется после предварительного уведомления Заказчика (согласования с Заказчиком) по телефону +79101710803 о предстоящей поставке товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара в процессе его транспортирования.

	12
	Приемка поставляемого товара
	Осуществляется заказчиком и включает в себя следующие этапы:

- проверка комплектности и номенклатуры поставленного товара;

- контроль на наличие/отсутствие внешних повреждений;

- контроль качества Товара, соответствие предмету договора;

- тестовая проверка поставляемого товара. 

Приемка товара по количеству, комплектности, номенклатуре осуществляется Покупателем в день поставки. Приемка товара по качеству с тестовой проверкой осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки товара. О выявленных несоответствиях или недостатках товара Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика.



	13
	Комплектация и технические характеристики

	   В состав дизель-генераторной установки входят следующие сборочные единицы:

- двигатель дизельный с навесным оборудованием;

- силовой генератор;

- сварная стальная рама с виброгасящими опорами;

- система смазки с масляным радиатором и фильтром;

- система охлаждения с водяным радиатором;
- система впуска с воздушным фильтром;

- системы выпуска с глушителем и искрогасителем;

- шкаф управления электроагрегатом на базе электронного   контроллера;

- система электростартерного пуска;

- счетчик моточасов;

- топливный бак в раме;

- предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости;

- аккумуляторные батареи с комплектом проводов и клеммников 2 шт.;

- погодозащитный кожух, тип кожуха – закрытый;

- заправка технологическими жидкостями (масло, антифриз), совместимыми с отечественными;

- альтернатор – синхронный, обмотка альтернатора двигателя – медь.

  Возможность эксплуатации ДЭС при умеренно-холодной температуре окружающего воздуха (до -10 ℃) без использования дополнительных средств подогрева. Время непрерывной работы ДЭС не менее 30 дней при условии своевременной дозаправки. Наличие креплений для погрузки ДЭС манипулятором.
  Срок службы ДГУ до капитального ремонта – не менее 10 000 моточасов.

   Документация:

- паспорт на ДГУ;

- руководство по эксплуатации генераторной установки;

- руководство по эксплуатации двигателя;

- протокол испытаний;

- сертификат соответствия дизельной электростанции ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 13822-82; ГОСТ Р 53174-2008; ГОСТ 51317.6.4-2009; ГОСТ Р 51317.6.3-2009

  Основные параметры и габаритные размеры должны соответствовать величинам, указанным в таблицах 1,2,3.

	14
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев или 2000 м/ч (в зависимости какое событие наступит раньше) с момента подписания акта сдачи-приема товара. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара и соответствие товара требованиям, утвержденным для данного вида товаров, а также сертификатам соответствия. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов в поставленном товаре, поставщик обязуется за свой счет произвести гарантийный ремонт, а также устранение всех недостатков и дефектов товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.


     Таблица 1

	Наименование параметра дизель-генераторной установки (ДГУ)
	Ед. изм.
	Значение

	Номинальная мощность
	кВт/кВА
	Не менее 70/90

	Род тока
	
	Переменный трехфазный

	Номинальное напряжение
	В
	400

	Номинальная частота
	Гц
	50

	Номинальный коэффициент мощности cos φ
	
	 0,8

	Номинальная сила тока
	А
	не менее 120

	Расход топлива 
	л/час
	Не более 6,2

	Заправочные емкости
	Интегрированный бак
	л
	Не менее 180

	Двигатель
	
	Дизельный, 4-х тактный

	Время непрерывной работы
	дни
	До 30

	Силовой генератор
	3-фазный, 4-полюсной, синхронный,

бесщеточный, 50Гц, 400/230В

	Номинальная мощность
	Не менее 70кВт

	Коэффициент мощности
	0,8

	КПД генератора при 100% мощности
	Не менее 90%

	Система возбуждения
	Самовозбуждение

	Контроль напряжения
	Автоматический регулятор напряжения (AVR)

	Точность регулирования напряжения
	± 1,5-2,5%

	Степень защиты
	 Не менее IP23

	Класс изоляции
	Н

	Автоматический ввод резерва 
	Не требуется

	Система электростартерного пуска;
	Да

	Предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости
	Да
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