Запрос

цен в целях заключения договора

1. Заказчик – Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Собинский дом социального обслуживания», ИНН 3309459733, адрес: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Ленина, д. 100 проводит запрос ценовой информации в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах оказания услуг и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить договор с участником процедуры, предложившим такую наименьшую цену, и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения о цене на оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации (44-ФЗ). Количество, требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) представлены в Приложениях №1, №2 к Запросу.

2. Цена должна включать в себя стоимость услуг, все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, страхование, оформление сертификатов, свидетельств и удостоверений, иные расходы Участника, а также все скидки, предлагаемые Участником.

Цена контракта не должна превышать 76 000 (Семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

3. Предполагаемые сроки заключения договора: октябрь 2026 года.

Заключение договора возможно в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровыми подписями лиц, уполномоченных действовать от имени Участника закупки и Заказчика с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки «VladZakupki» или в простой письменной форме.

Предполагаемые сроки оказания услуг: с даты заключения договора до 30.11.2026г.

4. Порядок оплаты: в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке.

5. Предложение необходимо направлять по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — Уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению.

Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (при наличии).

6. Из предложения участника должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7. Предложение должно быть подано Участником 
в форме электронного документа на электронную площадку «VladZakupki» (адрес сайта в сети Интернет: http://vladzakupki.ru). При подаче заявки Участник обязан указать номер извещения, указанный на вышеуказанном сайте.

Срок подачи ценовой информации: с 06.10.2026г.

до 08.10.2026г. 10-00 по МСК

8. Данная процедура является запросом ценовых предложений в соответствии с ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и может закончиться подписанием контракта (договора), в случае принятия Заказчиком такого решения.

Заказчик проводит указанную процедуру в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах услуги и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить договор с Участником:

1) предложившим наименьшую цену;

2) лучшие нестоимостные условия;

3) лучшие по совокупности условия, или принимает решение о завершении процедуры запроса цен без заключения договора.

9. Условия рассмотрения ценовых предложений Участников и их оценка.

При рассмотрении ценовых предложений Участников Заказчик сравнивает предложенные цены в случае соответствия участника следующим требованиям:

1) единые требования к участникам закупки (декларируются участником):

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

-непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (предоставляется, если данное требование относится к предмету закупки);

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

2) отсутствие у Участника случаев поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, и (или) просрочки поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).

(При проверке Заказчиком Факты ненадлежащего исполнения и (или) просрочки исполнения могут подтверждаться сведениями из реестров контрактов (договоров) Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, информацией от государственных, муниципальных учреждений, а также иных юридических и физических лиц, являющимися контрагентами участника закупки, чьё предложение рассматривается);

3) отсутствие сведений об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок;

4) участник закупки, предложивший цену контракта (договора), сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, обязан представить Заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара;

5) наличие у Участника, с которым должен заключаться контракт (договор), необходимой, для соответствующего объекта закупки вида деятельности, лицензии, при условии обязательного лицензирования этого вида деятельности (при необходимости);

6)  документы, подтверждающие происхождение товара: не требуется.

7) Предоставление лицензии МЧС России на деятельность по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 года №1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Участник закупки должен являться субъектом малого предпринимательства, в составе заявки обязательное предоставление декларации о принадлежности участника к субъектам малого предпринимательства.

Если Участник не соответствует требованиям, указанным в пп.1-7 п. 9 настоящего Запроса цен, ценовое предложение не принимается в расчет и к сравнению цен, заявка не допускается, за исключением случая, когда все участники одновременно имеют факты поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, или одновременно имеют факты просрочки поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).

В случае если Заказчиком принимается решение о выборе победителя среди участников:

- имеющих факт нарушения сроков исполнения контракта (договора), выбор победителя должен осуществляется в пользу минимального размера нарушения такого срока;

- имеющих факт поставки не качественной продукции, такое решение может приниматься только при ничтожных показателях несоответствия товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуги).

В случае если в результате анализа рынка поданы несколько одинаковых ценовых предложений, и они допущены к сравнению, то при принятии решения о заключении договора, договор заключается с Участником, который является субъектом малого предпринимательства и (или) социально ориентированной некоммерческой организацией. При этом, если несколько одинаковых ценовых предложений, поступили от Участников, являющихся субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями, или никто из Участников не является субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями договор может быть заключен с Участником, который первым подал ценовое предложение.

Решение о завершении процедуры анализа рынка без заключения договора принимается в случае, если:

- не подано ни одного ценного предложения от Участников;

- из поданных ценовых предложений Участников в расчет и к сравнению цен не принято ни одного предложения.

По результатам проведения публичной процедуры анализа рынка, Заказчик принимает решение о заключении контракта (договора) или о завершении процедуры запроса цен без заключения договора.

Решение Заказчика оформляется соответствующим протоколом.

В протоколе указывается обоснование принятия решений:

- по допуску или не допуску участников к оценке ценовых предложений;

- по выбору Участника, с которым будет заключен контракт или обоснование решения о завершении процедуры запроса цен без заключения договора, если Заказчик принял такое решение.

Ответственный(ые):

  - По процедуре проведения запроса и оценке предложений – Михайлова Екатерина Максимовна, 8 (49242) 2-46-51

Приложения:

- Форма Предложения (Приложение № 1).

- Техническое задание (Приложение № 2).

| Директор | _____________ | Е.О. Байкалова |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к запросу

Форма предложения:

Заполняется на бланке участника.

Руководителю Заказчика

___________________________

(наименование заказчика)

Извещение №_______________

(обязательное поле для заполнения)

Компания (Наименование и почтовый адрес) предлагает следующую цену на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги товар (указывается № закупки):

_____________________(сумма прописью) руб., в том числе цены за единицу продукции _____________________(сумма прописью) руб.

Цена запрашиваемого товара, работы, услуги включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, страхование, оформление сертификатов, паспортов и т.д., а также все скидки, предлагаемые Участником.

Цены действительны до «____»________ 20___г.

В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, согласны заключить договор и поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) в указанные Вами сроки.

Подпись ________________			(Ф.И.О. директора)

М.П.

Контакты:

Должность, ФИО

Тел. рабочий, мобильный

Email:

Приложение №2

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации для нужд ГБУСОВО «Собинский дом социального обслуживания»

- Место оказания услуг:

Предоставление услуг по адресам:

Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д.100

Владимирская область, г. Лакинск, пр-т Ленина, д.63

- Срок оказания услуг:

С даты заключения договора по 30.11.2026г.

- Общие положения

Техническое обслуживание проводится ежемесячно с записью в Журнале регистрации работ и включает в себя:

Плановое техническое обслуживание в составе работ: Таблица №1, 2;

Внеплановое техническое обслуживание, которое проводится:

- при возникновении сбоев в работе обслуживаемого оборудования;

- при поступлении информации о ложных срабатываниях обслуживаемого оборудования, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на обслуживаемое оборудование неблагоприятных климатических или производственных условий.

- Требования к Исполнителю

Исполнитель должен лицензию МЧС России на деятельность по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 года №1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

- Обязанности исполнителя

При поступлении заявки, объем работ определяется инженерно-техническим работником или главным инженером «Исполнителя» по согласованию с «Заказчиком».

Плановое техническое обслуживание осуществляется в соответствии с графиком регламентных работ.

Неплановое техническое обслуживание выполняется по заявкам Заказчика.

Заявки на неплановое техническое обслуживание подаются Исполнителю по круглосуточным телефонам Исполнителя. О смене номеров телефонов Исполнитель обязуется немедленно сообщить Заказчику. Для устранения отказа ТС установок Исполнитель прибывает на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течение суток с момента получения вызова. В случае поступления Исполнителю вызова от Заказчика во внерабочее время и праздничные дни Исполнитель организует прибытие дежурного электромонтера на обслуживаемый объект в течение суток с момента получения вывоза.

Исполнитель обязан:

предоставить Заказчику действующие круглосуточные телефонные номера диспетчерской службы Исполнителя;

соблюдать, при проведении работ, правила внутреннего распорядка, пропускной и внутриобъектовый режим, а также технику безопасности, действующие на объекте Заказчика;

обеспечить прием заявок на устранение неисправностей;

проводить работы по техническому обслуживанию в согласованное с Заказчиком время;

обучать материально-ответственных лиц Заказчика правилам пользования АПС и СОУЭ, прямой связи, разрабатывать соответствующие инструкции;

обеспечить внесение сведений о проделанных работах в Журнал регистрации работ по ТО и ППР.

Техническое обслуживание осуществляется Исполнителем ежемесячно (1 раз в месяц) во время и сроки, устраивающие обе стороны и составленное в соответствии с требованиями РД 009-01-96. Выполнение работ по ТО:

- Проведение внешнего осмотра, контроль технического состояния;

- Проверка работоспособности и правильности функционирования;

- Оказание услуг, необходимых для поддержания систем в исправном рабочем состоянии;

- Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок;

- Проведение инструктажа, составление инструкций для дежурного персонала, обучение персонала;

- При осмотре систем выдачу технических рекомендаций по улучшению работы системы.

Таблица № 1

| п/п | Наименование регламента | Состав работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регламент ТО приборов индикации и управления охранно-пожарных | 1.Протирка корпуса 2.Вскрытие корпуса 3.Проверка болтовых соединений 4.Проверка питающего напряжения 5.Проверка логики работы | 1 раз в месяц |
| 2 | Регламент ТО приборов приемно-контрольных управления аналоговых охранно-пожарных | 1.Протирка корпуса 2.Вскрытие корпуса и проверка шлейфов 3.Проверка болтовых соединений 4.Проверка предохранителей 5.Проверка питающего напряжения 6.Проверка логики работы, порога срабатывания и управляющих выходов | 1 раз в месяц |
| 3 | Регламент ТО приборов приемно-контрольных и управления адресных охранно-пожарных | 1.Протирка корпуса 2.Вскрытие корпуса и проверка шлейфов 3.Проверка болтовых соединений 4.Проверка предохранителей 5.Проверка питающего напряжения 6.Проверка логики работы и управляющих выходов 7.Тестирование с помощью утилиты адресных магистралей и датчиков | 1 раз в месяц |
| 4 | Регламент ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики | 1.Протирка корпуса сверху 2.Протирка корпуса внутри 3.Визуальный осмотр и проверка соединений и предохранителей 4.Проверка перехода не резервный режим | 1 раз в месяц |
| 5 | Регламент ТО извещателей и оповещателей СПС | 1.Протирка корпуса (продув дымовой камера в случае дымовых пожарных извещателей) 2.Проверка болтовых соединений | 1 раз в месяц проверяется 10% от общего количества смонтированных извещателей и оповещателей |
| 6 | Регламент общего ТО СПС | 1.Проверка 10% аналоговых шлейфов/адресных извещателей СПС на сработку по заданным алгоритмам 2.Проверка реакции управляемых по сигналам СПС исполнительных элементов 3.Проверка реакции СОУЭ по сигналам СПС, проверка работоспособности оповещателей 4.Проверка протокола событий СПС | - раз в месяц |
| 7 | Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания |  | - при необходимости |
| 8 | Регламент ТО аварийного освещения | 1.Визуальный осмотр 2. Проверка аккумуляторов и источников питания 3. Тестирование работы системы | - раз в месяц |

- Требования к техническим характеристикам оказываемых услуг:

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодического оказания услуг по их профилактике и контролю технического состояния.

На время проведения ремонтных работ на обслуживаемых объектах Исполнитель предоставляет оборудование из обменного фонда для поддержания работоспособного состояния установок Заказчика.

Работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии.

Исполнитель обеспечивает круглосуточный прием заявок на оказание ремонтных услуг.

При необходимости (по запросу Заказчика, при приемке Заказчиком нового объекта в эксплуатацию) Исполнитель осуществляет проведение совместно с представителями Заказчика, проверку обслуживаемых объектов и составление соответствующего акта.

Заказчик обязан осмотреть и принять оказанную услугу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат услуги, или иных недостатков в услуге немедленно заявить об этом Исполнителю.  По результатам приемки услуг в целом или отдельного этапа оформляется акт выполненных работ по ТО АПС и СОУЭ.

Исполнитель совместно с Заказчиком, ежеквартально проводят учения с оформлением акта проверки работоспособности АПС и СОУЭ

Все оказанные услуги по техническому обслуживанию и оказанию ремонтных услуг, в т.ч. и по контролю качества, фиксируются в "Журнале регистрации услуг по ТО и ППР". Работоспособность установок на каждом из объектов после проведения технического обслуживания или планово-предупредительного ремонта проверяется Уполномоченным представителем Государственного заказчика, после чего стороны заполняют в установленном порядке «Журнал регистрации услуг по ТО и ППР» и заверяют записи своими подписями.

В случае если при оказании ремонтных услуг Исполнитель не справляется в течение 5 часов, то сроки и время устранения неисправностей согласуются с Уполномоченным представителем Заказчика.

7. Требования, предъявляемые к качеству оказываемых услуг:

Все оказанные услуги по техническому обслуживанию и проведению ремонтных работ, в т.ч. и по контролю качества, фиксируются в "Журнале регистрации услуг по ТО и ППР".

Исполнитель несет все затраты, связанные с осуществлением обслуживания системы ОПС, включая временную замену вышедшей из строя аппаратуры, кроме затрат, связанных с проведением капитальных мероприятий (капитальный ремонт технических средств, установка новых приборов и замена аппаратуры, не подлежащей ремонту ввиду физического износа или истечения срока эксплуатации). Материалы, изделия и оборудование, используемые при оказании услуг, соответствуют ГОСТам и сертифицированы.

8.Требования к безопасности оказываемых услуг:

При оказании услуг обязательно соблюдение требований «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.

Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения оказываются квалифицированным персоналом, изучившим принципы работы систем, ознакомленные с Руководством по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности, прошедшие стажировку на рабочем месте, имеющие группу по электробезопасности.

9. Перечень оборудования системы автоматической системы пожарной сигнализации, подлежащего техническому обслуживанию:

По адресу: Владимирская область, г.Собинка, ул.Ленина, д.100

Извещатель пожарный ДиП-34А – 321 шт.

Световое табло «Выход» - 168 шт.

Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Свирель» – 160 штук.

Прибор приема контроля охранно-пожарный (далее ППКОП) С 2000 М – 1 шт.

ППКОП С 2000 СП – 5 шт.

ППКОП С 2000 КДЛ – 6 шт.

ППКОП С 2000 БИ – 3 шт.

Блок бесперебойного питания РИП 1201 – 6 шт.

БРО исп. 2 «Орфей» - 7шт.

Динамик речевого оповещения ДИНА «Орфей» - 75 шт.

Извещатель пожарный ручной ИПР 513 АМ – 27 шт.

Приемник RS-201RS (Альтоника) – 1 шт.

Передатчик RS-201TD-RR «Альтоника» - 5 шт.

Извещатель пожарный С 2000-ИП – 27 шт.

Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный «Гранит-3» - 4 шт.

Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный «Гранит-4» - 1 шт.

Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный «Нота» - 1 шт.

ИП-212-141 – 28 шт.

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой «Маяк 12-К» - 7 шт.

Светильники аварийного освещения – 83 шт.

По адресу: Владимирская область, г.Лакинск, пр-т Ленина, д.63

Клавиатура управления С 200 М – 1 шт.

Блок управления – С 2000 КДЛ – 4 шт.

Контрольно-пусковой блок - С 2000 КПБ – 2 шт.

ППКОП – Сигнал-10 – 7 шт.

Блок индикации и управления - С 2000 БКИ – 3 шт.

Радиоканальный повторитель интерфейса - С 2000 РПИ – 7 шт.

Антенна для радиоканального повторителя интерфейса с крепежом АН-433 – 7 шт.

Релейный блок - С 2000 СП1 – 1 шт.

Прибор управления оповещением Тромбон-ПУ-4 – 1 шт.

Усилитель мощности - Тромбон-УМ4-360 – 1 шт.

Блок резервного питания Тромбон-БП21 – 1 шт.

Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А – 217 шт.

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ – 19 шт.

Извещатель пожарный тепловой адресный С 2000 ИП-03 – 6 шт.

Блок разветвительно-изолирующий Бриз – 16 шт.

Оповещатель звуковой АМ «Глагол Н2-5» - 18 шт.

Оповещатель звуковой АМ «Глагол Н2-3» - 63 шт.

Оповещатель звуковой ПКИ-1 «Иволга» - 38 шт.

Оповещатель световой  «Выход» «Молния-12» - 35 шт.

Оповещатель световой «Пожар» «Молния-12» -29 шт.

Оповещатель световой «Стрелка влево» «Молния-12» - 1 шт.

Бокс под АКБ – 2х17 А/ч – 2 шт.

Резервированный источник питания РИП-12 RS – 2 шт.

Резервированный источник питания ИВЭПР12/3.5 2х12 – 6 шт.

Аккумуляторная батарея 12 А*ч – 13 шт.

Аккумуляторная батарея 17 А*ч – 6 шт.

Извещатель пожарный ИПР-3СУ – 17 шт.

Извещатель пожарный дымовой ДИП-141м – 89 шт.

Коробка коммутационная УК-2П – 110 шт.

Автомат однополюсный в боксе С10 – 7 шт.

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141М - 21шт.

Светильники аварийного освещения – 27 шт.

# ПРОЕКТ ДоговорА № ВЗ-________

# НА оказание услуг

г. Собинка							                                  «____» ______________2026г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Собинский дом социального обслуживания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Байкаловой Екатерины Олеговны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _______________________, действующий(ая) на основании _________________, с другой стороны,  руководствуясь ГК РФ, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

## 1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации (далее – Услуги) согласно Приложениям № 1, № 2 и №3 к договору, а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

## 2.1. Качество оказываемых Услуг должно соответствовать требованиям, указанным в Приложениях № 1, № 2 и №3 к Договору.

## 2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков оказанной услуги согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Исполнителем в течение 5 (пяти) дней с момента получения этого требования.

## 2.3. Заказчик вправе устранять недостатки оказанной Исполнителем услуги самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Исполнителя возмещения расходов на их устранение.

2.4.  Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков оказанной услуги в течение 5 дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих их документов.

## 2.5. Если оказание услуги осуществляется Исполнителем с отступлениями от условий договора или недостатки результата услуги не были устранены в установленный договором срок либо являются существенными и (или) неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ОПЛАТА

3.1.  Цена договора составляет: _________________ (________________) рублей _____ копеек, НДС __________. Заказчик производит оплату в срок не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки оказанных услуг.

Цена договора включает в себя уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов исполнителя, связанных с выполнением обязательств по договору.

3.2. Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений. Расчеты по контракту осуществляются в рублях

3.4. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты дополнительных услуг, которые были оказаны им без письменного согласования с Заказчиком.

3.5. Заказчик имеет право произвести оплату за оказанные услуги за вычетом сумм, начисленных пени, штрафов, а также стоимости экспертизы качества оказания услуг (если проводилась).

3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало и окончание оказания услуг: с даты заключения договора по 30.11.2026г.

4.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Услуги по настоящему договору оказываются в сроки и в количестве, установленные Приложениями №1, № 2 и №3 к договору.

5.2. Услуги, оказываемые Исполнителем, должны соответствовать обязательным требованиям, согласно Приложениям № 1, № 2 и №3 к договору.

5.3. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в Приложениях № 1, № 2 и №3 считаются недопоставленными.

5.4. Если Исполнитель не оказал Услуги своевременно или оказал Услуги не в полном объеме, так что оказание Услуг к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

## 5.5. Если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будет выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить оказание Услуг другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

## 5.6. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанной услуги или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем договора или причинной связи между действиями Исполнителем и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5.7. Подписанные Заказчиком документы о приемке подтверждают факт проведения экспертизы качества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Исполнитель обязан:

6.1.1. Оказывать услуги согласно условиям настоящего договора и Приложениям к нему.

6.1.2. Оказывать Услуги в объеме и качестве, предусмотренным настоящим договором, соблюдать требования действующих государственных стандартов и иных правовых актов, установленных законодательством РФ для оказания данных Услуг по настоящему Договору.

6.1.3. Соблюдать требования по охране труда, техники безопасности и иных правовых актов, предусмотренных законодательством РФ для оказания данного вида услуг.

# 6.1.4. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки, выявленные как в ходе оказания Услуг, так и после их завершения в течение срока, установленного Заказчиком.

6.1. Исполнитель имеет право:

6.1.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

6.1.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего оказания услуг.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Принять оказанные Исполнителем Услуги и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения своих обязательств в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.4.2.  Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг.

6.4.3.  В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения настоящего договора Заказчик оставляет за собой право удержать сумму штрафных санкций (в том числе пени), неустойку при осуществлении окончательного расчета с Исполнителем.

6.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с Гражданским законодательством.

6.4.5. Проверять соответствие оказания Услуг (результатов) по количеству и качеству требованиям, установленным договором и Приложениям к нему.

6.4.6. Проводить анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям договора, проверять комплектность и количество экземпляров представленной документации.

## 7. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

7.1. Приемка оказанных услуг осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после оказания услуг в соответствии с условиями договора и Приложений к нему.

7.2. Приёмка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение одного рабочего дня с даты оказания услуг.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Возмещение ущерба, убытков, уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по контракту, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем, обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.;

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1 000,00 рублей.

8.10. Каждая из сторон освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.11. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.12. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязательств, если не исполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные  бедствия, а также война или военные действия, введение чрезвычайного положения, либо иные ограничения уполномоченными органами РФ (народные волнения, террористические акты и иные события чрезвычайного характера), в том числе: приостановление или прекращение программ (мероприятий) на основании распоряжения Правительства, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами.

8.14. Заказчик освобождается от уплаты пени если просрочка произошла по причине несвоевременного поступления средств из бюджета.

# 9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - 9.1. Внесение изменений в договора производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание Услуг качественно, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

9.3. Все изменения и дополнения к контракту оформляются дополнительным соглашением к такому контракту, которое является его неотъемлемой частью.

94. Расторжение договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения договора в соответствии с Гражданским законодательством.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Собинский дом социального обслуживания» ИНН 3309459733 КПП 330901001 ОКПО 91001353, ОГРН 1113335000096 ОКТМО 17550000 Адрес: 601202 Владимирская область, Собинский м.о., г. Собинка, ул. Ленина, д.100 Тел: 8(49242) 2-22-80, 2-46-51 Почта: sobinka-domint@yandex.ru Банковские реквизиты: Получатель: МФ ВО (ГБУСОВО «Собинский дом социального обслуживания» л/с 802Х3202001) Корреспондентский счет: 40102810745370000024 Расчетный счет: 03224643170000003201 Банк получателя: ОКЦ № 1 ВВ ГУ Банка России // УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород БИК 012202102 |  |
| от имени Заказчика: Директор /Е.О. Байкалова/ М.П. | От имени Исполнителя: ____________________ /___________________/ М.П. |

Приложение № 1 к Договору №ВЗ-____

на оказания Услуг

от «____» октября 2026г.

Спецификация

# Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие Услуги, и передать их результат в установленные сроки Заказчику:

| № п/п | Наименование, ОКПД2: 80.20.10.000 | единица измерения | Количество (объем) | Цена за ед. изм., руб. | Общая стоимость, руб. | Требования к качеству оказания Услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации | месяц | 2 |  |  | В соответствии с приложением №3 к контракту «Техническое задание» Объем предоставления гарантии качества оказания Услуг - 100% Срок предоставления гарантии качества оказания Услуг - в течение всего срока действия Договора. |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| от имени Заказчик: Директор ______________(Байкалова Е.О.) М.П. | от имени Исполнителя: ___________ (_________) М.П. |

Приложение № 2 к Договору №ВЗ-_____

на оказания Услуг

от «_____» октября 2026г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

оказания Услуг по Контракту

| № п/п | Наименование Услуги | Срок оказания Услуг | Место и условия оказания Услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации | С даты заключения договора до 30.11.2026г. (включительно) | Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д.100 и г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 63. В соответствии с приложением №3 к Контракту «Техническое задание» |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| от имени Заказчик: Директор ______________(Байкалова Е.О.) М.П. | от имени Исполнителя: ___________ (______________) М.П. |

Приложение № 3 к Договору №ВЗ-______

на оказания Услуг

от «____» октября 2026г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации для нужд ГБУСОВО «Собинский дом социального обслуживания»

- Место оказания услуг:

Предоставление услуг по адресам:

Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д.100

Владимирская область, г. Лакинск, пр-т Ленина, д.63

- Срок оказания услуг:

С даты заключения договора по 30.11.2026г.

- Общие положения

Техническое обслуживание проводится ежемесячно с записью в Журнале регистрации работ и включает в себя:

Плановое техническое обслуживание в составе работ: Таблица №1, 2;

Внеплановое техническое обслуживание, которое проводится:

- при возникновении сбоев в работе обслуживаемого оборудования;

- при поступлении информации о ложных срабатываниях обслуживаемого оборудования, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на обслуживаемое оборудование неблагоприятных климатических или производственных условий.

- Требования к Исполнителю

Исполнитель должен лицензию МЧС России на деятельность по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 года №1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

- Обязанности исполнителя

При поступлении заявки, объем работ определяется инженерно-техническим работником или главным инженером «Исполнителя» по согласованию с «Заказчиком».

Плановое техническое обслуживание осуществляется в соответствии с графиком регламентных работ.

Неплановое техническое обслуживание выполняется по заявкам Заказчика.

Заявки на неплановое техническое обслуживание подаются Исполнителю по круглосуточным телефонам Исполнителя. О смене номеров телефонов Исполнитель обязуется немедленно сообщить Заказчику. Для устранения отказа ТС установок Исполнитель прибывает на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течение суток с момента получения вызова. В случае поступления Исполнителю вызова от Заказчика во внерабочее время и праздничные дни Исполнитель организует прибытие дежурного электромонтера на обслуживаемый объект в течение суток с момента получения вывоза.

Исполнитель обязан:

предоставить Заказчику действующие круглосуточные телефонные номера диспетчерской службы Исполнителя;

соблюдать, при проведении работ, правила внутреннего распорядка, пропускной и внутриобъектовый режим, а также технику безопасности, действующие на объекте Заказчика;

обеспечить прием заявок на устранение неисправностей;

проводить работы по техническому обслуживанию в согласованное с Заказчиком время;

обучать материально-ответственных лиц Заказчика правилам пользования АПС и СОУЭ, прямой связи, разрабатывать соответствующие инструкции;

обеспечить внесение сведений о проделанных работах в Журнал регистрации работ по ТО и ППР.

Техническое обслуживание осуществляется Исполнителем ежемесячно (1 раз в месяц) во время и сроки, устраивающие обе стороны и составленное в соответствии с требованиями РД 009-01-96. Выполнение работ по ТО:

- Проведение внешнего осмотра, контроль технического состояния;

- Проверка работоспособности и правильности функционирования;

- Оказание услуг, необходимых для поддержания систем в исправном рабочем состоянии;

- Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок;

- Проведение инструктажа, составление инструкций для дежурного персонала, обучение персонала;

- При осмотре систем выдачу технических рекомендаций по улучшению работы системы.

Таблица № 1

| п/п | Наименование регламента | Состав работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регламент ТО приборов индикации и управления охранно-пожарных | 1.Протирка корпуса 2.Вскрытие корпуса 3.Проверка болтовых соединений 4.Проверка питающего напряжения 5.Проверка логики работы | 1 раз в месяц |
| 2 | Регламент ТО приборов приемно-контрольных управления аналоговых охранно-пожарных | 1.Протирка корпуса 2.Вскрытие корпуса и проверка шлейфов 3.Проверка болтовых соединений 4.Проверка предохранителей 5.Проверка питающего напряжения 6.Проверка логики работы, порога срабатывания и управляющих выходов | 1 раз в месяц |
| 3 | Регламент ТО приборов приемно-контрольных и управления адресных охранно-пожарных | 1.Протирка корпуса 2.Вскрытие корпуса и проверка шлейфов 3.Проверка болтовых соединений 4.Проверка предохранителей 5.Проверка питающего напряжения 6.Проверка логики работы и управляющих выходов 7.Тестирование с помощью утилиты адресных магистралей и датчиков | 1 раз в месяц |
| 4 | Регламент ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики | 1.Протирка корпуса сверху 2.Протирка корпуса внутри 3.Визуальный осмотр и проверка соединений и предохранителей 4.Проверка перехода не резервный режим | 1 раз в месяц |
| 5 | Регламент ТО извещателей и оповещателей СПС | 1.Протирка корпуса (продув дымовой камера в случае дымовых пожарных извещателей) 2.Проверка болтовых соединений | 1 раз в месяц проверяется 10% от общего количества смонтированных извещателей и оповещателей |
| 6 | Регламент общего ТО СПС | 1.Проверка 10% аналоговых шлейфов/адресных извещателей СПС на сработку по заданным алгоритмам 2.Проверка реакции управляемых по сигналам СПС исполнительных элементов 3.Проверка реакции СОУЭ по сигналам СПС, проверка работоспособности оповещателей 4.Проверка протокола событий СПС | - раз в месяц |
| 7 | Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания |  | - при необходимости |
| 8 | Регламент ТО аварийного освещения | 1.Визуальный осмотр 2. Проверка аккумуляторов и источников питания 3. Тестирование работы системы | - раз в месяц |

- Требования к техническим характеристикам оказываемых услуг:

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодического оказания услуг по их профилактике и контролю технического состояния.

На время проведения ремонтных работ на обслуживаемых объектах Исполнитель предоставляет оборудование из обменного фонда для поддержания работоспособного состояния установок Заказчика.

Работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии.

Исполнитель обеспечивает круглосуточный прием заявок на оказание ремонтных услуг.

При необходимости (по запросу Заказчика, при приемке Заказчиком нового объекта в эксплуатацию) Исполнитель осуществляет проведение совместно с представителями Заказчика, проверку обслуживаемых объектов и составление соответствующего акта.

Заказчик обязан осмотреть и принять оказанную услугу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат услуги, или иных недостатков в услуге немедленно заявить об этом Исполнителю.  По результатам приемки услуг в целом или отдельного этапа оформляется акт выполненных работ по ТО АПС и СОУЭ.

Исполнитель совместно с Заказчиком, ежеквартально проводят учения с оформлением акта проверки работоспособности АПС и СОУЭ

Все оказанные услуги по техническому обслуживанию и оказанию ремонтных услуг, в т.ч. и по контролю качества, фиксируются в "Журнале регистрации услуг по ТО и ППР". Работоспособность установок на каждом из объектов после проведения технического обслуживания или планово-предупредительного ремонта проверяется Уполномоченным представителем Государственного заказчика, после чего стороны заполняют в установленном порядке «Журнал регистрации услуг по ТО и ППР» и заверяют записи своими подписями.

В случае если при оказании ремонтных услуг Исполнитель не справляется в течение 5 часов, то сроки и время устранения неисправностей согласуются с Уполномоченным представителем Заказчика.

7. Требования, предъявляемые к качеству оказываемых услуг:

Все оказанные услуги по техническому обслуживанию и проведению ремонтных работ, в т.ч. и по контролю качества, фиксируются в "Журнале регистрации услуг по ТО и ППР".

Исполнитель несет все затраты, связанные с осуществлением обслуживания системы ОПС, включая временную замену вышедшей из строя аппаратуры, кроме затрат, связанных с проведением капитальных мероприятий (капитальный ремонт технических средств, установка новых приборов и замена аппаратуры, не подлежащей ремонту ввиду физического износа или истечения срока эксплуатации). Материалы, изделия и оборудование, используемые при оказании услуг, соответствуют ГОСТам и сертифицированы.

8.Требования к безопасности оказываемых услуг:

При оказании услуг обязательно соблюдение требований «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.

Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения оказываются квалифицированным персоналом, изучившим принципы работы систем, ознакомленные с Руководством по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности, прошедшие стажировку на рабочем месте, имеющие группу по электробезопасности.

9. Перечень оборудования системы автоматической системы пожарной сигнализации, подлежащего техническому обслуживанию:

По адресу: Владимирская область, г.Собинка, ул.Ленина, д.100

Извещатель пожарный ДиП-34А – 321 шт.

Световое табло «Выход» - 168 шт.

Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Свирель» – 160 штук.

Прибор приема контроля охранно-пожарный (далее ППКОП) С 2000 М – 1 шт.

ППКОП С 2000 СП – 5 шт.

ППКОП С 2000 КДЛ – 6 шт.

ППКОП С 2000 БИ – 3 шт.

Блок бесперебойного питания РИП 1201 – 6 шт.

БРО исп. 2 «Орфей» - 7шт.

Динамик речевого оповещения ДИНА «Орфей» - 75 шт.

Извещатель пожарный ручной ИПР 513 АМ – 27 шт.

Приемник RS-201RS (Альтоника) – 1 шт.

Передатчик RS-201TD-RR «Альтоника» - 5 шт.

Извещатель пожарный С 2000-ИП – 27 шт.

Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный «Гранит-3» - 4 шт.

Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный «Гранит-4» - 1 шт.

Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный «Нота» - 1 шт.

ИП-212-141 – 28 шт.

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой «Маяк 12-К» - 7 шт.

Светильники аварийного освещения – 83 шт.

По адресу: Владимирская область, г.Лакинск, пр-т Ленина, д.63

Клавиатура управления С 200 М – 1 шт.

Блок управления – С 2000 КДЛ – 4 шт.

Контрольно-пусковой блок - С 2000 КПБ – 2 шт.

ППКОП – Сигнал-10 – 7 шт.

Блок индикации и управления - С 2000 БКИ – 3 шт.

Радиоканальный повторитель интерфейса - С 2000 РПИ – 7 шт.

Антенна для радиоканального повторителя интерфейса с крепежом АН-433 – 7 шт.

Релейный блок - С 2000 СП1 – 1 шт.

Прибор управления оповещением Тромбон-ПУ-4 – 1 шт.

Усилитель мощности - Тромбон-УМ4-360 – 1 шт.

Блок резервного питания Тромбон-БП21 – 1 шт.

Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А – 217 шт.

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ – 19 шт.

Извещатель пожарный тепловой адресный С 2000 ИП-03 – 6 шт.

Блок разветвительно-изолирующий Бриз – 16 шт.

Оповещатель звуковой АМ «Глагол Н2-5» - 18 шт.

Оповещатель звуковой АМ «Глагол Н2-3» - 63 шт.

Оповещатель звуковой ПКИ-1 «Иволга» - 38 шт.

Оповещатель световой  «Выход» «Молния-12» - 35 шт.

Оповещатель световой «Пожар» «Молния-12» -29 шт.

Оповещатель световой «Стрелка влево» «Молния-12» - 1 шт.

Бокс под АКБ – 2х17 А/ч – 2 шт.

Резервированный источник питания РИП-12 RS – 2 шт.

Резервированный источник питания ИВЭПР12/3.5 2х12 – 6 шт.

Аккумуляторная батарея 12 А*ч – 13 шт.

Аккумуляторная батарея 17 А*ч – 6 шт.

Извещатель пожарный ИПР-3СУ – 17 шт.

Извещатель пожарный дымовой ДИП-141м – 89 шт.

Коробка коммутационная УК-2П – 110 шт.

Автомат однополюсный в боксе С10 – 7 шт.

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141М - 21шт.

Светильники аварийного освещения – 27 шт.