## АПС и СОУЭЛ Собинка - ЛСР по Ме
Приложение №2 к договору№______ от _______________2026г.
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[11 empty] | Директор ГБУСОВО "Собинский дом социального обслуживания" | [5 empty] | Директор ГБУСОВО "Собинский дом социального обслуживания"
[11 empty] | Е.О. Байкалова | [6 empty] | Е.О. Байкалова
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [7 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [15 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [17 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [8 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | приказ Министерства архитектуры и строительства Владимирской области от 06.03.2026 № 30 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства архитектуры и строительства Владимирской области от 06.03.2026 № 30 | [10 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства архитектуры и строительства Владимирской области от 06.03.2026 № 30
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [28 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 33. Владимирская область | [10 empty] | 33. Владимирская область | [13 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 33. Владимирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Владимирская область | [10 empty] | Владимирская область | [15 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Владимирская область
Здание ГБУСОВО «Собинский дом социального обслуживания» по адресу: Владимирская область, г.Собинка, ул.Ленина, д.100 | [33 empty] | Здание ГБУСОВО «Собинский дом социального обслуживания» по адресу: Владимирская область, г.Собинка, ул.Ленина, д.100
(наименование стройки)
Здание ГБУСОВО «Собинский дом социального обслуживания» по адресу: Владимирская область, г.Собинка, ул.Ленина, д.100 | [34 empty] | Здание ГБУСОВО «Собинский дом социального обслуживания» по адресу: Владимирская область, г.Собинка, ул.Ленина, д.100
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 45/09-2026
монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (дополнительные работы) | [35 empty] | монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость | [35 empty] | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года | [35 empty] | III квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 136.51 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 36.05 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 115.23 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.1 | тыс.руб.
| оборудования |  | 7.55 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 95.77 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.22 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [38 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [25 empty] | Световые настенные указатели
|  | Объем=10 / 100 | [38 empty] | Объем=10 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [39 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.6056; 12: 4180.83 | [28 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 78.56 | 1.35 | 10.6056 |  |  | 394.21 |  | 4180.83 | [29 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 65.29 | [28 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.054; 12: 24.22 | [28 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.35 | 0.027 |  |  | 1777.41 |  | 47.99 | [29 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.35 | 0.027 |  |  | 514.19 |  | 13.88 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.35 | 0.027 |  |  | 640.69 |  | 17.3 | [29 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.35 | 0.027 |  |  | 382.78 |  | 10.34 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 203.53 | [28 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 17.5 |  | 1.75 | 5.87 | 0.86 | 5.05 |  | 8.84 | [29 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 4.08 |  | 0.408 | 41.71 | 1.12 | 46.72 |  | 19.06 | [29 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 21.2.01.02-0141 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4 |  |  |  | т | 0.00153 |  | 0.000153 | 948687.13 | 1.21 | 1147911.43 |  | 175.63 | [29 empty] | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4473.87 | [31 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 61.94 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4205.05 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4078.9 | [33 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2144.58 | [33 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 107592.9; 12: 10759.29 | [34 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_62.4.00.00_77_7702680818_08.09.2026_02_1 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) КРИСТАЛЛ-24 Д "Стрелка" |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 754.92 |  | 7549.2 | [25 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) КРИСТАЛЛ-24 Д "Стрелка"
|  | (Инженерное оборудование) | [47 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7549.2 | [34 empty] | Всего по позиции
3 | ТЦ_27.2.03.01_77_7702680818_08.09.2026_02_2 | Кронштейн для двустороннего табло КРИСТАЛЛ |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 104.92 |  | 1049.2 | [25 empty] | Кронштейн для двустороннего табло КРИСТАЛЛ
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [47 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1049.2 | [34 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-02-410-02 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: свыше 25 до 50 мм /гильзы прохода через стены |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5472; 6: 1; 7: 0.5472 | [25 empty] | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: свыше 25 до 50 мм /гильзы прохода через стены
|  | Объем=(144*0,380) / 100 | [38 empty] | Объем=(144*0,380) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [39 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.2876; 12: 4223.95 | [28 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 15.28 | 1.35 | 11.2876 |  |  | 374.21 |  | 4223.95 | [29 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 196.49 | [28 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.16252; 12: 72.88 | [28 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.11 | 1.35 | 0.081259 |  |  | 1777.41 |  | 144.43 | [29 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.11 | 1.35 | 0.081259 |  |  | 514.19 |  | 41.78 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.11 | 1.35 | 0.081259 |  |  | 640.69 |  | 52.06 | [29 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.11 | 1.35 | 0.081259 |  |  | 382.78 |  | 31.1 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 831.46 | [28 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.1328; 7: 0.072668; 10: 8.68; 12: 0.63 | [29 empty] | Электроэнергия
| 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  |  | 4: м3; 5: 0.021; 7: 0.011491; 10: 5515.42; 12: 63.38 | [29 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М200
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.032 |  | 0.01751 | 3658.94 | 1.38 | 5049.34 |  | 88.42 | [29 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
| 20.2.02.02-0011 | Заглушки |  |  |  | 10 шт | 1 |  | 0.5472 | 7.1 | 1.38 | 9.8 |  | 5.36 | [29 empty] | Заглушки
| 20.2.08.05-0017 | Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм |  |  |  | шт | 0.5 |  | 0.2736 | 1501.31 | 1.3 | 1951.7 |  | 533.99 | [29 empty] | Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм
| 14.1.05.01-1000 | Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный на основе акриловых сополимеров для материалов из древесины, металла, кирпича, бетона, ПВХ, керамики, гипса и пенополистирола, плотность 1,30-1,40 г/см3 |  |  |  | кг | 0.4 |  | 0.21888 | 414.38 | 1.54 | 638.15 |  | 139.68 | [29 empty] | Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный на основе акриловых сополимеров для материалов из древесины, металла, кирпича, бетона, ПВХ, керамики, гипса и пенополистирола, плотность 1,30-1,40 г/см3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5324.78 | [31 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 62.58 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4296.83 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4167.93 | [33 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2191.38 | [33 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21466.87; 12: 11746.67 | [34 empty] | Всего по позиции
5 | ТЦ_24.3.03.15_77_7702680818_08.09.2026_02_3 | Труба жесткая гладкая, без галогена, трудногорючая HF FR D20, серая (23020HFR) |  |  |  | м | 55.8144 | 1 | 55.8144 |  |  | 386.73 |  | 21585.1 | [25 empty] | Труба жесткая гладкая, без галогена, трудногорючая HF FR D20, серая (23020HFR)
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [47 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=Ф1*100*1,02 | [38 empty] | Объем=Ф1*100*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21585.1 | [34 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  |  | 4: шт; 5: 144; 6: 1; 7: 144 | [25 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [39 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 73.872; 12: 27643.64 | [28 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 0.38 | 1.35 | 73.872 |  |  | 374.21 |  | 27643.64 | [29 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 4 | М |  |  |  | 12: 67835.55 | [28 empty] | М
| 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  |  |  | т | 6e-05 |  | 0.00864 | 490790.27 | 1.35 | 662566.86 |  | 5724.58 | [29 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм
| 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  |  |  | кг | 0.15 |  | 21.6 | 92.95 | 1.33 | 123.62 |  | 2670.19 | [29 empty] | Пакля смоляная пропитанная
| 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  |  |  | кг | 0.72 |  | 103.68 | 490.01 | 1.17 | 573.31 |  | 59440.78 | [29 empty] | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 95479.19 | [31 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 409.54 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 27643.64 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 26814.33 | [33 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 14098.26 | [33 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 950.01; 12: 136801.32 | [34 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  |  |  | кг | -21.6 | 1 | -21.6 | 92.95 | 1.33 | 123.62 |  | -2670.19 | [25 empty] | Пакля смоляная пропитанная
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [47 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -2670.19 | [34 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  |  |  | т | -0.00864 | 1 | -0.00864 | 490790.27 | 1.35 | 662566.86 |  | -5724.58 | [25 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [47 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -5724.58 | [34 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  |  |  | кг | -103.68 | 1 | -103.68 | 490.01 | 1.17 | 573.31 |  | -59440.78 | [25 empty] | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [47 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -59440.78 | [34 empty] | Всего по позиции
(V=0,03м*0,03м/4*3,14*54,72м = 0,0386597 м3 | [50 empty] | (V=0,03м*0,03м/4*3,14*54,72м = 0,0386597 м3
(0,0386597 м3*1000л/м3)/25л/баллон=2баллон) | [50 empty] | (0,0386597 м3*1000л/м3)/25л/баллон=2баллон)
10 | ФСБЦ-14.5.01.05-0013 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл\ (диаметр заделываемых труб - 20 мм, общая длина гильз - 4,0 м, выход пены для баллона объемом 880мл - 25 л) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 478.28 | 1.17 | 559.59 |  | 1119.18 | [25 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл\ (диаметр заделываемых труб - 20 мм, общая длина гильз - 4,0 м, выход пены для баллона объемом 880мл - 25 л)
|  | (Прокладка и монтаж сетей связи) | [47 empty] | (Прокладка и монтаж сетей связи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1119.18 | [34 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [49 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 61729.83 | [38 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 115225.21 | [38 empty] | Монтажные работы
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 7549.2 | [38 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 36145.52 | [38 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 35061.16 | [38 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 18434.22 | [38 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 122774.41 | [39 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
|  | справочно: | [50 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 22634.3 | [38 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 7549.2 | [38 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 95,7652416 | [40 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,2165184 | [40 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [53 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 61729.83 | [42 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [54 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 36048.42 | [42 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 261.78 | [42 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 97.1 | [42 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 25322.53 | [42 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 115225.21 | [42 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [54 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 36048.42 | [42 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 261.78 | [42 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 97.1 | [42 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 25322.53 | [42 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 35061.16 | [42 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 18434.22 | [42 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 7549.2 | [42 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 7549.2 | [42 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 122774.41 | [43 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 36145.52 | [42 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 35061.16 | [42 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 18434.22 | [42 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Компенсация НДС 22%(МАТ+ОБ) |  |  |  | 12: 7231.78 | [42 empty] | Компенсация НДС 22%(МАТ+ОБ)
|  | Всего |  |  |  | 12: 130006.19 | [43 empty] | Всего
|  | НДС 5% |  |  |  | 12: 6500.31 | [42 empty] | НДС 5%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 136506.5 | [43 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [54 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 22634.3 | [42 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 7549.2 | [42 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 95,7652416 | [44 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,2165184 | [44 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Е.В. Хохлова) | [45 empty] | (Е.В. Хохлова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  |  | 5: (Е.А. Каушкиин) | [46 empty] | (Е.А. Каушкиин)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]