ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

(в редакции № 1)
Номер процедуры: 0003826353DP
Способ закупки: Запрос цен в целях заключения договора.
Описание проведения торгово-закупочной процедуры: Настоящим заказчик проводит процедуру изучения рынка в целях определения наименьшей цены с последующим заключением договора с участником процедуры, предложившим наименьшую цену.
Сведения об организаторе: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Владимирский дом социального обслуживания" (ИНН: 3327102302, КПП: 332701001, ОГРН: 1033301819748).
Место нахождения: г. Владимир, ул. Чапаева, д.4, 600024.

Почтовый адрес: г. Владимир, ул. Чапаева, д.4, 600024.

Сведения о заказчике: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Владимирский дом социального обслуживания" (ИНН: 3327102302, КПП: 332701001, ОГРН: 1033301819748).
Место нахождения: г. Владимир, ул. Чапаева, д.4, 600024.

Почтовый адрес: г. Владимир, ул. Чапаева, д.4, 600024.

Контактная информация: Обухова Юлия Вадимовна, тел.: +74922777496, факс: +7(4922)545615, e-mail: oguvpni@gmail.com
Сведения об операторе электронной площадки: ООО «ЦУЗ»
Место нахождения: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, дом 27А, корпус 7, офис 31

Почтовый адрес: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, дом 27А, корпус 7, офис 31

Ответственное лицо: Иванова Марианна Юрьевна, тел.: +7 (4922) 52-62-55, centrzakupki@mail.ru

Наименование закупки: Поставка блоков линейных и аккумуляторных батарей для нужд ГБУСОВО «Владимирский дом социального обслуживания» 44-ФЗ
Предмет договора (лота): Поставка блоков линейных и аккумуляторных батарей для нужд ГБУСОВО «Владимирский дом социального обслуживания» 44-ФЗ.
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные
	2 (Штука): Блок линейный речевого оповещения RU БЛЮЗ модель БЛ-3 Назначение: приём. обработка и ретрансляция сигналов от базового блока (ББ) на речевые оповещатели (РОП). а также управление световыми оповещателями. Усилитель низкой частоты (УНЧ): 1 канал мощностью 40 Вт. Выходы: 1 выход для подключения мощных динамиков (например. уличных рупорных громкоговорителей). 1 выход для постоянно включённых световых оповещателей. 1 выход для управляемых световых оповещателей. Параметры линии оповещения: напряжение — 30 В. мощность — 40 Вт. Питание: от сети переменного тока 220 В (допуск +10/-15%) и от резервного источника — аккумуляторная батарея (АКБ) 12 В / 7 Ач. Ток потребления: в дежурном режиме — не более 300 мА от основного источника. в режиме «Пуск» — не более 0.5 А от основного источника. Время работы при отсутствии основного питания: в дежурном режиме — не менее 24 часов. в режиме «Пуск» — не менее 2 часов. Протяжённость линий связи: не более 100 м между БЛ и конечным оповещателем при сечении провода 0.5 мм². Степень защиты: IP41. Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 °C. videoglaz.ru tinko.ru Габариты (Ш×В×Г): 230×220×75 мм. videoglaz.ru tinko.ru Масса: не более 4 кг. Страна-изготовитель: указать 
	26.30.50.123: Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные
	46.4: Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

	2
	Батареи аккумуляторные прочие
	2 (Штука): Аккумуляторная батарея АКБ 12-7 Номинальное напряжение 12 В Ёмкость 7 А·ч (при 20‑часовом разряде до 10.5 В на элемент при 25 °C) Максимальный ток разряда 105 А (в течение 5 секунд) Размеры (В×Ш×Г) 94×65×150 мм Вес около 2.1 кг Тип клемм T1/T2 Технология AGM (VRLA) Срок службы (в буферном режиме) 5–7 лет при температуре 25 °C Саморазряд менее 3% в месяц при 25 °C Диапазон рабочих температур разряд: от –15 °C до +50 °C; заряд: от –10 °C до +50 °C; хранение: от –20 °C до +50 °C Напряжение заряда (буферный режим) 13.6–13.8 В при 25 °C Максимальный ток заряда 2.1 А Страна-изготовитель: указать 
	27.20.23.190: Батареи аккумуляторные прочие
	46.4: Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: В соответствии с документацией о закупке.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией о закупке
Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией о закупке
Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией
Порядок формирования цены договора (лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В соответствии с документацией о закупке
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: В соответствии с документацией о закупке
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): В соответствии с документацией о закупке
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 45 669.82 руб.
Требование обеспечения заявки: не установлено.
Требование обеспечения исполнения договора: не установлено.
Особенности проведения закупки: только для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Срок предоставления документации о закупке: с 28 октября 2026 года по 30 октября 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: Электронная Торговая Площадка VladZakupki http://vladzakupki.ru.
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
Место подачи заявок: Электронная Торговая Площадка VladZakupki http://vladzakupki.ru.
Дата начала подачи заявок: 28 октября 2026 года.
Дата и время окончания подачи заявок: 30 октября 2026 года в 13:00 MCK.
Место, дата и время рассмотрения заявок: г. Владимир, ул. Чапаева, д.4, 600024, 30 октября 2026 года в 13:00 MCK.
Место, дата и время подведения итогов закупки: г. Владимир, ул. Чапаева, д.4, 600024, 30 октября 2026 года в 13:00 MCK.
