44-ФЗ

Запрос

о предоставлении ценовой информации

в целях анализа рынка

- Заказчик - государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Александровский комплексный центр социального обслуживания населения», ИНН 3301017028, адрес: 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Революции, д. 72 - проводит запрос ценовой информации в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров (работ, услуг) и определения наименьшей цены предложения (далее – Запрос цен), с намерением заключить договор с участником процедуры, предложившим такую наименьшую цену и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения о цене услуг: по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями лиц, не имеющих группу инвалидности, но по медицинским показателям нуждающихся в них и постоянно проживающих на территории г. Александров и Александровского района Владимирской области (323 – оказание услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения).

Количество, требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) представлены в Проекте Договора.

- Цена должна включать в себя стоимость товара (работы, услуги), все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, сборку, оформление сертификатов, паспортов и иные расходы Участника, а также все скидки, предлагаемые Участником.

Цена не должна превышать: 123 100,00 (сто двадцать три тысячи сто) рублей.

- Доставка товара осуществляется в соответствии с Проектом Договора.

Предполагаемые сроки заключения договора: ноябрь 2026 года.

Заключение договора возможно в форме электронного документа подписанного электронно-цифровыми подписями лиц, уполномоченных действовать от имени Участника закупки и Заказчика с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки «VladZakupki» или в простой письменной форме.

Предполагаемые сроки поставки товара: в соответствии с Проектом Договора

- Порядок оплаты: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке.

- Предложение рекомендуется направлять по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — Уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению.

Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (при наличии).

- Из предложения участника должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

- Предложение должно быть подано Участником в форме электронного документа на электронную площадку «VladZakupki» (адрес сайта в сети Интернет: http://vladzakupki.ru). При подаче заявки Участник обязан указать номер извещения, указанный на вышеуказанном сайте.

Срок подачи ценовой информации: с даты размещения до 02.11.2026 года 10-00

- Данная процедура является запросом ценовых предложений в соответствии с ч.5 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и может закончиться подписанием контракта (договора), в случае принятия Заказчиком такого решения.

Заказчик проводит указанную процедуру в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах услуги и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить договор с Участником:

1) предложившим наименьшую цену;

2) лучшие не стоимостные условия;

3) лучшие по совокупности условия, или принимает решение о завершении процедуры запроса цен без заключения договора.

Заказчик оставляет за собой право не заключать договор.

- Условия рассмотрения ценовых предложений Участников и их оценка.

При рассмотрении ценовых предложений Участников Заказчик сравнивает предложенные цены в случае соответствия участника следующим требованиям:

1) единые требования к участникам закупки (декларируются участником):

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- участник закупки не является иностранным агентом.

2) отсутствие у Участника случаев поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, и (или) просрочки поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).

(При проверке Заказчиком Факты ненадлежащего исполнения и (или) просрочки исполнения могут подтверждаться сведениями из реестров контрактов (договоров) Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, информацией от государственных, муниципальных учреждений, а также иных юридических и физических лиц, являющимися контрагентами участника закупки, чье предложение рассматривается);

3) отсутствие сведений об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок;

4) участник закупки, предложивший цену контракта (договора), сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, обязан представить Заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.

Если Участник не соответствует требованиям, указанным в пп.1-4 п.9 настоящего Запроса цен, ценовое предложение не принимается в расчет и к сравнению цен заявка не допускается, за исключением случая, когда все участники одновременно имеют факты поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, или одновременно имеют факты просрочки  поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).

В случае если Заказчиком принимается решение о выборе победителя среди участников:

- имеющих факт нарушения сроков исполнения контракта (договора), выбор победителя должен осуществляется в пользу минимального размера нарушения такого срока;

- имеющих факт поставки не качественной продукции, такое решение может приниматься только при ничтожных показателях несоответствия товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуги).

В случае если в результате анализа рынка поданы несколько одинаковых ценовых предложений, и они допущены к сравнению, то при принятии решения о заключении договора, договор заключается с Участником, который является субъектом малого предпринимательства и (или) социально ориентированной некоммерческой организацией. При этом, если несколько одинаковых ценовых предложений, поступили от Участников, являющихся субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями, или никто из Участников не является субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями договор может быть заключен с Участником, который первым подал ценовое предложение.

Решение о завершении процедуры анализа рынка без заключения договора принимается в случае, если:

- не подано не одного ценного предложения от Участников;

- из поданных ценовых предложений Участников в расчет и к сравнению цен не принято ни одного предложения.

По результатам проведения публичной процедуры анализа рынка, Заказчик принимает решение о заключении контракта (договора) или о завершении процедуры запроса цен без заключения договора.

Решение Заказчика оформляется соответствующим протоколом.

В протоколе указывается обоснование принятия решений:

- по допуску или не допуску участников к оценке ценовых предложений;

- по выбору Участника, с которым будет заключен контракт;

3) обоснование решения о завершении процедуры запроса цен без заключения договора, если Заказчик принял такое решение.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Ответственный: Бабич Елена Викторовна 8-49244-22480

Приложения:

- Форма Предложения (Приложение №1).

- ПРОЕКТ договора оказания услуги (Приложение №2).

Заместитель директора							Т.Ю. Колесникова

Приложение №1 к запросу

Форма предложения:

Заполняется на бланке участника.

Руководителю Заказчика

___________________________

(наименование заказчика)

Извещение №_______________

(обязательное поле для заполнения)

Компания (Наименование и почтовый адрес) предлагает следующую цену на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги:

| № | Наименование изделия, ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Сумма, руб. | Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительские свойства) Изделий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке для детей/ 88.99.19.000 Наименование страны происхождения: _____________ | пара | 2 |  |  |  | - Ортопедическая сложная, кожаная, на утепленной подкладке, выполнена из материалов, безопасных для здоровья пользователя. Малодетская, дошкольная, для школьников-девочек, для дошкольников –мальчиков, девичья, мальчиковая (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки). Обувь изготовлена по индивидуальным размерам и обчерку стопы пациента по колодкам, при необходимости на основе слепка и предназначена для детей с деформациями и дефектами стоп для восстановления и компенсации статико-динамической функции. Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями включает: - 1) специальные жесткие детали (союзка жесткая, берец жесткий односторонний наружный, при необходимости внутренний, берц жесткий двусторонний, при необходимости круговой, задний жесткий берц, задник с удлиненными крыльями, подносок укороченный, при необходимости серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная с козырьком, при необходимости невысокой боковой поддержкой); - 2) специальные мягкие детали (дополнительная шнуровка, тяги, манжетка); - 3) специальные металлические детали (пластинка для ортопедической обуви, планшетки корсетные); - 4) межстелечные слои (выкладка сводов наружного и внутреннего, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след); 5) специальные детали низа (каблук и подошва особой формы) | Изделия должны быть новыми, ранее не находившимися в эксплуатации, не подергавшимися ремонту, модернизации или восстановлению, не имеющими дефектов формирования и крепления деталей, некачественных комплектующих и материалов. Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Материалы, применяемые для изготовления изделий: - - без содержания ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействия на поверхности (одежды, кожи и т.д.), с которыми контактируют при их нормальной эксплуатации; - - разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения. - Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Гарантия на товар в соответствии с действующим законодательством. - Ортопедическая обувь должна компенсировать имеющиеся у получателя функциональные нарушения и обеспечивать: - - достаточность опороспособности конечности; - - фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформаций; - - компенсацию укорочения конечности. Обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль, т.д.). |
|  | Сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки для детей /88.99.19.000 Наименование страны происхождения: _____________ | пара | 2 |  |  |  | - Ортопедическая сложная, кожаная, без утепленной подкладки, выполнена из материалов, безопасных для здоровья пользователя. Малодетская, дошкольная, для школьников-девочек, для дошкольников – мальчиков, девичья, мальчиковая (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки). Обувь изготовлена по индивидуальным размерам и обчерку стопы пациента по колодкам, при необходимости на основе слепка и предназначена для детей с деформациями и дефектами стоп для восстановления и компенсации статико-динамической функции. Обувь в соответствии с функциональным назначнием и медицинскими показаниями включает: - 1) специальные жесткие детали (союзка жесткая, берец жесткий односторонний наружный, при необходимости внутренний, берц жесткий двусторонний, при необходимости круговой, задний жесткий берц, задник с удлиненными крыльями, подносок укороченный, при необходимости серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная с козырьком, при необходимости невысокой боковой поддержкой); - 2) специальные мягкие детали (дополнительная шнуровка, тяги, манжетка); - 3) специальные металлические детали (пластинка для ортопедической обуви, планшетки корсетные); - 4) межстелечные слои (выкладка сводов наружного и внутреннего, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след); - 5) специальные детали низа (каблук и подошва особой формы) |  |
|  | Сложная ортопедическая обувь для взрослых на утепленной подкладке /88.99.19.000 Наименование страны происхождения: _____________ | пара | 5 |  |  |  | Ортопедическая сложная, кожаная, на утепленной подкладке, выполнена из натуральных материалов. Мужская, женская (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки). Обувь изготовлена по индивидуальным размерам и обчерку стопы пациента по колодкам, при необходимости на основе слепка. Обувь предназначена для взрослых с деформациями и дефектами стоп для восстановления и компенсации статико-динамической функции при выраженных анатомических изменениях стоп. Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями включает: 1) специальные жесткие детали (союзка жесткая, берец жесткий односторонний наружный, при необходимости внутренний, берц жесткий двусторонний, при необходимости круговой, задний жесткий берц, задник с удлиненными крыльями, подносок укороченный, при необходимости серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная с козырьком, при необходимости невысокой боковой поддержкой); 2) специальные мягкие детали (дополнительная шнуровка, тяги, манжетка); 3) специальные металлические детали (пластинка для ортопедической обуви, планшетки корсетные); 4) межстелечные слои (выкладка сводов наружного и внутреннего, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след); 5) специальные детали низа (каблук и подошва особой формы); - 6) прочие специальные детали (искусственный передний отдел стопы и искусственный носок). | Изделия должны быть новыми, ранее не находившимися в эксплуатации, не подергавшимися ремонту, модернизации или восстановлению, не имеющими дефектов формирования и крепления деталей, некачественных комплектующих и материалов. Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Материалы, применяемые для изготовления изделий: - без содержания ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействия на поверхности (одежды, кожи и т.д.), с которыми контактируют при их нормальной эксплуатации; - разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения. Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Гарантия на товар в соответствии с действующим законодательством. Ортопедическая обувь должна компенсировать имеющиеся у получателя функциональные нарушения и обеспечивать: - достаточность опороспособности конечности; - фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформаций; - компенсацию укорочения конечности. Обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль, т.д.). |
|  | Сложная ортопедическая обувь для взрослых без утепленной подкладки/ 88.99.19.000 Наименование страны происхождения: _____________ | пара | 5 |  |  |  | Ортопедическая сложная, кожаная, без утепленной подкладки, выполнена из натуральных материалов. Мужская, женская (ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты). Обувь изготовлена по индивидуальным размерам и обчерку стопы пациента по колодкам, при необходимости на основе слепка. Обувь предназначена для взрослых с деформациями и дефектами стоп для восстановления и компенсации статико-динамической функции при выраженных анатомических изменениях стоп. Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями включает: 1) специальные жесткие детали (союзка жесткая, берец жесткий односторонний наружный, при необходимости внутренний, берц жесткий двусторонний, при необходимости круговой, задний жесткий берц, задник с удлиненными крыльями, подносок укороченный, при необходимости серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная с козырьком, при необходимости невысокой боковой поддержкой); 2) специальные мягкие детали (дополнительная шнуровка, тяги, манжетка); 3) специальные металлические детали (пластинка для ортопедической обуви, планшетки корсетные); 4) межстелечные слои (выкладка сводов наружного и внутреннего, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след); 5) специальные детали низа (каблук и подошва особой формы); 6) прочие специальные детали (искусственный передний отдел стопы и искусственный носок). |  |

Место и условия оказания услуги: Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями лиц, не имеющих группу инвалидности, но по медицинским показателям нуждающихся в них (далее – Изделия), осуществляется согласно Техническому заданию по списку получателей, предоставляемому Заказчиком Исполнителю.

На территории города Александрова должно быть предусмотрено наличие не менее одного специализированного пункта обмера, примерки и выдачи изделий (далее – пункт выдачи).

# Пункт выдачи в г. Александров должен работать не менее 16 часов в неделю (в период с 9-00 до 19-00 по московскому времени).

# Пункт выдачи должен располагаться не далее 500 метров от остановок общественного пассажирского транспорта (автобусной остановки).

# Пункт выдачи должен обеспечивать возможность комфортной примерки.  На пункте выдачи не должны производиться ремонтные, строительные и пр. работы.

# Обмер и примерки на пункте выдачи изделий должен осуществлять сотрудник Исполнителя (или специалист по договору найма).

Выдача готовых изделий осуществляется по месту примерки Изделия. В случае невозможности прибытия граждан по состоянию здоровья к месту примерки, примерка и выдача изделий осуществляется по месту жительства граждан.

Срок предоставления гарантии качества Услуги (п.1 – 2 Спецификации): Срок предоставления гарантии качества услуги в течение действия всего гарантийного срока на Товар в 10% объеме.

Гарантийный срок носки сложной ортопедической обуви - не менее 6 месяцев со дня выдачи обуви Получателю или начала сезона. Начало сезона должно определяться в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Гарантийное обслуживание изделий и расходы на устранение неполадок (включая запасные части, работы по устранению неполадок, транспортные расходы) осуществляются Исполнителем за свой счет в течении действия гарантийного срока, а в случае невозможности ремонта – безвозмездная замена обуви.

Срок предоставления гарантии качества Услуги (п.3 – 4 Спецификации): Срок предоставления гарантии качества услуги в течение действия всего гарантийного срока на Товар в 100% объеме.

Гарантийный срок носки сложной ортопедической обуви - не менее 60 дней со дня выдачи обуви Получателю или начала сезона. Начало сезона должно определяться в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Гарантийное обслуживание изделий и расходы на устранение неполадок (включая запасные части, работы по устранению неполадок, транспортные расходы) осуществляются Исполнителем за свой счет в течении действия гарантийного срока, а в случае невозможности ремонта – безвозмездная замена обуви.

Цена запрашиваемого товара, работы, услуги включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, страхование, оформление сертификатов, паспортов и т.д., а также все скидки, предлагаемые Участником.

Цены действительны до «____»________ 20___г.

В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, согласны заключить контракт (договор) и поставить товар в указанные Вами сроки, наши реквизиты: полное и сокращенное название предприятия, ФИО директора или уполномоченного должностного лица, на основании чего он действует, банковские реквизиты, контактное лица, телефон и адрес электронной почты).

Подпись ________________			(Ф.И.О. директора)

М.П.

Контакты:

Должность,

ФИО,

Тел. рабочий, мобильный,

Email

Приложение №2 к запросу

ПРОЕКТ по 44-ФЗ			              Контракт на оказание услуг № ________

г. Александров								«____» ноября 2026 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Александровский комплексный центр социального обслуживания населения», далее именуемый «Заказчик», в лице директора Шульги Елены Викторовны, действующего на основании и в соответствии с Уставом, с одной стороны, и _________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице _________________, действующего(ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь ГК РФ (в том числе ст.ст. 425, 450, 471, 475, 476, 478, ст. 525 - 532), с соблюдением п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт на оказание услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями (далее – «Услуги», «Изделия» соответственно) для лиц, не имеющих группу инвалидности (далее – «Получатели»), но по медицинским показателям нуждающихся в них и постоянно проживающих на территории г. Александров и Александровского района Владимирской области (323 – оказание услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения), согласно Приложениям №1 и №2 к Договору, а Заказчик обязуется принять документы, на основании которых Получателям оказана Услуга, и оплатить Услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

  - Настоящий Договор, заключенный по результатам проведения запроса ценовой информации в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах услуги и определения наименьшей цены предложения на право заключить Договор (итоговый протокол от «_____» ___________ 2026 года № ___________).

  - ИКЗ 262330101702833010100100100000000323

  - Срок поставки товара (оказания услуги): с даты заключения Договора не позднее 15 декабря 2026 года.

  - Место оказания Услуги: в соответствии с Приложением №2 к Договору.

  - Срок исполнения Договора: с даты заключения Договора по 24 декабря 2026 года и включает срок поставки товара (оказания услуги) Исполнителем в полном объеме, срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты Заказчиком такого товара (услуги). (п.8 ч. 1 ст. 42 Закона, п. 8.4 ч.1 ст.3 Закона).

  - Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Для сохранения конфиденциальности информации, содержащей персональные данные, необходимой для исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору и соблюдения положений Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»:

  - Заказчик передает Исполнителю списки получателей, включая следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес, наименование протезно-ортопедического изделия.

  - Исполнитель имеет право хранить переданную информацию и использовать ее только с целью исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Стороны, в соответствии с п. 3 ст. 6 и ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», обязаны соблюдать конфиденциальность персональных данных и принять все необходимые меры по обеспечению безопасности при их обработке.

  - Использование полученной информации в рекламных и иных целях, не установленных настоящим Договором, не допускается.

  - Передача информации, предоставляемой в целях реализации настоящего Договора, третьим лицам не допускается. В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность за сохранность конфиденциальной информации несет Сторона, привлекшая соисполнителя.

  - Сторона, нарушившая условия конфиденциальности и не обеспечившая безопасность и должную защиту персональных данных, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Качество оказываемых Услуг должно соответствовать требованиям, указанным в Приложениях №1 и №2 к Договору.

- Гарантийный срок.

- Гарантийный срок, установленный на результат оказанных Услуг, указан в Приложении №1 к Договору.

- Гарантийный срок начинает течь с момента оказания Услуги Получателю.

- Если Заказчик лишен возможности использовать результат оказанных Услуг, в отношении которого Договором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Исполнителя, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Исполнителем.

- Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом оказанных Услуг из-за обнаруженных недостатков, при условии, что Исполнитель был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный настоящим Договором.

- В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков оказанной Услуги согласно п.1 ст.723 ГК РФ они должны быть устранены Исполнителем в течение 3 (трех) дней с момента получения этого требования.

- Заказчик вправе устранять недостатки оказанной Исполнителем услуги самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Исполнителя возмещения расходов на их устранение.

- Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков оказанной услуги в течение 5 дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком соответствующих документов.

- Если оказание Услуги осуществляется Исполнителем с отступлениями от условий Договора или недостатки результата Услуги не были устранены в установленный Договором срок, либо являются существенными и (или) неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

- Цена Договора составляет ___________ (___________) рублей __ копеек, включая НДС или НДС не облагается. Цена включает в себя цену Услуги с учетом всех затрат, предусмотренных условиям настоящего Договора и его приложениями.

Источник финансирования – средства бюджетных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение комплекса мероприятий «Доступная среда» государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области». Изготовление протезно-ортопедических изделий).

- Расчеты по Договору осуществляются в рублях.

- В случае, если Договор заключается с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

- Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и п. 10.1. настоящего Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязан:

    - Оказывать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями настоящего Договора.

    - Одновременно с поставкой Товара Получателю передать Заказчику всю необходимую документацию в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Исполнитель вправе:

    - Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания приемосдаточных документов на условиях, установленных настоящим Договором.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара и подписание приемосдаточных документов на условиях, установленных настоящим Договором.

    - Произвести оплату Товара на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

- ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Исполнитель обязуется оказать Услуги, предусмотренные Договором, в сроки, количестве, качестве установленные Приложениями №1 и №2 к Договору. Место и условия оказания услуг в соответствии с приложением №2 к Договору.

  - До начала оказания Услуг Исполнитель должен представить Заказчику документы, подтверждающие собственное производство Изделий или письмо от производителя Изделий или его официального представителя на согласие работать с Исполнителем.

  - Результат оказания Услуг считается выполненным Исполнителем и принятым Заказчиком с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи оказанных Услуг (Приложение №4).

  - Услуги, несоответствующие требованиям, указанным в Приложениях №1 и №2, считаются недопоставленными.

  - Если Исполнитель не оказал Услуги своевременно или оказал Услуги не в полном объеме, так что оказание Услуг к сроку становится явно невозможной, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

  - Если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будут выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить оказание Услуг другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

  - Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им Услуг, а также сдачу Заказчику результатов оказания Услуг обремененных правами третьих лиц.

- ПРИЕМКА ПОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

  - Получатель с участием Исполнителя обязан осуществить осмотр, проверку и приемку готового Изделия с подписанием Акта выдачи Изделия (Приложение №3) в 3-х экземплярах (по 1 экземпляру - Получателю, Исполнителю и Заказчику). Выдача изделий осуществляется по месту примерки.

При обнаружении отступлений от Договора, касающихся качества, количества, комплектации Изделий или иных недостатков в Изделии Получатель обязан заявить об этом Заказчику и Исполнителю, отказаться принимать Изделие.

  - Изделия выдаются Получателям, согласно спискам Заказчика, при предоставлении следующих документов: направления лечебного учреждения с указанием диагноза заболевания Получателя, паспорта Получателя.

  - На основании Актов выдачи изделий Исполнитель составляет в 2-х экземплярах Реестр выдачи изделий (Приложение №5).

  - Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о готовности передать поставленные Услуги не менее чем за 3 (три) дня до планируемой даты.

  - Акт приема-передачи оказанных Услуг оформляется Исполнителем на основании Актов выдачи Изделий Получателю, указанных в п.7.1. настоящего Договора, ежемесячно, с 1 по 5 число месяца следующего за отчетным. Так же с 1 по 5 число месяца следующего за отчетным Исполнитель передает Заказчику нарочно или по почте документы:

- счета, счета-фактуры, документы, удостоверяющие качество Изделий (паспорт, сертификат соответствия (декларация соответствия), инструкция на русском языке (при необходимости);

- акты выдачи изделий Получателю;

- реестр на выданные изделия с указанием данных о Получателе (приложение №5);

- направления лечебного учреждения с указанием диагноза заболевания Получателя (оригинал), копии паспорта Получателя.

  - Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента получения документов, указанных в п.7.5. настоящего Договора, рассматривает и подписывает акт приема-передачи оказанных услуг или составляет акт разногласий к нему.

  - При приемке оказанных Услуг Заказчик, по сообщению от Получателя, имеет право:

    - Проверять соответствие Изделий по количеству и качеству требованиям, установленным Договором, а также сведениям, указанным в сопроводительных документах.

    - Проводить анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора, проверять комплектность и количество экземпляров представленной документации.

    - При необходимости запрашивать от Исполнителя недостающие документы и материалы, а также получать разъяснения по представленным документам и материалам.

    - Осуществлять иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия предоставленной Услуги условиям Договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

  - При обнаружении в ходе приемки недостатков поставленных Услуг составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В случае отказа подписать акт одной из сторон в нем делается соответствующая отметка и акт считается подписанным в одностороннем порядке. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения. При устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.

  - Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков предоставленных Услуг должно быть направлено Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения.

  - При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков поставленных Услуг или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

  - Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

  - Приемка предоставления Услуги по качеству и количеству должна осуществляться в соответствии с требованиями ГК РФ и условиями настоящего Договора.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Расчет осуществляется в безналичном порядке платежными поручениями Заказчика или иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан обеспечить оплату за оказанные Услуги в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке (акта приема-передачи оказанных Услуг и (или) универсального передаточного документа (счет-фактура) и (или) товарно-транспортной накладной), получения счета и документов, указанных в п.7.5. настоящего Договора, путем безналичного расчета, без аванса, в рублях.

  - Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

  - В случае неисполнения Исполнителем условий Договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

  - В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Ответственность Заказчика: (ч.5 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ)

    - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

    - Размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 руб. (одна тысяча руб. 00 коп.).

    - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

    - Заказчик производит оплату неустоек (штрафов, пеней) в порядке и сроки, указанные в письменном требовании Исполнителя. Срок оплаты неустоек (штрафов, пеней), указанный в письменном требовании Исполнителя, не может быть менее 15 (пятнадцати) дней с даты предъявления требования об их уплате.

  - Ответственность Исполнителя:

    - В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Исполнителем.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель уплачивает заказчику штраф.

    - Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 – 8 Правил 10% (десять процентов) цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000,00 руб. (одна тысяча руб. 00 коп.);

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в размере 10% (деять процентов) начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

    - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

    - В случае неисполнения Исполнителем требования Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, Заказчик вправе осуществить удержание из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. (п.2 ч.14 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ)

    - В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ.

  - Все изменения и дополнения к Договору, заключенные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, имеют силу только при заключении дополнительных соглашениях в письменном виде. Соответствующие дополнительные соглашения сторон являются неотъемлемой частью Договора.

  - Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об изменениях юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения дополнительного соглашения к Договору.

  - Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- неустранения Исполнителем в установленный Заказчиком срок отступлений в работе от условий Договора, ведущих к ухудшению результата работ, либо выполнения Исполнителем работы с недостатками, являющимися существенными и неустранимыми (в соответствии со статьей 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);

-систематическое (два и более раз) несоблюдение Исполнителем требований к качеству работ;

- в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.

  - Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.

  - Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с ч.8 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.

  - В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними Договора. Последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора.

  - Вопросы, неурегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

  - Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

  - Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) дней.

  - При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Владимирской области.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с даты его заключения и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон настоящего Договора.

  - Стороны договорились, что положения настоящего Договора распространяются на правоотношения сторон, сложившиеся с даты заключения Договора.

  - Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

  - С момента заключения Договора Исполнитель обязан:

- обеспечить постоянно действующую работу собственных средств связи (телефон, факс, электронная почта), указанных в разделе «Исполнитель» параграфа 13 настоящего Договора; проверку почты, приходящей на Почтовый адрес, указанный в разделе «Исполнитель» параграфа 13 настоящего Договора;

- иным образом обеспечить прием и получение заявок корреспонденции от Заказчика.

  - Стороны договорились, что письменные обращения Заказчика (заявки, письма, претензии и т.д.) направленные по электронной почте, факсу считаются полученными Исполнителем по истечению 2 дней с момента отправления их Заказчиком по реквизитам, указанным в разделе «Исполнитель» параграфа 13 настоящего Договора. Для писем, отправленных по почте, датой получения является дата пересылки письменной корреспонденции, установленной при оказании услуг почтовой связи.

  - Перечень приложений к Договора:

- Приложение №1 Спецификация;

- Приложение №2 Календарный план;

- Приложение №3 Акт выдачи изделий Получателю;

- Приложение №4 Акт приема-передачи оказанных Услуг;

- Приложение №5 Реестр выдачи Изделий.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| ГБУСО ВО «Александровский комплексный центр социального обслуживания населения» Адрес: 601655, Владимирская обл., г. Александров, ул. Революции, д.72 ИНН: 3301017028, КПП: 330101001 ОГРН: 1043303202447, ОКТМО: 17505000 Банковские реквизиты: Наименование плательщика по УФК для перечисления ГБУСО ВО «Александровский комплексный центр социального обслуживания населения», л/с 802Х6075000 Банк: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород р/с: 03224643170000003201 к/с: 40102810745370000024 БИК: 012202102 e-mail: alex_kcson@social.gov33.ru Телефон: +74924422480 |  |
| Директор ______________________ /Е.В. Шульга/ М.П. | ____________________________________ ______________________ /_____________/ М.П. |

Приложение №1 к Договору от «____» ноября 2026  № _________

Спецификация

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать в установленные сроки Услуги, по обеспечению Получателей следующими Изделиями:

| № | Наименование изделия, ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Сумма, руб. | Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительские свойства) Изделий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке для детей/ 88.99.19.000 Наименование страны происхождения: _____________ | пара | 2 |  |  |  | - Ортопедическая сложная, кожаная, на утепленной подкладке, выполнена из материалов, безопасных для здоровья пользователя. Малодетская, дошкольная, для школьников-девочек, для дошкольников –мальчиков, девичья, мальчиковая (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки). Обувь изготовлена по индивидуальным размерам и обчерку стопы пациента по колодкам, при необходимости на основе слепка и предназначена для детей с деформациями и дефектами стоп для восстановления и компенсации статико-динамической функции. Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями включает: - 1) специальные жесткие детали (союзка жесткая, берец жесткий односторонний наружный, при необходимости внутренний, берц жесткий двусторонний, при необходимости круговой, задний жесткий берц, задник с удлиненными крыльями, подносок укороченный, при необходимости серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная с козырьком, при необходимости невысокой боковой поддержкой); - 2) специальные мягкие детали (дополнительная шнуровка, тяги, манжетка); - 3) специальные металлические детали (пластинка для ортопедической обуви, планшетки корсетные); - 4) межстелечные слои (выкладка сводов наружного и внутреннего, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след); 5) специальные детали низа (каблук и подошва особой формы) | Изделия должны быть новыми, ранее не находившимися в эксплуатации, не подергавшимися ремонту, модернизации или восстановлению, не имеющими дефектов формирования и крепления деталей, некачественных комплектующих и материалов. Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Материалы, применяемые для изготовления изделий: - - без содержания ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействия на поверхности (одежды, кожи и т.д.), с которыми контактируют при их нормальной эксплуатации; - - разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения. - Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Гарантия на товар в соответствии с действующим законодательством. - Ортопедическая обувь должна компенсировать имеющиеся у получателя функциональные нарушения и обеспечивать: - - достаточность опороспособности конечности; - - фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформаций; - - компенсацию укорочения конечности. Обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль, т.д.). |
|  | Сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки для детей /88.99.19.000 Наименование страны происхождения: _____________ | пара | 2 |  |  |  | - Ортопедическая сложная, кожаная, без утепленной подкладки, выполнена из материалов, безопасных для здоровья пользователя. Малодетская, дошкольная, для школьников-девочек, для дошкольников – мальчиков, девичья, мальчиковая (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки). Обувь изготовлена по индивидуальным размерам и обчерку стопы пациента по колодкам, при необходимости на основе слепка и предназначена для детей с деформациями и дефектами стоп для восстановления и компенсации статико-динамической функции. Обувь в соответствии с функциональным назначнием и медицинскими показаниями включает: - 1) специальные жесткие детали (союзка жесткая, берец жесткий односторонний наружный, при необходимости внутренний, берц жесткий двусторонний, при необходимости круговой, задний жесткий берц, задник с удлиненными крыльями, подносок укороченный, при необходимости серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная с козырьком, при необходимости невысокой боковой поддержкой); - 2) специальные мягкие детали (дополнительная шнуровка, тяги, манжетка); - 3) специальные металлические детали (пластинка для ортопедической обуви, планшетки корсетные); - 4) межстелечные слои (выкладка сводов наружного и внутреннего, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след); - 5) специальные детали низа (каблук и подошва особой формы) |  |
|  | Сложная ортопедическая обувь для взрослых на утепленной подкладке /88.99.19.000 Наименование страны происхождения: _____________ | пара | 5 |  |  |  | Ортопедическая сложная, кожаная, на утепленной подкладке, выполнена из натуральных материалов. Мужская, женская (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки). Обувь изготовлена по индивидуальным размерам и обчерку стопы пациента по колодкам, при необходимости на основе слепка. Обувь предназначена для взрослых с деформациями и дефектами стоп для восстановления и компенсации статико-динамической функции при выраженных анатомических изменениях стоп. Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями включает: 1) специальные жесткие детали (союзка жесткая, берец жесткий односторонний наружный, при необходимости внутренний, берц жесткий двусторонний, при необходимости круговой, задний жесткий берц, задник с удлиненными крыльями, подносок укороченный, при необходимости серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная с козырьком, при необходимости невысокой боковой поддержкой); 2) специальные мягкие детали (дополнительная шнуровка, тяги, манжетка); 3) специальные металлические детали (пластинка для ортопедической обуви, планшетки корсетные); 4) межстелечные слои (выкладка сводов наружного и внутреннего, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след); 5) специальные детали низа (каблук и подошва особой формы); - 6) прочие специальные детали (искусственный передний отдел стопы и искусственный носок). | Изделия должны быть новыми, ранее не находившимися в эксплуатации, не подергавшимися ремонту, модернизации или восстановлению, не имеющими дефектов формирования и крепления деталей, некачественных комплектующих и материалов. Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Материалы, применяемые для изготовления изделий: - без содержания ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействия на поверхности (одежды, кожи и т.д.), с которыми контактируют при их нормальной эксплуатации; - разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения. Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Гарантия на товар в соответствии с действующим законодательством. Ортопедическая обувь должна компенсировать имеющиеся у получателя функциональные нарушения и обеспечивать: - достаточность опороспособности конечности; - фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформаций; - компенсацию укорочения конечности. Обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль, т.д.). |
|  | Сложная ортопедическая обувь для взрослых без утепленной подкладки/ 88.99.19.000 Наименование страны происхождения: _____________ | пара | 5 |  |  |  | Ортопедическая сложная, кожаная, без утепленной подкладки, выполнена из натуральных материалов. Мужская, женская (ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты). Обувь изготовлена по индивидуальным размерам и обчерку стопы пациента по колодкам, при необходимости на основе слепка. Обувь предназначена для взрослых с деформациями и дефектами стоп для восстановления и компенсации статико-динамической функции при выраженных анатомических изменениях стоп. Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями включает: 1) специальные жесткие детали (союзка жесткая, берец жесткий односторонний наружный, при необходимости внутренний, берц жесткий двусторонний, при необходимости круговой, задний жесткий берц, задник с удлиненными крыльями, подносок укороченный, при необходимости серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная с козырьком, при необходимости невысокой боковой поддержкой); 2) специальные мягкие детали (дополнительная шнуровка, тяги, манжетка); 3) специальные металлические детали (пластинка для ортопедической обуви, планшетки корсетные); 4) межстелечные слои (выкладка сводов наружного и внутреннего, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след); 5) специальные детали низа (каблук и подошва особой формы); 6) прочие специальные детали (искусственный передний отдел стопы и искусственный носок). |  |

Срок предоставления гарантии качества Услуги (п.1 – 2 Спецификации): Срок предоставления гарантии качества услуги в течение действия всего гарантийного срока на Товар в 10% объеме.

Гарантийный срок носки сложной ортопедической обуви - не менее 6 месяцев со дня выдачи обуви Получателю или начала сезона. Начало сезона должно определяться в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Гарантийное обслуживание изделий и расходы на устранение неполадок (включая запасные части, работы по устранению неполадок, транспортные расходы) осуществляются Исполнителем за свой счет в течении действия гарантийного срока, а в случае невозможности ремонта – безвозмездная замена обуви.

Срок предоставления гарантии качества Услуги (п.3 – 4 Спецификации): Срок предоставления гарантии качества услуги в течение действия всего гарантийного срока на Товар в 100% объеме.

Гарантийный срок носки сложной ортопедической обуви - не менее 60 дней со дня выдачи обуви Получателю или начала сезона. Начало сезона должно определяться в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Гарантийное обслуживание изделий и расходы на устранение неполадок (включая запасные части, работы по устранению неполадок, транспортные расходы) осуществляются Исполнителем за свой счет в течении действия гарантийного срока, а в случае невозможности ремонта – безвозмездная замена обуви.

| от имени Заказчика: Директор (подпись) /Е.В. Шульга/ М.П. | от имени Исполнителя: (подпись) /______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2 к Договору от «____» ноября 2026 № _________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения Услуг по Договору

| № п/п | Наименование Услуги | Срок оказания Услуги | Требования к размерам и упаковке | Место и условия оказания Услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание социальных услуг по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями лиц, не имеющих группу инвалидности, но по медицинским показателям нуждающихся в них и постоянно проживающих на территории г. Александрова и Александровского Муниципального округа Владимирской области | Срок исполнения Услуги со стороны Исполнителя с даты заключения контракта и не позднее 15 декабря 2026 года. Исполнитель выдает готовое Изделие Получателю в течение 30 календарных дней (исключая время ожидания Получателя для подгонки и примерки) со дня обращения Получателя к Исполнителю (снятия замеров). | Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан осуществляется по индивидуальным размерам граждан. Выдаваемые Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при хранении и перевозке. Картонная, полиэтиленовая упаковка. | Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями лиц, не имеющих группу инвалидности, но по медицинским показателям нуждающихся в них (далее – Изделия), осуществляется согласно Техническому заданию по списку получателей, предоставляемому Заказчиком Исполнителю. На территории города Александрова должно быть предусмотрено наличие не менее одного специализированного пункта обмера, примерки и выдачи изделий (далее – пункт выдачи). # Пункт выдачи в г. Александров должен работать не менее 16 часов в неделю (в период с 9-00 до 19-00 по московскому времени). # Пункт выдачи должен располагаться не далее 500 метров от остановок общественного пассажирского транспорта (автобусной остановки). # Пункт выдачи должен обеспечивать возможность комфортной примерки. На пункте выдачи не должны производиться ремонтные, строительные и пр. работы. # Обмер и примерки на пункте выдачи изделий должен осуществлять сотрудник Исполнителя (или специалист по договору найма). Выдача готовых изделий осуществляется по месту примерки Изделия. В случае невозможности прибытия граждан по состоянию здоровья к месту примерки, примерка и выдача изделий осуществляется по месту жительства граждан. |

| от имени Заказчика: Директор (подпись) / Е.В. Шульга / М.П. | от имени Исполнителя: (подпись) /______/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору от «____» ноября 2026 № _________

ФОРМА

АКТ

выдачи изделий Получателю №

(составляется в 3 (трех) экземплярах)

Мы, нижеподписавшиеся,

Получатель* ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ,свидетельство о рождении, паспорт)

Проживающий по адресу: _________________________________________________________________,

Законный представитель Получателя **___________________________________________________

(Ф.И.О., паспорт)

и Исполнитель ________________________________________________________________,  в лице ________________________________________________(Ф.И.О.), действующего на основании _____________, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель изготовил и выдал по разрешению Заказчика, а Получатель получил следующие протезно-ортопедические изделия:

| № | Наименование изделия | Количество | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Стороны претензий друг к другу не имеют.

| Исполнитель выдал (Ф.И.О.) (подпись, дата) М.П. | Получатель (законный представитель) получил (Ф.И.О.) (подпись, дата) |
| --- | --- |

*Указываются данные Получателя, на которого оформлено медицинское заключение о необходимости обеспечения протезно-ортопедическим изделием.

** Указываются данные законного представителя, если Получатель лицо – несовершеннолетнее.

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЯ

При выполнении требований и рекомендаций по эксплуатации полученных Вами протезно-ортопедических изделий, Исполнитель гарантирует проведение бесплатного ремонта данных изделий в течение ________, начиная с даты выдачи.

Контактная информация сервисной службы для оказания услуг по техническому сопровождению изделий в течение срока эксплуатации: ___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение №4 к Контракту

к Договору от «____» ноября 2026 № _________

ФОРМА

Акт приема-передачи оказанных Услуг за соответствующий период

г._____________                                                                                                        «__» ___________2025 г.

«Заказчик» __________________ в лице __________________________, действующего на основании __________ с одной стороны и «Исполнитель» ___________________________________ в лице _____________________________, действующий  на основании ______________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что  Исполнитель в соответствии с контрактом от _____ № ________, на основании Актов выдачи Изделий Получателям (прилагаются) оказал Услуги по обеспечению Получателей за период с________ по __________ следующими изделиями:

| Наименование изделий | Цена единицы продукции (руб.коп.) | Количество (шт.) | Сумма, (руб.коп.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |

Заказчиком на основании представленных документов оказанные Услуги признаны соответствующими условиям Контракта.

| Заказчик ________________ ________________ (подпись) ФИО М.П. « ____» ______________ 2026 | Исполнитель ________________ ________________ (подпись) ФИО М.П. « ____» ______________ 2026 |
| --- | --- |

Приложение №5 к Контракту

к Договору от «____» ноября 2026 № _________

ФОРМА

Реестр выдачи Изделий

за период с ______________ по _______________ 2026 г.

| № п/п | ФИО получателя | Дата рождения | Адрес места жительства | Серия и номер паспорта, дата и наименование органа, выдавшего документ | Наименование выданного изделия | Кол-во, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. | Дата выдачи изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: ________________________ шт.

Общая сумма_______________________________________________________ рублей

Исполнитель

_________________________/__________________________/

М.П.

Дата оформления_____________________________ 2026г.