## Лист1
Наименование товара | Количество | Наименование характеристики | Единица измерения | Требуемое значение
Тепловая пушка ОКПД2:27.51.26.110 | 1 шт | Напряжение |  | 220(230) В
|  | Потребляемая мощность вентилятора | Вт | 38
|  | Мощность при обогреве | кВт | 4.5
|  | Max площадь обогрева | м² | 50
|  | Расход воздуха | м³/ч | 400
|  | Нагревательный элемент |  | ТЭН (трубчатый электронагреватель)
|  | Термостат |  | Да
|  | Установка температур терморегулятором |  | Да
|  | Класс защиты |  | IP20
|  | Max ток | А | 20.05